## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2147
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103275 | 7323 | 54 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103276 | 7510 | 44 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103277 | 7560 | 68 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103278 | 7393 | 52 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103279 | 7392 | 55 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103280 | 7419 | 54 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103281 | 7716 | 56 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103282 | 7607 | 56 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103283 | 7278 | 41 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103284 | 7111 | 51 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103285 | 7473 | 58 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103286 | 7430 | 52 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103287 | 7564 | 49 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103288 | 7682 | 51 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103289 | 7544 | 58 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103290 | 7559 | 57 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103291 | 7490 | 62 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103292 | 7485 | 55 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103293 | 7656 | 56 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103294 | 7625 | 60 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103295 | 7448 | 98 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103296 | 7661 | 54 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103297 | 7685 | 61 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103298 | 7571 | 62 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103299 | 7598 | 55 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103300 | 7459 | 57 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103301 | 7636 | 67 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103302 | 7686 | 61 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103303 | 7456 | 60 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103304 | 7563 | 65 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103305 | 7508 | 56 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103306 | 7480 | 65 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103307 | 7598 | 57 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103308 | 7450 | 58 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103309 | 7532 | 61 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103310 | 7569 | 52 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103311 | 7551 | 54 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103312 | 7547 | 63 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103313 | 7532 | 62 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103314 | 7635 | 65 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103315 | 7535 | 62 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103316 | 7483 | 60 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103317 | 7512 | 61 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103318 | 7639 | 56 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103319 | 7541 | 58 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103320 | 7535 | 65 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103321 | 7641 | 56 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103322 | 7461 | 54 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103323 | 7523 | 59 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103324 | 7584 | 39 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103325 | 7661 | 47 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103326 | 7566 | 58 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103327 | 7592 | 56 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103328 | 7587 | 63 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103329 | 7552 | 65 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103330 | 7636 | 60 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103331 | 7719 | 51 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103332 | 7647 | 52 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103333 | 7711 | 51 | +
12.10.2021 | OOD103-JFD | 103334 | 7601 | 56 | +