## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2040
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.09.2021 | OOD103 | 110 140088 | 10990 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140089 | 10741 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140090 | 11199 | 48 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140091 | 10406 | 49 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140092 | 11191 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140093 | 10956 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140094 | 10975 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140095 | 10985 | 57 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140096 | 11031 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140097 | 11065 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140098 | 11053 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140099 | 11128 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140100 | 10933 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140101 | 11086 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140102 | 10925 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140103 | 10787 | 33 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140104 | 10670 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140105 | 10873 | 53 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140106 | 10968 | 53 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140107 | 10497 | 55 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140108 | 11009 | 58 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140109 | 11185 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140110 | 11172 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140111 | 11215 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140112 | 10930 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140113 | 11100 | 50 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140114 | 11087 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140115 | 10963 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140116 | 10903 | 50 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140117 | 11055 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140118 | 11127 | 51 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140119 | 10972 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140120 | 10213 | 60 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140121 | 11074 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140122 | 11217 | 51 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140123 | 10944 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140124 | 10823 | 49 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140125 | 11029 | 65 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140126 | 11092 | 48 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140127 | 11100 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140128 | 11057 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140129 | 11139 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140130 | 11253 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140131 | 11045 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140132 | 11209 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140133 | 10944 | 48 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140134 | 11067 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140135 | 11252 | 57 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140136 | 11032 | 48 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140137 | 11103 | 51 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140138 | 11396 | 50 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140139 | 11180 | 64 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140140 | 10982 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140141 | 10914 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140142 | 11038 | 49 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140143 | 11117 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140144 | 11060 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140145 | 10869 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140146 | 10788 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140147 | 11064 | 60 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140148 | 10823 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140149 | 10861 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140150 | 10979 | 52 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140151 | 10973 | 49 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140152 | 11009 | 50 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140153 | 11400 | 57 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140154 | 10801 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140155 | 10820 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140156 | 10836 | 48 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140157 | 10850 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140158 | 11156 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140159 | 10932 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140160 | 11192 | 55 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140161 | 10885 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140162 | 10944 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140163 | 10862 | 55 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140164 | 10901 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140165 | 11107 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140166 | 10999 | 48 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140167 | 11119 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140168 | 10768 | 51 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140169 | 10881 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140170 | 10902 | 50 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140171 | 10838 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140172 | 11346 | 52 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140173 | 11108 | 49 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140174 | 11300 | 58 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140175 | 11156 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140176 | 11056 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140177 | 11094 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140178 | 10810 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140179 | 11032 | 49 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140180 | 11250 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140181 | 11091 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140182 | 11056 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140183 | 10909 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140184 | 10845 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140185 | 10909 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140186 | 11173 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140187 | 11237 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140188 | 11219 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140189 | 11111 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140190 | 10682 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140191 | 10893 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140192 | 11041 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140193 | 10993 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140194 | 11001 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140195 | 10795 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140196 | 10751 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140197 | 10807 | 48 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140198 | 10986 | 51 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140199 | 10855 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140200 | 10396 | 52 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140201 | 10840 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140202 | 11213 | 59 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140203 | 11086 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140204 | 10959 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140205 | 11089 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140206 | 11001 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140207 | 10984 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140208 | 11066 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140209 | 11180 | 51 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140210 | 11265 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140211 | 10860 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140212 | 10903 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140213 | 10843 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140214 | 11312 | 53 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140215 | 10906 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140216 | 11061 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140217 | 11122 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140218 | 11056 | 61 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140219 | 11094 | 49 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140220 | 10904 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140221 | 10996 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140222 | 10959 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140223 | 11181 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140224 | 11118 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140225 | 11002 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140226 | 10884 | 50 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140227 | 11118 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140228 | 11256 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140229 | 11168 | 48 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140230 | 10952 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140231 | 10981 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140232 | 11110 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140233 | 11098 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140234 | 11086 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140235 | 11310 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140236 | 11294 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140237 | 11248 | 53 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140238 | 10834 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140239 | 10910 | 59 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140240 | 11134 | 55 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140241 | 10963 | 55 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140242 | 11100 | 55 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140243 | 10978 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140244 | 11207 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140245 | 11193 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140246 | 10994 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140247 | 11031 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140248 | 11131 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140249 | 11187 | 52 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140250 | 10918 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140251 | 10773 | 52 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140252 | 10895 | 48 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140253 | 11103 | 57 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140254 | 10997 | 55 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140255 | 11248 | 57 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140256 | 11351 | 62 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140257 | 11198 | 53 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140258 | 10980 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140259 | 10874 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140260 | 11222 | 51 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140261 | 11028 | 49 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140262 | 11113 | 48 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140263 | 11063 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140264 | 11256 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140265 | 11798 | 51 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140266 | 10827 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140267 | 11162 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140268 | 11222 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140269 | 11268 | 48 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140270 | 11161 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140271 | 11147 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140272 | 11165 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140273 | 11298 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140274 | 11351 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140275 | 11118 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140276 | 11242 | 50 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140277 | 11332 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140278 | 11376 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140279 | 11143 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140280 | 11062 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140281 | 11507 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140282 | 11209 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140283 | 11210 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140284 | 11271 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140285 | 11302 | 52 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140286 | 11327 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | 110 140287 | 11809 | 47 | +