## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2081
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.09.2021 | OOD103 | D 107907 | 10986 | 50 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107908 | 10951 | 32 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107909 | 10948 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107910 | 10783 | 34 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107911 | 10815 | 34 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107912 | 10763 | 34 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107913 | 11007 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107914 | 10997 | 31 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107915 | 11012 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107916 | 10861 | 56 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107917 | 11147 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107918 | 10795 | 33 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107919 | 11078 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107920 | 11023 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107921 | 10710 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107922 | 10963 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107923 | 11028 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107924 | 10974 | 52 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107925 | 10807 | 54 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107926 | 11033 | 53 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107927 | 10892 | 55 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107928 | 10686 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107929 | 11084 | 53 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107930 | 10873 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107931 | 10989 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107932 | 11042 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107933 | 10898 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107934 | 11123 | 52 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107935 | 11031 | 34 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107936 | 10924 | 33 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107937 | 10921 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107938 | 11018 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107939 | 10977 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107940 | 10944 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107941 | 11003 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107942 | 11042 | 34 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107943 | 10895 | 31 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107944 | 10924 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107945 | 11174 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107946 | 10994 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107947 | 11043 | 60 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107948 | 11011 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107949 | 10681 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107950 | 10843 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107951 | 10693 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107952 | 11203 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107953 | 11054 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107954 | 11212 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107955 | 11014 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107956 | 10785 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107957 | 10965 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107958 | 11005 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107959 | 11113 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107960 | 10877 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107961 | 11088 | 54 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107962 | 10942 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107963 | 10796 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107964 | 10980 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107965 | 10827 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107966 | 11127 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107967 | 11118 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107968 | 11061 | 33 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107969 | 11018 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107970 | 10922 | 53 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107971 | 10888 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107972 | 11037 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107973 | 10942 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107974 | 10917 | 34 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107975 | 10814 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107976 | 11286 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107977 | 11098 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107978 | 11094 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107979 | 10675 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107980 | 10772 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107981 | 10819 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107982 | 11025 | 54 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107983 | 10968 | 54 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107984 | 10968 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107985 | 10921 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107986 | 10767 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107987 | 10862 | 50 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107988 | 10952 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107989 | 10846 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107990 | 11021 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107991 | 10866 | 33 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107992 | 11052 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107993 | 10977 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107994 | 11088 | 53 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107995 | 10895 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107996 | 10870 | 53 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107997 | 11048 | 53 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107998 | 11012 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 107999 | 11039 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108000 | 11047 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108001 | 10988 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108002 | 10843 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108003 | 11125 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108004 | 11192 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108005 | 11219 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108006 | 11199 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108007 | 10956 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108008 | 11619 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108009 | 10918 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108010 | 11099 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108011 | 11092 | 53 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108012 | 11002 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108013 | 10981 | 34 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108014 | 11094 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108015 | 11129 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108016 | 11121 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108017 | 10934 | 34 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108018 | 10751 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108019 | 10979 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108020 | 11030 | 157 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108021 | 11093 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108022 | 10848 | 54 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108023 | 10985 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108024 | 10982 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108025 | 10955 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108026 | 10896 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108027 | 10612 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108028 | 10982 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108029 | 10923 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108030 | 11098 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108031 | 10975 | 49 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108032 | 10618 | 53 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108033 | 10705 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108034 | 11034 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108035 | 11272 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108036 | 10947 | 51 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108037 | 11108 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108038 | 11350 | 49 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108039 | 10968 | 32 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108040 | 10652 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108041 | 10914 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108042 | 10118 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108043 | 11201 | 53 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108044 | 10930 | 55 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108045 | 10537 | 55 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108046 | 11149 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108047 | 11007 | 51 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108048 | 11053 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108049 | 10492 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108050 | 10924 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108051 | 10723 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108052 | 11080 | 48 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108053 | 10779 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108054 | 11027 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108055 | 10062 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103 | D 108056 | 11322 | 41 | +