## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2141
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
26.10.2021 | OOM204 | V 105651 | 12546 | 192 | 12562 | 193 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105652 | 12025 | 199 | 11906 | 192 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105653 | 11528 | 196 | 11520 | 199 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105654 | 12439 | 199 | 12713 | 199 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105655 | 12296 | 199 | 11324 | 197 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105656 | 11901 | 193 | 11539 | 194 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105657 | 11588 | 193 | 11736 | 196 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105658 | 12806 | 198 | 12339 | 195 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105659 | 11891 | 194 | 11965 | 194 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105660 | 11324 | 198 | 12352 | 196 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105661 | 11684 | 193 | 11658 | 197 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105662 | 12329 | 199 | 11563 | 196 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105663 | 11589 | 200 | 11417 | 198 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105664 | 11817 | 200 | 12061 | 196 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105665 | 12206 | 194 | 12307 | 195 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105666 | 12066 | 199 | 11456 | 197 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105667 | 12012 | 197 | 11852 | 196 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105668 | 11367 | 195 | 12039 | 196 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105669 | 11863 | 198 | 11887 | 196 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105670 | 11414 | 195 | 11416 | 199 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105671 | 11881 | 195 | 12125 | 194 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105672 | 11573 | 195 | 11348 | 195 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105673 | 12396 | 200 | 11557 | 193 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105674 | 11857 | 197 | 12203 | 194 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105675 | 11850 | 200 | 11419 | 196 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105676 | 11639 | 195 | 11414 | 197 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105677 | 11724 | 196 | 11663 | 193 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105678 | 11876 | 198 | 12323 | 194 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105679 | 11450 | 195 | 11926 | 200 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105680 | 12401 | 198 | 12277 | 193 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105681 | 12287 | 194 | 11773 | 200 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105682 | 12322 | 195 | 11897 | 196 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105683 | 11426 | 200 | 11235 | 197 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105684 | 11649 | 200 | 11750 | 198 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105685 | 12117 | 200 | 11770 | 195 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105686 | 12282 | 199 | 11646 | 194 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105687 | 11888 | 200 | 11542 | 195 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105688 | 12187 | 199 | 11309 | 198 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105689 | 12383 | 197 | 11746 | 198 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105690 | 11894 | 196 | 12013 | 199 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105691 | 11944 | 198 | 11716 | 200 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105692 | 11398 | 194 | 11753 | 200 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105693 | 12110 | 197 | 11233 | 195 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105694 | 12129 | 193 | 11695 | 197 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105695 | 11501 | 197 | 11387 | 195 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105696 | 11830 | 198 | 11694 | 198 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105697 | 11772 | 196 | 11803 | 198 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105698 | 11338 | 195 | 11300 | 193 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105699 | 12485 | 198 | 11734 | 197 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105700 | 12229 | 195 | 12420 | 194 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105701 | 12253 | 197 | 12416 | 200 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105702 | 12618 | 200 | 11480 | 199 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105703 | 12246 | 194 | 12027 | 200 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105704 | 12360 | 195 | 12644 | 200 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105705 | 11482 | 200 | 12368 | 197 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105706 | 11703 | 200 | 12288 | 196 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105707 | 11424 | 198 | 11539 | 192 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105708 | 12503 | 197 | 11582 | 196 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105709 | 11987 | 196 | 12037 | 200 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105710 | 11448 | 200 | 11557 | 196 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105711 | 11875 | 197 | 11928 | 194 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105712 | 12540 | 194 | 12283 | 194 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105713 | 12331 | 196 | 12450 | 199 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105714 | 12087 | 194 | 11579 | 194 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105715 | 11474 | 194 | 12540 | 195 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105716 | 12061 | 198 | 12601 | 195 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105717 | 11938 | 196 | 12348 | 195 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105718 | 12574 | 198 | 11423 | 200 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105719 | 11928 | 193 | 12036 | 197 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105720 | 12405 | 195 | 12275 | 194 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105721 | 12330 | 200 | 12086 | 194 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105722 | 12306 | 195 | 11815 | 193 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105723 | 12173 | 199 | 12021 | 197 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105724 | 11445 | 200 | 11096 | 196 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105725 | 11230 | 198 | 11344 | 198 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105726 | 11006 | 196 | 11373 | 199 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105727 | 11364 | 200 | 11296 | 197 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105728 | 12453 | 198 | 11996 | 197 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105729 | 12046 | 198 | 11401 | 200 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105730 | 12017 | 197 | 11298 | 191 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105731 | 11763 | 197 | 12282 | 197 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105732 | 12126 | 200 | 12018 | 199 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105733 | 12342 | 194 | 12053 | 196 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105734 | 11576 | 200 | 11512 | 197 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105735 | 11250 | 198 | 12352 | 195 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105736 | 11857 | 196 | 11686 | 200 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105737 | 11741 | 196 | 11702 | 198 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105738 | 11903 | 196 | 12407 | 198 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105739 | 11562 | 200 | 11365 | 199 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105740 | 11557 | 192 | 11971 | 198 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105741 | 11820 | 197 | 11947 | 200 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105742 | 11416 | 200 | 12013 | 194 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105743 | 12237 | 199 | 12390 | 199 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105744 | 12196 | 199 | 12307 | 195 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105745 | 11510 | 197 | 11490 | 196 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105746 | 11448 | 194 | 11336 | 199 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105747 | 11633 | 193 | 11493 | 197 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105748 | 11558 | 195 | 11591 | 196 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105749 | 11297 | 194 | 11728 | 195 | +
26.10.2021 | OOM204 | V 105750 | 11653 | 193 | 12037 | 198 | +