## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2040
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.10.2021 | OOD103 | 111 140288 | 10972 | 15 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140289 | 11112 | 25 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140290 | 11108 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140291 | 11275 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140292 | 11138 | 23 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140293 | 11205 | 27 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140294 | 10694 | 28 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140295 | 11118 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140296 | 11023 | 14 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140297 | 10969 | 25 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140298 | 10823 | 25 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140299 | 11025 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140300 | 10715 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140301 | 11088 | 26 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140302 | 11045 | 28 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140303 | 11270 | 28 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140304 | 11007 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140305 | 11053 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140306 | 11284 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140307 | 11100 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140308 | 10954 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140309 | 11324 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140310 | 11104 | 27 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140311 | 11125 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140312 | 10828 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140313 | 10927 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140314 | 10758 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140315 | 10804 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140316 | 11043 | 21 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140317 | 10933 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140318 | 10767 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140319 | 11016 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140320 | 10948 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140321 | 11210 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140322 | 10913 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140323 | 11064 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140324 | 11141 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140325 | 11119 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140326 | 10997 | 37 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140327 | 11284 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140328 | 10936 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140329 | 11413 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140330 | 11115 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140331 | 11219 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140332 | 11059 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140333 | 11257 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140334 | 10742 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140335 | 11043 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140336 | 11378 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140337 | 11078 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140338 | 11183 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140339 | 10803 | 38 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140340 | 10536 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140341 | 10540 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140342 | 10725 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140343 | 11201 | 44 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140344 | 11019 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140345 | 10377 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140346 | 11008 | 36 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140347 | 11024 | 25 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140348 | 10774 | 37 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140349 | 10867 | 49 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140350 | 10917 | 43 | +
25.10.2021 | OOD103 | 111 140351 | 11137 | 59 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140352 | 11297 | 64 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140353 | 11185 | 42 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140354 | 11052 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140355 | 10739 | 46 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140356 | 10214 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140357 | 11061 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140358 | 10576 | 49 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140359 | 11156 | 55 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140360 | 10705 | 45 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140361 | 10562 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140362 | 10461 | 51 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140363 | 10910 | 43 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140364 | 10709 | 54 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140365 | 11163 | 51 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140366 | 10817 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140367 | 10889 | 51 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140368 | 10914 | 68 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140369 | 10432 | 49 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140370 | 10755 | 49 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140371 | 10744 | 46 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140372 | 11163 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140373 | 11046 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140374 | 10939 | 52 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140375 | 10483 | 58 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140376 | 11163 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140377 | 11110 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140378 | 10747 | 52 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140379 | 10869 | 45 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140380 | 10642 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140381 | 10773 | 58 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140382 | 10722 | 52 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140383 | 10628 | 52 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140384 | 10405 | 52 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140385 | 10920 | 51 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140386 | 11058 | 71 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140387 | 10910 | 63 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140388 | 10195 | 65 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140389 | 10562 | 57 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140390 | 10684 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140391 | 10495 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140392 | 11149 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140393 | 11224 | 52 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140394 | 11256 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140395 | 10513 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140396 | 11179 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140397 | 10561 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140398 | 10889 | 56 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140399 | 11014 | 46 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140400 | 10140 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140401 | 11008 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140402 | 11297 | 49 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140403 | 11144 | 65 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140404 | 11037 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140405 | 11131 | 44 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140406 | 10394 | 57 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140407 | 11087 | 51 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140408 | 10376 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140409 | 11081 | 56 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140410 | 10677 | 57 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140411 | 11190 | 46 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140412 | 10688 | 49 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140413 | 10728 | 56 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140414 | 11295 | 45 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140415 | 11003 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140416 | 10155 | 51 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140417 | 10994 | 57 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140418 | 11060 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140419 | 10440 | 66 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140420 | 10821 | 52 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140421 | 10271 | 69 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140422 | 11066 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140423 | 10876 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140424 | 10966 | 52 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140425 | 10807 | 60 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140426 | 11056 | 49 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140427 | 10191 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140428 | 11058 | 51 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140429 | 10927 | 65 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140430 | 11013 | 70 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140431 | 10645 | 66 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140432 | 11064 | 45 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140433 | 10127 | 64 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140434 | 10203 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140435 | 10238 | 46 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140436 | 10172 | 56 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140437 | 11023 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140438 | 11007 | 53 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140439 | 10750 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140440 | 11032 | 46 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140441 | 10567 | 63 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140442 | 11031 | 43 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140443 | 10742 | 67 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140444 | 11147 | 45 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140445 | 10183 | 65 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140446 | 10255 | 44 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140447 | 11092 | 71 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140448 | 10654 | 56 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140449 | 11212 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140450 | 10771 | 55 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140451 | 11215 | 52 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140452 | 10945 | 45 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140453 | 10543 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140454 | 10729 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140455 | 10297 | 49 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140456 | 10988 | 59 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140457 | 11130 | 44 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140458 | 10872 | 45 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140459 | 11320 | 65 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140460 | 10788 | 46 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140461 | 10357 | 46 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140462 | 11041 | 68 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140463 | 10795 | 51 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140464 | 10510 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140465 | 10365 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140466 | 10869 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140467 | 10874 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140468 | 10976 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140469 | 11176 | 54 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140470 | 10889 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140471 | 11081 | 49 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140472 | 10190 | 45 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140473 | 10563 | 49 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140474 | 10604 | 54 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140475 | 10512 | 68 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140476 | 11160 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140477 | 10660 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140478 | 11042 | 43 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140479 | 11173 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140480 | 10898 | 49 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140481 | 10075 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140482 | 10137 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140483 | 10951 | 51 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140484 | 10296 | 45 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140485 | 11069 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140486 | 10569 | 52 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140487 | 10877 | 51 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140488 | 10894 | 53 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140489 | 11092 | 57 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140490 | 10430 | 51 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140491 | 11000 | 69 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140492 | 11081 | 56 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140493 | 10391 | 45 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140494 | 11049 | 42 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140495 | 11037 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140496 | 10691 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140497 | 10959 | 62 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140498 | 10404 | 64 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140499 | 10780 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140500 | 10749 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140501 | 10940 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140502 | 10835 | 44 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140503 | 11233 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140504 | 11217 | 49 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140505 | 10257 | 54 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140506 | 10561 | 66 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140507 | 11162 | 65 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140508 | 10502 | 51 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140509 | 11100 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140510 | 11051 | 53 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140511 | 11009 | 53 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140512 | 10410 | 70 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140513 | 10802 | 63 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140514 | 11121 | 57 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140515 | 11061 | 56 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140516 | 10923 | 66 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140517 | 10708 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140518 | 10449 | 72 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140519 | 11048 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140520 | 10960 | 51 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140521 | 10263 | 45 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140522 | 11081 | 57 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140523 | 10952 | 51 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140524 | 10632 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140525 | 10753 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140526 | 11165 | 52 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140527 | 10880 | 44 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140528 | 11243 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140529 | 11029 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140530 | 11074 | 58 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140531 | 11045 | 56 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140532 | 11109 | 63 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140533 | 10817 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140534 | 10867 | 44 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140535 | 10948 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140536 | 10884 | 51 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140537 | 10929 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140538 | 10982 | 51 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140539 | 11069 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140540 | 11021 | 99 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140541 | 10234 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140542 | 10893 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140543 | 10990 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140544 | 11092 | 54 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140545 | 10416 | 56 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140546 | 11070 | 53 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140547 | 11127 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140548 | 10852 | 66 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140549 | 10200 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140550 | 11053 | 45 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140551 | 11180 | 49 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140552 | 10995 | 42 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140553 | 10916 | 49 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140554 | 10733 | 55 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140555 | 11237 | 57 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140556 | 10676 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140557 | 10462 | 46 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140558 | 11206 | 57 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140559 | 10049 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140560 | 10400 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140561 | 10942 | 43 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140562 | 11052 | 57 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140563 | 11018 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140564 | 10584 | 65 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140565 | 11084 | 53 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140566 | 10656 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140567 | 10842 | 54 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140568 | 10170 | 52 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140569 | 10938 | 57 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140570 | 10782 | 52 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140571 | 10622 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140572 | 10829 | 89 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140573 | 10344 | 54 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140574 | 10957 | 45 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140575 | 11219 | 47 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140576 | 10885 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140577 | 10230 | 57 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140578 | 10877 | 50 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140579 | 10797 | 61 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140580 | 10999 | 48 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140581 | 10658 | 46 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140582 | 10477 | 49 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140583 | 10207 | 51 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140584 | 10981 | 44 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140585 | 10972 | 55 | +
26.10.2021 | OOD103 | 111 140586 | 10412 | 49 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140587 | 11074 | 55 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140588 | 10952 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140589 | 11146 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140590 | 10484 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140591 | 10988 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140592 | 10772 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140593 | 10655 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140594 | 10560 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140595 | 10906 | 97 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140596 | 10450 | 58 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140597 | 10818 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140598 | 10648 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140599 | 10894 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140600 | 10769 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140601 | 10752 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140602 | 11003 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140603 | 10485 | 56 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140604 | 10769 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140605 | 10793 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140606 | 11145 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140607 | 10474 | 48 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140608 | 11065 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140609 | 10957 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140610 | 10335 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140611 | 10929 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140612 | 10770 | 32 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140613 | 10592 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140614 | 10965 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140615 | 10840 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140616 | 10800 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140617 | 10946 | 48 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140618 | 10712 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140619 | 10772 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140620 | 11094 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140621 | 10649 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140622 | 10615 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140623 | 10928 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140624 | 10956 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140625 | 11013 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140626 | 10912 | 31 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140627 | 10875 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140628 | 11010 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140629 | 10623 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140630 | 11000 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140631 | 11003 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140632 | 10986 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140633 | 10810 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140634 | 10889 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140635 | 11113 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140636 | 10867 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140637 | 10893 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140638 | 11401 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140639 | 11003 | 55 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140640 | 11020 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140641 | 10920 | 33 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140642 | 11028 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140643 | 10889 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140644 | 11062 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140645 | 11153 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140646 | 10983 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140647 | 10874 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140648 | 10784 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140649 | 10898 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140650 | 11000 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140651 | 10917 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140652 | 10859 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140653 | 10933 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140654 | 10802 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140655 | 10769 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140656 | 10803 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140657 | 10862 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140658 | 10779 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140659 | 10996 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140660 | 10801 | 31 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140661 | 10731 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140662 | 10674 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140663 | 10768 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140664 | 10861 | 48 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140665 | 10763 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140666 | 10997 | 54 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140667 | 11317 | 169 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140668 | 10969 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140669 | 10900 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140670 | 11129 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140671 | 11030 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140672 | 11045 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140673 | 11013 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140674 | 11049 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140675 | 10971 | 32 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140676 | 10897 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140677 | 10848 | 32 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140678 | 10932 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140679 | 10839 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140680 | 11160 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140681 | 10873 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140682 | 10983 | 51 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140683 | 10921 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140684 | 10856 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140685 | 11060 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140686 | 10927 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | 111 140687 | 10691 | 46 | +