## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2141
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.10.2021 | OOM112 | V 108451 | 39599 | 915 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108452 | 41881 | 940 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108453 | 41189 | 943 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108454 | 40625 | 962 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108455 | 38114 | 901 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108456 | 36850 | 874 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108457 | 37984 | 888 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108458 | 41777 | 979 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108459 | 37280 | 851 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108460 | 40732 | 949 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108461 | 39216 | 933 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108462 | 39006 | 916 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108463 | 40501 | 931 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108464 | 40206 | 948 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108465 | 36982 | 871 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108466 | 39206 | 880 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108467 | 41262 | 946 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108468 | 35634 | 822 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108469 | 40478 | 959 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108470 | 35786 | 849 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108471 | 40601 | 923 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108472 | 38642 | 894 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108473 | 36116 | 840 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108474 | 35720 | 831 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108475 | 36057 | 854 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108476 | 40348 | 953 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108477 | 38658 | 890 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108478 | 37687 | 857 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108479 | 36236 | 823 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108480 | 36990 | 875 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108481 | 37221 | 879 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108482 | 39320 | 908 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108483 | 39811 | 935 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108484 | 36901 | 871 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108485 | 37055 | 867 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108486 | 38152 | 879 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108487 | 37504 | 874 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108488 | 36033 | 831 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108489 | 38400 | 898 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108490 | 38941 | 906 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108491 | 36318 | 854 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108492 | 36928 | 866 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108493 | 36066 | 171 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108494 | 36852 | 171 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108495 | 36749 | 171 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108496 | 36862 | 166 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108497 | 37766 | 158 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108498 | 38130 | 170 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108499 | 38858 | 157 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108500 | 35512 | 214 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108501 | 36863 | 178 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108502 | 39403 | 203 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108503 | 36890 | 304 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108504 | 38455 | 885 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108505 | 35789 | 838 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108506 | 35939 | 823 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108507 | 37325 | 887 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108508 | 36492 | 861 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108509 | 36751 | 871 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108510 | 39726 | 935 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108511 | 36008 | 817 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108512 | 36013 | 858 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108513 | 37422 | 861 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108514 | 38965 | 905 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108515 | 40271 | 936 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108516 | 39599 | 894 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108517 | 41629 | 965 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108518 | 38327 | 885 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108519 | 36946 | 881 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108520 | 37989 | 913 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108521 | 38574 | 890 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108522 | 37273 | 863 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108523 | 35859 | 840 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108524 | 38293 | 885 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108525 | 36882 | 857 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108526 | 35648 | 849 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108527 | 38986 | 931 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108528 | 37683 | 867 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108529 | 39151 | 912 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108530 | 37668 | 874 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108531 | 35836 | 827 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108532 | 39528 | 942 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108533 | 37160 | 862 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108534 | 39310 | 892 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108535 | 36984 | 876 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108536 | 37623 | 847 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108537 | 37331 | 846 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108538 | 36543 | 844 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108539 | 38594 | 891 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108540 | 35544 | 846 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108541 | 36127 | 846 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108542 | 38166 | 863 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108543 | 35708 | 842 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108544 | 37002 | 864 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108545 | 40501 | 961 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108546 | 37178 | 860 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108547 | 36627 | 856 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108548 | 36753 | 836 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108549 | 38461 | 872 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108550 | 36955 | 857 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108551 | 38561 | 879 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108552 | 36666 | 849 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108553 | 36074 | 854 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108554 | 36660 | 865 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108555 | 36738 | 869 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108556 | 37600 | 869 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108557 | 39164 | 901 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108558 | 37331 | 864 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108559 | 37788 | 885 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108560 | 36310 | 821 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108561 | 38221 | 884 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108562 | 35550 | 836 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108563 | 37083 | 863 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108564 | 36576 | 820 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108565 | 40270 | 928 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108566 | 35503 | 814 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108567 | 39908 | 916 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108568 | 36788 | 873 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108569 | 36946 | 870 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108570 | 38377 | 919 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108571 | 38992 | 923 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108572 | 37558 | 883 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108573 | 37007 | 866 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108574 | 36411 | 851 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108575 | 39687 | 925 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108576 | 37074 | 852 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108577 | 37244 | 878 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108578 | 37637 | 868 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108579 | 38100 | 907 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108580 | 36010 | 834 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108581 | 36331 | 859 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108582 | 35592 | 819 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108583 | 35984 | 842 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108584 | 38035 | 862 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108585 | 39770 | 917 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108586 | 36759 | 865 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108587 | 40821 | 950 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108588 | 38894 | 903 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108589 | 39884 | 892 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108590 | 37178 | 856 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108591 | 37835 | 898 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108592 | 37400 | 859 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108593 | 38405 | 860 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108594 | 38073 | 894 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108595 | 37883 | 904 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108596 | 37778 | 892 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108597 | 38454 | 915 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108598 | 36946 | 858 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108599 | 35582 | 824 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108600 | 39094 | 874 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108601 | 39727 | 923 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108602 | 37214 | 848 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108603 | 37878 | 899 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108604 | 38696 | 881 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108605 | 38256 | 867 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108606 | 39243 | 884 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108607 | 37377 | 866 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108608 | 38228 | 889 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108609 | 36215 | 834 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108610 | 38556 | 899 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108611 | 37012 | 831 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108612 | 38855 | 890 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108613 | 36596 | 828 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108614 | 39339 | 935 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108615 | 38260 | 897 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108616 | 38205 | 893 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108617 | 41247 | 962 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108618 | 43001 | 983 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108619 | 38405 | 860 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108620 | 37280 | 870 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108621 | 40196 | 932 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108622 | 39318 | 911 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108623 | 36971 | 862 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108624 | 36948 | 871 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108625 | 41546 | 944 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108626 | 36974 | 868 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108627 | 39862 | 916 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108628 | 39566 | 934 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108629 | 37108 | 854 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108630 | 37654 | 863 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108631 | 37941 | 878 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108632 | 42055 | 996 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108633 | 40243 | 921 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108634 | 38494 | 898 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108635 | 38619 | 871 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108636 | 39818 | 907 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108637 | 37310 | 843 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108638 | 37540 | 889 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108639 | 37875 | 889 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108640 | 37988 | 871 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108641 | 38692 | 923 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108642 | 35900 | 851 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108643 | 39635 | 901 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108644 | 36104 | 816 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108645 | 39184 | 875 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108646 | 40959 | 927 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108647 | 38562 | 903 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108648 | 39640 | 183 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108649 | 38684 | 158 | +
25.10.2021 | OOM112 | V 108650 | 36302 | 153 | +