## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2143
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134424 | 11083 | 26 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134425 | 11812 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134426 | 11759 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134427 | 11565 | 37 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134428 | 11664 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134429 | 11623 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134430 | 11745 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134431 | 11214 | 37 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134432 | 11624 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134433 | 11557 | 48 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134434 | 11041 | 39 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134435 | 11738 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134436 | 11714 | 27 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134437 | 11607 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134438 | 11619 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134439 | 11489 | 36 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134440 | 11798 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134441 | 11696 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134442 | 11504 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134443 | 11428 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134444 | 11796 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134445 | 11730 | 37 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134446 | 10724 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134447 | 11514 | 38 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134448 | 11567 | 20 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134449 | 11621 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134450 | 11532 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134451 | 11546 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134452 | 11413 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134453 | 11775 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134454 | 11644 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134455 | 11653 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134456 | 11003 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134457 | 11771 | 28 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134458 | 11752 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134459 | 11558 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134460 | 11506 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134461 | 11691 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134462 | 11527 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134463 | 11446 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134464 | 11388 | 23 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134465 | 11708 | 28 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134466 | 11210 | 36 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134467 | 11574 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134468 | 11742 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134469 | 11705 | 24 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134470 | 11599 | 36 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134471 | 11592 | 28 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134472 | 11693 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134473 | 11707 | 27 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134474 | 11541 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134475 | 11690 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134476 | 11644 | 27 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134477 | 11532 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134478 | 10839 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134479 | 11245 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134480 | 11663 | 16 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134481 | 11439 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134482 | 11555 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134483 | 11626 | 26 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134484 | 11566 | 36 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134485 | 11617 | 27 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134486 | 11530 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134487 | 11695 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134488 | 11347 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134489 | 11016 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134490 | 11605 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134491 | 11557 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134492 | 11684 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134493 | 11613 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134494 | 11752 | 26 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134495 | 11520 | 28 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134496 | 11733 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134497 | 11751 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134498 | 11665 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134499 | 11598 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134500 | 11675 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134501 | 11618 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134502 | 11720 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134503 | 11677 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134504 | 11392 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134505 | 11797 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134506 | 11649 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134507 | 11586 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134508 | 11468 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134509 | 11784 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134510 | 11257 | 24 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134511 | 11566 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134512 | 11539 | 37 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134513 | 11645 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134514 | 11593 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134515 | 10553 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134516 | 11643 | 37 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134517 | 11620 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134518 | 11801 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134519 | 11575 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134520 | 11747 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134521 | 11419 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134522 | 11599 | 28 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134523 | 11694 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134524 | 11725 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134525 | 11512 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134526 | 11669 | 20 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134527 | 11630 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134528 | 11586 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134529 | 11497 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134530 | 11496 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134531 | 11663 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134532 | 11667 | 36 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134533 | 11694 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134534 | 11817 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134535 | 11480 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134536 | 11664 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134537 | 11721 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134538 | 10902 | 36 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134539 | 11598 | 40 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134540 | 11646 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134541 | 11585 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134542 | 11908 | 15 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134543 | 11828 | 26 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134544 | 11468 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134545 | 11642 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134546 | 11663 | 38 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134547 | 11537 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134548 | 11425 | 40 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134549 | 11776 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134550 | 10544 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134551 | 11673 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134552 | 11652 | 37 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134553 | 11387 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134554 | 11668 | 27 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134555 | 11665 | 39 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134556 | 11756 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134557 | 11512 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134558 | 11520 | 25 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134559 | 11762 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134560 | 11767 | 38 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134561 | 11667 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134562 | 11281 | 38 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134563 | 11691 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134564 | 11624 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134565 | 11773 | 37 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134566 | 11533 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134567 | 11538 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134568 | 11665 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134569 | 11502 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134570 | 11586 | 39 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134571 | 11586 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134572 | 11685 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134573 | 11777 | 20 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134574 | 11639 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134575 | 11579 | 36 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134576 | 11680 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134577 | 11536 | 36 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134578 | 11340 | 36 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134579 | 11418 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134580 | 11563 | 42 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134581 | 11875 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134582 | 11406 | 39 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134583 | 11498 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134584 | 11668 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134585 | 11491 | 36 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134586 | 11691 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134587 | 11793 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134588 | 11637 | 22 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134589 | 11077 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134590 | 11598 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134591 | 11113 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134592 | 11485 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134593 | 11300 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134594 | 10787 | 36 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134595 | 11443 | 38 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134596 | 11788 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134597 | 11528 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134598 | 11230 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134599 | 11694 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134600 | 11661 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134601 | 11000 | 41 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134602 | 11628 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134603 | 11302 | 62 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134604 | 11640 | 26 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134605 | 11624 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134606 | 11364 | 38 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134607 | 11522 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134608 | 11752 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134609 | 11461 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134610 | 11717 | 38 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134611 | 11652 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134612 | 11039 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134613 | 11249 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134614 | 11696 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134615 | 11658 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134616 | 11554 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134617 | 11512 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134618 | 11356 | 60 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134619 | 11488 | 37 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134620 | 11724 | 26 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134621 | 11545 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134622 | 11841 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134623 | 11536 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134624 | 11615 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134625 | 11765 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134626 | 11610 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134627 | 11745 | 41 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134628 | 11741 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134629 | 11839 | 57 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134630 | 11653 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134631 | 11690 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134632 | 11666 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134633 | 11630 | 38 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134634 | 11855 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134635 | 11598 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134636 | 11461 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134637 | 11556 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134638 | 11699 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134639 | 11809 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134640 | 11606 | 34 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134641 | 11913 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134642 | 11931 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134643 | 11856 | 36 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134644 | 11775 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134645 | 11129 | 38 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134646 | 11659 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134647 | 11505 | 33 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134648 | 11661 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134649 | 11809 | 36 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134650 | 11616 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134651 | 11557 | 41 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134652 | 11571 | 15 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134653 | 11706 | 28 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134654 | 11733 | 36 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134655 | 11481 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134656 | 11762 | 37 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134657 | 11741 | 29 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134658 | 11459 | 37 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134659 | 11610 | 31 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134660 | 11597 | 38 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134661 | 11564 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134662 | 11762 | 30 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134663 | 11620 | 32 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134664 | 11492 | 35 | +
25.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134665 | 11718 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134666 | 11555 | 23 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134667 | 11483 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134668 | 10577 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134669 | 11376 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134670 | 10997 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134671 | 10988 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134672 | 11633 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134673 | 11082 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134674 | 10792 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134675 | 10903 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134676 | 11446 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134677 | 11292 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134678 | 10767 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134679 | 11191 | 27 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134680 | 10732 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134681 | 11549 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134682 | 11605 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134683 | 11514 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134684 | 11704 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134685 | 11548 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134686 | 11649 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134687 | 11311 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134688 | 11627 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134689 | 11542 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134690 | 11726 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134691 | 10869 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134692 | 11722 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134693 | 11535 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134694 | 11603 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134695 | 11439 | 30 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134696 | 11488 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134697 | 11841 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134698 | 11613 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134699 | 10808 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134700 | 11569 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134701 | 11611 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134702 | 11178 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134703 | 11557 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134704 | 11812 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134705 | 11519 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134706 | 10856 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134707 | 11552 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134708 | 11391 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134709 | 11649 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134710 | 11551 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134711 | 11479 | 29 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134712 | 11420 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134713 | 11577 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134714 | 11625 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134715 | 11682 | 61 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134716 | 11434 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134717 | 10842 | 49 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134718 | 11434 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134719 | 11655 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134720 | 11470 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134721 | 11560 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134722 | 10982 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134723 | 11684 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134724 | 11655 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134725 | 10797 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134726 | 11514 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134727 | 11555 | 29 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134728 | 11251 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134729 | 11467 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134730 | 11529 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134731 | 11229 | 48 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134732 | 10876 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134733 | 11460 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134734 | 11508 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134735 | 11655 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134736 | 10739 | 49 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134737 | 11710 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134738 | 11364 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134739 | 11716 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134740 | 11213 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134741 | 11569 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134742 | 11483 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134743 | 11428 | 32 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134744 | 10943 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134745 | 10696 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134746 | 11524 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134747 | 11545 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134748 | 11169 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134749 | 11435 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134750 | 11391 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134751 | 11614 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134752 | 11699 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134753 | 11076 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134754 | 10863 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134755 | 11474 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134756 | 11560 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134757 | 11495 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134758 | 11660 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134759 | 10573 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134760 | 11333 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134761 | 11219 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134762 | 11621 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134763 | 11161 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134764 | 10992 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134765 | 11665 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134766 | 11460 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134767 | 11579 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134768 | 11013 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134769 | 11678 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134770 | 11463 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134771 | 11145 | 27 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134772 | 11571 | 32 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134773 | 11657 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134774 | 11503 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134775 | 11591 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134776 | 11271 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134777 | 11437 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134778 | 11530 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134779 | 11513 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134780 | 11543 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134781 | 10929 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134782 | 11469 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134783 | 11535 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134784 | 11230 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134785 | 11082 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134786 | 11413 | 26 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134787 | 11545 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134788 | 11645 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134789 | 11459 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134790 | 11073 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134791 | 11552 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134792 | 11590 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134793 | 11533 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134794 | 11157 | -35 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134795 | 11518 | 26 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134796 | 12072 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134797 | 10872 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134798 | 11811 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134799 | 11234 | -4 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134800 | 11663 | -13 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134801 | 11530 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134802 | 11331 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134803 | 11236 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134804 | 11497 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134805 | 11461 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134806 | 11378 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134807 | 11417 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134808 | 11446 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134809 | 11502 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134810 | 10859 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134811 | 11346 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134812 | 11672 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134813 | 11485 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134814 | 11649 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134815 | 11486 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134816 | 11639 | 29 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134817 | 11478 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134818 | 11672 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134819 | 11599 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134820 | 11176 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134821 | 11594 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134822 | 11565 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134823 | 11393 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134824 | 11450 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134825 | 11752 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134826 | 10590 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134827 | 10649 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134828 | 11345 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134829 | 11563 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134830 | 11485 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134831 | 11572 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134832 | 11464 | 30 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134833 | 11215 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134834 | 10999 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134835 | 10931 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134836 | 11352 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134837 | 11543 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134838 | 11201 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134839 | 11634 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134840 | 11115 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134841 | 11664 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134842 | 11541 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134843 | 11240 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134844 | 11618 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134845 | 11486 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134846 | 10708 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134847 | 10610 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134848 | 11594 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134849 | 11452 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134850 | 11569 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134851 | 11483 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134852 | 11603 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134853 | 11044 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134854 | 11668 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134855 | 11547 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134856 | 11561 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134857 | 11657 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134858 | 10700 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134859 | 11493 | 28 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134860 | 11690 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134861 | 10578 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134862 | 11371 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134863 | 11463 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134864 | 10543 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134865 | 11590 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134866 | 10722 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134867 | 11680 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134868 | 11417 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134869 | 11433 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134870 | 11461 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134871 | 11791 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134872 | 10985 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134873 | 11615 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134874 | 11626 | 20 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134875 | 11544 | 27 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134876 | 11471 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134877 | 10623 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134878 | 11565 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134879 | 11532 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134880 | 11226 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134881 | 11594 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134882 | 11489 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134883 | 11444 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134884 | 10837 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134885 | 11622 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134886 | 11714 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134887 | 10615 | 48 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134888 | 11441 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134889 | 11302 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134890 | 10536 | 30 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134891 | 11212 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134892 | 10620 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134893 | 11585 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134894 | 11457 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134895 | 11518 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134896 | 11371 | 51 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134897 | 11626 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134898 | 11678 | 33 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134899 | 11519 | 48 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134900 | 11498 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134901 | 11513 | 27 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134902 | 11720 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134903 | 11425 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134904 | 11154 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134905 | 11644 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134906 | 11758 | 33 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134907 | 11549 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134908 | 11105 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134909 | 10892 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134910 | 11140 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134911 | 11368 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134912 | 11450 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134913 | 11336 | 68 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134914 | 10852 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134915 | 11539 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134916 | 11031 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134917 | 11099 | 31 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134918 | 11522 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134919 | 11554 | 33 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134920 | 11501 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134921 | 11664 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134922 | 11541 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134923 | 11044 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134924 | 11062 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134925 | 11744 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134926 | 10875 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134927 | 11552 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134928 | 10690 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134929 | 11431 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134930 | 10859 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134931 | 11286 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134932 | 11063 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134933 | 10551 | 29 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134934 | 11480 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134935 | 11477 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134936 | 11321 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134937 | 11715 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134938 | 11094 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134939 | 10746 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134940 | 11474 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134941 | 11364 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134942 | 11514 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134943 | 11574 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134944 | 11290 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134945 | 11371 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134946 | 11596 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134947 | 11481 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134948 | 10949 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134949 | 11072 | 28 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134950 | 11401 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134951 | 11341 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134952 | 11517 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134953 | 11115 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134954 | 10777 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134955 | 11585 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134956 | 11527 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134957 | 11487 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134958 | 11277 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134959 | 10552 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134960 | 11595 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134961 | 11402 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134962 | 11184 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134963 | 11449 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134964 | 10910 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134965 | 10635 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134966 | 11632 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134967 | 11250 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134968 | 11439 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134969 | 11163 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134970 | 11146 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134971 | 11036 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134972 | 11711 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134973 | 11424 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134974 | 11546 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134975 | 11513 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134976 | 11530 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134977 | 11041 | 48 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134978 | 11539 | 27 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134979 | 10750 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134980 | 10728 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134981 | 11269 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134982 | 11543 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134983 | 11608 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134984 | 11219 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134985 | 11433 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134986 | 11515 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134987 | 11431 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134988 | 10833 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134989 | 10807 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134990 | 11592 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134991 | 11508 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134992 | 11460 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134993 | 11565 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134994 | 11460 | 27 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134995 | 11287 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134996 | 11664 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134997 | 11223 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134998 | 11502 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 134999 | 11370 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135000 | 11233 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135001 | 11503 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135002 | 10764 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135003 | 11718 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135004 | 11173 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135005 | 11619 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135006 | 10608 | 61 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135007 | 11681 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135008 | 11522 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135009 | 11493 | 27 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135010 | 11514 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135011 | 11794 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135012 | 11367 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135013 | 11259 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135014 | 11258 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135015 | 11694 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135016 | 11537 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135017 | 11573 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135018 | 11463 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135019 | 11555 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135020 | 10451 | 33 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135021 | 10297 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135022 | 10278 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103-2V | JJ 135023 | 10124 | 49 | +