## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2110
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.10.2021 | OOA101-V | D 106251 | 11507 | 49 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106252 | 10957 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106253 | 11195 | 25 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106254 | 11270 | 31 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106255 | 11471 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106256 | 11262 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106257 | 11637 | 28 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106258 | 11377 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106259 | 11411 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106260 | 11464 | 25 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106261 | 11350 | 32 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106262 | 11546 | 25 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106263 | 11159 | 30 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106264 | 11664 | 28 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106265 | 11579 | 26 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106266 | 11729 | 48 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106267 | 11326 | 28 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106268 | 11477 | 41 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106269 | 11197 | 28 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106270 | 11210 | 30 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106271 | 11288 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106272 | 11480 | 31 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106273 | 11153 | 28 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106274 | 11344 | 34 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106275 | 11277 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106276 | 11079 | 34 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106277 | 11201 | 28 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106278 | 11316 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106279 | 11329 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106280 | 11073 | 25 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106281 | 11807 | 30 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106282 | 11341 | 54 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106283 | 11291 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106284 | 11512 | 33 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106285 | 11089 | 26 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106286 | 11635 | 30 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106287 | 11363 | 33 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106288 | 11163 | 26 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106289 | 11466 | 28 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106290 | 11134 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106291 | 11481 | 28 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106292 | 11352 | 32 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106293 | 11415 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106294 | 11510 | 31 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106295 | 10987 | 25 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106296 | 11324 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106297 | 11305 | 26 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106298 | 11683 | 45 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106299 | 11546 | 31 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106300 | 11142 | 32 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106301 | 11587 | 31 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106302 | 11522 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106303 | 11221 | 28 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106304 | 11462 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106305 | 11430 | 28 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106306 | 11052 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106307 | 11320 | 25 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106308 | 11590 | 31 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106309 | 11080 | 25 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106310 | 11463 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106311 | 11169 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106312 | 11387 | 31 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106313 | 11661 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106314 | 11486 | 50 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106315 | 11690 | 33 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106316 | 11590 | 34 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106317 | 11090 | 24 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106318 | 11385 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106319 | 11652 | 28 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106320 | 11482 | 30 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106321 | 11122 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106322 | 11292 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106323 | 11325 | 26 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106324 | 11551 | 28 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106325 | 11597 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106326 | 11391 | 32 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106327 | 11202 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106328 | 11099 | 24 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106329 | 11074 | 28 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106330 | 11219 | 44 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106331 | 11023 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106332 | 10999 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106333 | 11335 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106334 | 11345 | 28 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106335 | 11272 | 28 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106336 | 11167 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106337 | 11162 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106338 | 11269 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106339 | 11157 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106340 | 11345 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106341 | 10905 | 26 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106342 | 11157 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106343 | 11384 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106344 | 11414 | 23 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106345 | 11349 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106346 | 11641 | 50 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106347 | 11580 | 26 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106348 | 11309 | 24 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106349 | 11220 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106350 | 11033 | 28 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106351 | 11359 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106352 | 11100 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106353 | 11266 | 31 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106354 | 11372 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106355 | 11061 | 34 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106356 | 11254 | 26 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106357 | 10803 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106358 | 11126 | 25 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106359 | 11323 | 26 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106360 | 11364 | 49 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106361 | 11173 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106362 | 11051 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106363 | 11003 | 28 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106364 | 11493 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106365 | 11323 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106366 | 11453 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106367 | 11184 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106368 | 11233 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106369 | 11048 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106370 | 11132 | 31 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106371 | 11102 | 25 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106372 | 11313 | 31 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106373 | 11239 | 26 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106374 | 11135 | 26 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106375 | 11311 | 25 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106376 | 11413 | 43 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106377 | 11407 | 30 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106378 | 11279 | 28 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106379 | 11197 | 24 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106380 | 11208 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106381 | 11268 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106382 | 11481 | 26 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106383 | 11249 | 27 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106384 | 11504 | 30 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106385 | 11406 | 26 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106386 | 11328 | 29 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106387 | 11511 | 26 | +
26.10.2021 | OOA101-V | D 106388 | 11487 | 25 | +
27.10.2021 | OOA101-V | D 106389 | 11307 | 50 | +
27.10.2021 | OOA101-V | D 106390 | 11348 | 34 | +
27.10.2021 | OOA101-V | D 106391 | 11536 | 36 | +
27.10.2021 | OOA101-V | D 106392 | 11181 | 39 | +
27.10.2021 | OOA101-V | D 106393 | 11251 | 36 | +
27.10.2021 | OOA101-V | D 106394 | 11202 | 32 | +
27.10.2021 | OOA101-V | D 106395 | 11297 | 39 | +
27.10.2021 | OOA101-V | D 106396 | 11595 | 34 | +
27.10.2021 | OOA101-V | D 106397 | 11165 | 36 | +
27.10.2021 | OOA101-V | D 106398 | 11316 | 37 | +
27.10.2021 | OOA101-V | D 106399 | 11277 | 35 | +
27.10.2021 | OOA101-V | D 106400 | 11482 | 38 | +