## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2166
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.10.2021 | OOD103 | W 100301 | 10724 | 55 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100302 | 10841 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100303 | 10915 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100304 | 11072 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100305 | 10835 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100306 | 11052 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100307 | 10905 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100308 | 10897 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100309 | 10785 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100310 | 10850 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100311 | 10865 | 94 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100312 | 11128 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100313 | 11066 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100314 | 10078 | 61 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100315 | 10822 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100316 | 11105 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100317 | 10894 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100318 | 10831 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100319 | 10173 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100320 | 10969 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100321 | 10923 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100322 | 11219 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100323 | 11049 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100324 | 10890 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100325 | 10938 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100326 | 10859 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100327 | 10944 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100328 | 11324 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100329 | 11074 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100330 | 11055 | 55 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100331 | 10698 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100332 | 10835 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100333 | 10558 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100334 | 10874 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100335 | 10933 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100336 | 10876 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100337 | 10935 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100338 | 10834 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100339 | 10704 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100340 | 10884 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100341 | 10959 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100342 | 10903 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100343 | 10948 | 55 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100344 | 10636 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100345 | 10930 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100346 | 11058 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100347 | 11018 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100348 | 10722 | 33 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100349 | 10655 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100350 | 11057 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100351 | 10900 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100352 | 10913 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100353 | 10658 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100354 | 10885 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100355 | 11177 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100356 | 11099 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100357 | 10664 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100358 | 10793 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100359 | 10966 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100360 | 11203 | 57 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100361 | 10863 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100362 | 11145 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100363 | 11019 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100364 | 10930 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100365 | 11019 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100366 | 10695 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100367 | 10922 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100368 | 11100 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100369 | 11066 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100370 | 11002 | 51 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100371 | 10962 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100372 | 10969 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100373 | 10888 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100374 | 10809 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100375 | 11244 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100376 | 10910 | 56 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100377 | 10902 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100378 | 10759 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100379 | 10762 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100380 | 10791 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100381 | 10868 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100382 | 11145 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100383 | 10767 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100384 | 11014 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100385 | 10900 | 32 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100386 | 10927 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100387 | 10786 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100388 | 10921 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100389 | 10686 | 32 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100390 | 11103 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100391 | 11064 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100392 | 10838 | 55 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100393 | 10821 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100394 | 10870 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100395 | 10887 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100396 | 10386 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100397 | 10900 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100398 | 10871 | 50 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100399 | 11043 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100400 | 11102 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100401 | 10686 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100402 | 10952 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100403 | 10713 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100404 | 10933 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100405 | 10820 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100406 | 10704 | 49 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100407 | 10910 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100408 | 11041 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100409 | 10853 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100410 | 10985 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100411 | 11085 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100412 | 11052 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100413 | 10977 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100414 | 11176 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100415 | 10727 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100416 | 10936 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100417 | 10898 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100418 | 10664 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100419 | 10672 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100420 | 10834 | 33 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100421 | 10863 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100422 | 10908 | 54 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100423 | 10817 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100424 | 10816 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100425 | 10842 | 48 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100426 | 10822 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100427 | 10754 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100428 | 10887 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100429 | 11035 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100430 | 10813 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100431 | 10749 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100432 | 10905 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100433 | 11076 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100434 | 10786 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100435 | 11141 | 52 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100436 | 11109 | 56 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100437 | 11024 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100438 | 10913 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100439 | 10989 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100440 | 11082 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100441 | 10961 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100442 | 10733 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100443 | 10741 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100444 | 10952 | 66 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100445 | 10831 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100446 | 11124 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100447 | 10765 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100448 | 11036 | 51 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100449 | 10985 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100450 | 11184 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100451 | 11198 | 52 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100452 | 11186 | 49 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100453 | 11122 | 64 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100454 | 11079 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100455 | 11259 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100456 | 10350 | 61 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100457 | 10540 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100458 | 10117 | 52 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100459 | 11189 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100460 | 10744 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100461 | 10829 | 51 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100462 | 10425 | 49 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100463 | 11109 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100464 | 10829 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100465 | 11094 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100466 | 11158 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100467 | 10947 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100468 | 11108 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100469 | 11266 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100470 | 11230 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100471 | 11131 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100472 | 11040 | 49 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100473 | 11079 | 48 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100474 | 10623 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100475 | 11172 | 48 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100476 | 10877 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100477 | 10598 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100478 | 11063 | 49 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100479 | 10791 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100480 | 10648 | 50 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100481 | 10617 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100482 | 10961 | 51 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100483 | 11084 | 50 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100484 | 11073 | 58 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100485 | 10932 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100486 | 10285 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100487 | 10822 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100488 | 10942 | 54 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100489 | 10432 | 52 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100490 | 10899 | 51 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100491 | 10944 | 53 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100492 | 10680 | 61 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100493 | 10764 | 65 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100494 | 10378 | 48 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100495 | 10792 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100496 | 10678 | 51 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100497 | 10512 | 50 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100498 | 10974 | 53 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100499 | 10403 | 53 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100500 | 10387 | 53 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100501 | 11039 | 61 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100502 | 10910 | 66 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100503 | 11241 | 52 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100504 | 10500 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100505 | 11084 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100506 | 11167 | 49 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100507 | 10779 | 48 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100508 | 11157 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100509 | 10768 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100510 | 10617 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100511 | 10586 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100512 | 10945 | 48 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100513 | 11021 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100514 | 10934 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100515 | 10849 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100516 | 10970 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100517 | 10287 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100518 | 11096 | 62 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100519 | 10546 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100520 | 10769 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100521 | 11095 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100522 | 11121 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100523 | 10637 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100524 | 10930 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100525 | 10882 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100526 | 11255 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100527 | 10507 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100528 | 11050 | 48 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100529 | 11179 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100530 | 11279 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100531 | 11117 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100532 | 11065 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100533 | 10836 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100534 | 10772 | 60 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100535 | 10542 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100536 | 10918 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100537 | 11273 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100538 | 11366 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100539 | 10861 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100540 | 11198 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100541 | 10830 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100542 | 10675 | 48 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100543 | 10361 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100544 | 10800 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100545 | 10998 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100546 | 10964 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100547 | 10302 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100548 | 11123 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100549 | 10892 | 60 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100550 | 11172 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100551 | 10438 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100552 | 10942 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100553 | 11154 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100554 | 11025 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100555 | 10942 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100556 | 10917 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100557 | 10936 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100558 | 10986 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100559 | 10733 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100560 | 10797 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100561 | 11014 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100562 | 10379 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100563 | 10941 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100564 | 11037 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100565 | 11180 | 64 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100566 | 10191 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100567 | 11071 | 48 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100568 | 11130 | 52 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100569 | 10686 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100570 | 10630 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100571 | 11124 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100572 | 10840 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100573 | 11197 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100574 | 11219 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100575 | 10470 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100576 | 10684 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100577 | 10996 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100578 | 10812 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100579 | 11019 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100580 | 11208 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100581 | 10945 | 62 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100582 | 11160 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100583 | 10983 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100584 | 10722 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100585 | 10638 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100586 | 10997 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100587 | 10745 | 51 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100588 | 10995 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100589 | 11023 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100590 | 10423 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100591 | 10940 | 56 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100592 | 10891 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100593 | 11028 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100594 | 10748 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100595 | 11139 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100596 | 10849 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100597 | 10974 | 55 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100598 | 10637 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100599 | 10789 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100600 | 10449 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100601 | 10878 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100602 | 10816 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100603 | 10685 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100604 | 10833 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100605 | 10824 | 49 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100606 | 10994 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100607 | 11020 | 63 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100608 | 10941 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100609 | 10816 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100610 | 10815 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100611 | 10974 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100612 | 10826 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100613 | 10967 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100614 | 10841 | 49 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100615 | 10995 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100616 | 10923 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100617 | 10579 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100618 | 10203 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100619 | 10827 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100620 | 10841 | 52 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100621 | 11075 | 58 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100622 | 10964 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100623 | 11006 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100624 | 10905 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100625 | 11167 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100626 | 11026 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100627 | 10789 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100628 | 10948 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100629 | 11126 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100630 | 10769 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100631 | 11064 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100632 | 11044 | 32 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100633 | 11102 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100634 | 11080 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100635 | 10819 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100636 | 10883 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100637 | 10787 | 56 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100638 | 10910 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100639 | 10859 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100640 | 11008 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100641 | 10843 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100642 | 10829 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100643 | 10934 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100644 | 11011 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100645 | 11244 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100646 | 10836 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100647 | 10822 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100648 | 10717 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100649 | 10918 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100650 | 11194 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100651 | 10972 | 60 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100652 | 10798 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100653 | 10758 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100654 | 10786 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100655 | 10809 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100656 | 10999 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100657 | 11150 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100658 | 11054 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100659 | 10611 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100660 | 10907 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100661 | 10852 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100662 | 10956 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100663 | 10730 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100664 | 10781 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100665 | 10903 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100666 | 10846 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100667 | 10791 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100668 | 10890 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100669 | 10847 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100670 | 10823 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100671 | 10905 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100672 | 11155 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100673 | 10858 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100674 | 10922 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100675 | 10806 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100676 | 10554 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100677 | 10833 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100678 | 10719 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100679 | 10918 | 52 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100680 | 11067 | 51 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100681 | 10868 | 54 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100682 | 10981 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100683 | 10911 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100684 | 10978 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100685 | 10903 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100686 | 10696 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100687 | 10907 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100688 | 10938 | 51 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100689 | 10738 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100690 | 10962 | 59 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100691 | 11137 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100692 | 10722 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100693 | 10836 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100694 | 11068 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100695 | 10965 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100696 | 10946 | 48 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100697 | 11034 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100698 | 10834 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100699 | 10757 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100700 | 10472 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100701 | 10940 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100702 | 10819 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100703 | 10470 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100704 | 10663 | 52 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100705 | 10665 | 51 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100706 | 11066 | 57 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100707 | 10850 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100708 | 10903 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100709 | 10937 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100710 | 10957 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100711 | 10734 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100712 | 10829 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100713 | 10954 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100714 | 10699 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100715 | 10863 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100716 | 10812 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100717 | 10954 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100718 | 10856 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100719 | 10871 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100720 | 11012 | 57 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100721 | 11019 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100722 | 10922 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100723 | 10789 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100724 | 10840 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100725 | 10727 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100726 | 10733 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100727 | 10754 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100728 | 10474 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100729 | 10822 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100730 | 10852 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100731 | 10782 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100732 | 10842 | 46 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100733 | 10864 | 51 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100734 | 10843 | 47 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100735 | 10908 | 61 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100736 | 10853 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100737 | 10629 | 44 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100738 | 10800 | 39 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100739 | 10948 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100740 | 10651 | 35 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100741 | 10565 | 45 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100742 | 10830 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100743 | 11187 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100744 | 10763 | 34 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100745 | 10801 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100746 | 10693 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100747 | 10704 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100748 | 11091 | 48 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100749 | 10757 | 48 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100750 | 10885 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100751 | 10801 | 42 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100752 | 10819 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100753 | 10891 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100754 | 10959 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100755 | 10890 | 41 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100756 | 11078 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100757 | 11021 | 36 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100758 | 10979 | 43 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100759 | 10693 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100760 | 10679 | 40 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100761 | 10823 | 38 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100762 | 10812 | 37 | +
27.10.2021 | OOD103 | W 100763 | 10964 | 40 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100764 | 10985 | 68 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100765 | 10991 | 63 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100766 | 10881 | 52 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100767 | 11076 | 48 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100768 | 10936 | 52 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100769 | 10680 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100770 | 10850 | 58 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100771 | 11013 | 49 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100772 | 10640 | 54 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100773 | 10614 | 58 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100774 | 11138 | 71 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100775 | 10975 | 51 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100776 | 10822 | 46 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100777 | 11225 | 47 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100778 | 10962 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100779 | 10897 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100780 | 10927 | 58 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100781 | 11126 | 49 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100782 | 11269 | 56 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100783 | 10943 | 53 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100784 | 10231 | 58 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100785 | 10769 | 48 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100786 | 10418 | 57 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100787 | 10657 | 58 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100788 | 10557 | 51 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100789 | 11228 | 51 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100790 | 10049 | 74 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100791 | 10841 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100792 | 10829 | 56 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100793 | 11038 | 51 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100794 | 11097 | 56 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100795 | 11045 | 54 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100796 | 10891 | 58 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100797 | 10749 | 58 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100798 | 11079 | 45 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100799 | 10827 | 54 | +
28.10.2021 | OOD103 | W 100800 | 10984 | 53 | +