## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2081
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.10.2021 | OOD103 | D 108057 | 11073 | 51 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108058 | 10931 | 82 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108059 | 10895 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108060 | 10960 | 77 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108061 | 10836 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108062 | 10823 | 67 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108063 | 11189 | 61 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108064 | 11192 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108065 | 11121 | 63 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108066 | 10965 | 71 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108067 | 10892 | 54 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108068 | 10681 | 60 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108069 | 11063 | 50 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108070 | 10252 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108071 | 11031 | 57 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108072 | 10940 | 52 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108073 | 10755 | 54 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108074 | 11146 | 64 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108075 | 11103 | 56 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108076 | 10874 | 54 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108077 | 10941 | 52 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108078 | 10495 | 63 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108079 | 10882 | 61 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108080 | 10936 | 67 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108081 | 11170 | 54 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108082 | 10452 | 57 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108083 | 11130 | 47 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108084 | 11073 | 63 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108085 | 10823 | 53 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108086 | 10943 | 50 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108087 | 10935 | 52 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108088 | 10973 | 61 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108089 | 11182 | 57 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108090 | 11100 | 67 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108091 | 11087 | 49 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108092 | 11129 | 53 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108093 | 11169 | 54 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108094 | 10556 | 58 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108095 | 11227 | 57 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108096 | 11281 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108097 | 10973 | 50 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108098 | 10820 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108099 | 10659 | 58 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108100 | 11089 | 52 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108101 | 10605 | 56 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108102 | 11131 | 51 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108103 | 10810 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108104 | 10129 | 54 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108105 | 11022 | 67 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108106 | 11135 | 61 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108107 | 11019 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108108 | 10634 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108109 | 11209 | 59 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108110 | 10521 | 52 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108111 | 11115 | 76 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108112 | 11092 | 51 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108113 | 10960 | 46 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108114 | 11050 | 49 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108115 | 11022 | 56 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108116 | 10737 | 51 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108117 | 11206 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108118 | 10958 | 56 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108119 | 10930 | 50 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108120 | 11177 | 56 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108121 | 11056 | 68 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108122 | 11180 | 48 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108123 | 11058 | 53 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108124 | 11202 | 47 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108125 | 10766 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108126 | 10663 | 57 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108127 | 10958 | 52 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108128 | 11167 | 53 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108129 | 11179 | 52 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108130 | 10919 | 51 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108131 | 10984 | 50 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108132 | 10918 | 50 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108133 | 10445 | 57 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108134 | 10738 | 56 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108135 | 11131 | 50 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108136 | 10874 | 69 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108137 | 10619 | 83 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108138 | 10564 | 56 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108139 | 10739 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108140 | 10697 | 60 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108141 | 10771 | 50 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108142 | 10489 | 62 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108143 | 10183 | 74 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108144 | 10913 | 54 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108145 | 10162 | 53 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108146 | 11054 | 49 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108147 | 10850 | 58 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108148 | 11018 | 54 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108149 | 11168 | 53 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108150 | 11070 | 50 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108151 | 10974 | 51 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108152 | 10701 | 52 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108153 | 10913 | 57 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108154 | 11269 | 57 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108155 | 11020 | 57 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108156 | 11010 | 49 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108157 | 11148 | 53 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108158 | 10911 | 51 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108159 | 10574 | 60 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108160 | 10779 | 50 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108161 | 10921 | 56 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108162 | 10800 | 50 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108163 | 10983 | 60 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108164 | 10833 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108165 | 11147 | 62 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108166 | 10996 | 51 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108167 | 11047 | 60 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108168 | 10857 | 50 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108169 | 11037 | 57 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108170 | 10871 | 50 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108171 | 10880 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108172 | 10328 | 51 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108173 | 11088 | 81 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108174 | 10961 | 59 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108175 | 10971 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108176 | 10816 | 52 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108177 | 10900 | 48 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108178 | 10469 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108179 | 10124 | 59 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108180 | 10262 | 59 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108181 | 11111 | 54 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108182 | 11008 | 49 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108183 | 10907 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108184 | 10273 | 56 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108185 | 10971 | 53 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108186 | 11027 | 54 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108187 | 11032 | 57 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108188 | 11098 | 64 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108189 | 10940 | 76 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108190 | 10733 | 56 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108191 | 10870 | 54 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108192 | 10996 | 51 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108193 | 11133 | 53 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108194 | 10906 | 57 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108195 | 11043 | 51 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108196 | 11203 | 51 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108197 | 11034 | 50 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108198 | 11046 | 50 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108199 | 10766 | 71 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108200 | 10844 | 53 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108201 | 11085 | 56 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108202 | 10974 | 51 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108203 | 10659 | 60 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108204 | 10781 | 55 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108205 | 11326 | 72 | +
28.10.2021 | OOD103 | D 108206 | 11095 | 53 | +