## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2199
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.11.2021 | OOA101-V | 101001 | 11000 | 36 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101002 | 10927 | 16 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101003 | 10912 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101004 | 11036 | 20 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101005 | 11111 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101006 | 11171 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101007 | 10948 | 43 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101008 | 11029 | 50 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101009 | 11019 | 33 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101010 | 11371 | 40 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101011 | 11277 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101012 | 12287 | 25 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101013 | 11015 | 17 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101014 | 11125 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101015 | 11367 | 25 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101016 | 11057 | 17 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101017 | 11008 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101018 | 11168 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101019 | 11301 | 15 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101020 | 11094 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101021 | 10963 | 16 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101022 | 11081 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101023 | 11042 | 16 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101024 | 11380 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101025 | 11350 | 25 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101026 | 11572 | 37 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101027 | 11375 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101028 | 11152 | 21 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101029 | 11203 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101030 | 11419 | 20 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101031 | 11088 | 21 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101032 | 11189 | 20 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101033 | 11323 | 21 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101034 | 11517 | 16 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101035 | 11431 | 17 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101036 | 11248 | 20 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101037 | 11474 | 17 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101038 | 11278 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101039 | 11287 | 20 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101040 | 11054 | 22 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101041 | 11532 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101042 | 11070 | 33 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101043 | 11251 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101044 | 10996 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101045 | 10899 | 20 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101046 | 11067 | 16 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101047 | 11271 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101048 | 11368 | 20 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101049 | 11172 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101050 | 11186 | 22 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101051 | 11005 | 23 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101052 | 11308 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101053 | 11171 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101054 | 11179 | 15 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101055 | 11309 | 17 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101056 | 11398 | 22 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101057 | 11125 | 21 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101058 | 11168 | 37 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101059 | 11118 | 17 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101060 | 11216 | 21 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101061 | 11034 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101062 | 11444 | 17 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101063 | 11484 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101064 | 11166 | 17 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101065 | 11298 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101066 | 11107 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101067 | 11125 | 16 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101068 | 10981 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101069 | 11204 | 14 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101070 | 10914 | 16 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101071 | 10996 | 17 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101072 | 11132 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101073 | 11177 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101074 | 11315 | 38 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101075 | 11374 | 25 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101076 | 11007 | 16 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101077 | 11132 | 20 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101078 | 11360 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101079 | 11319 | 23 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101080 | 11118 | 20 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101081 | 11305 | 21 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101082 | 10969 | 15 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101083 | 11322 | 21 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101084 | 11294 | 24 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101085 | 11243 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101086 | 11160 | 21 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101087 | 11072 | 23 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101088 | 10977 | 16 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101089 | 11125 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101090 | 11263 | 39 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101091 | 11562 | 20 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101092 | 11188 | 21 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101093 | 11123 | 24 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101094 | 11353 | 23 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101095 | 11048 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101096 | 11214 | 22 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101097 | 11325 | 28 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101098 | 11357 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101099 | 11085 | 21 | +
01.11.2021 | OOA101-V | 101100 | 10983 | 26 | +