## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2168
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.11.2021 | OOA101-V | P 103201 | 11525 | 39 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103202 | 11531 | 25 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103203 | 11106 | 17 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103204 | 10862 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103205 | 11137 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103206 | 11373 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103207 | 11275 | 22 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103208 | 11378 | 20 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103209 | 11403 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103210 | 11208 | 24 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103211 | 11445 | 22 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103212 | 11472 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103213 | 11167 | 22 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103214 | 11291 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103215 | 11286 | 21 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103216 | 11289 | 22 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103217 | 11254 | 37 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103218 | 11302 | 24 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103219 | 11209 | 21 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103220 | 11148 | 21 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103221 | 11278 | 23 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103222 | 10879 | 17 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103223 | 11247 | 23 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103224 | 11292 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103225 | 11289 | 22 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103226 | 11160 | 20 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103227 | 10968 | 26 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103228 | 11122 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103229 | 11103 | 21 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103230 | 11171 | 21 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103231 | 11104 | 21 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103232 | 11451 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103233 | 11497 | 40 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103234 | 10940 | 21 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103235 | 11123 | 24 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103236 | 11110 | 20 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103237 | 11193 | 23 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103238 | 10960 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103239 | 11553 | 22 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103240 | 11103 | 22 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103241 | 11034 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103242 | 10879 | 26 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103243 | 11180 | 21 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103244 | 11319 | 18 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103245 | 11078 | 24 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103246 | 11321 | 17 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103247 | 11113 | 20 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103248 | 10953 | 17 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103249 | 10886 | 19 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103250 | 10910 | 20 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103251 | 11099 | 17 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103252 | 11238 | 23 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103253 | 11087 | 41 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103254 | 11028 | 38 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103255 | 11298 | 35 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103256 | 11127 | 39 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103257 | 11205 | 40 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103258 | 11193 | 30 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103259 | 11258 | 52 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103260 | 11310 | 42 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103261 | 11018 | 41 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103262 | 11227 | 40 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103263 | 11217 | 45 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103264 | 10979 | 44 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103265 | 11146 | 52 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103266 | 11232 | 54 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103267 | 11233 | 50 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103268 | 11305 | 50 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103269 | 11389 | 45 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103270 | 11291 | 39 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103271 | 11420 | 49 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103272 | 11141 | 42 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103273 | 11281 | 38 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103274 | 11120 | 44 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103275 | 11196 | 42 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103276 | 11228 | 53 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103277 | 10932 | 37 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103278 | 10749 | 35 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103279 | 10973 | 41 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103280 | 11116 | 40 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103281 | 10938 | 42 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103282 | 11063 | 44 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103283 | 11211 | 41 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103284 | 11000 | 40 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103285 | 11172 | 43 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103286 | 11018 | 40 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103287 | 10911 | 36 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103288 | 11119 | 44 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103289 | 10901 | 42 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103290 | 11235 | 45 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103291 | 10988 | 40 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103292 | 11140 | 55 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103293 | 10960 | 41 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103294 | 10988 | 45 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103295 | 10918 | 45 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103296 | 11019 | 41 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103297 | 10994 | 45 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103298 | 11127 | 47 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103299 | 11157 | 45 | +
01.11.2021 | OOA101-V | P 103300 | 11285 | 40 | +