## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2010
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.11.2021 | OOD103-JFD | 103395 | 7533 | 43 | +
02.11.2021 | OOD103-JFD | 103396 | 7480 | 47 | +
02.11.2021 | OOD103-JFD | 103397 | 7565 | 47 | +
02.11.2021 | OOD103-JFD | 103398 | 7491 | 42 | +
02.11.2021 | OOD103-JFD | 103399 | 7425 | 53 | +
02.11.2021 | OOD103-JFD | 103400 | 7929 | 46 | +
02.11.2021 | OOD103-JFD | 103401 | 7529 | 52 | +
02.11.2021 | OOD103-JFD | 103402 | 7581 | 49 | +
02.11.2021 | OOD103-JFD | 103403 | 7606 | 40 | +
02.11.2021 | OOD103-JFD | 103404 | 7447 | 49 | +
02.11.2021 | OOD103-JFD | 103405 | 7315 | 47 | +
02.11.2021 | OOD103-JFD | 103406 | 7466 | 48 | +