## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2141
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.10.2021 | OOM112 | V108451 | 39599 | 915 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108452 | 41881 | 940 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108453 | 41189 | 943 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108454 | 40625 | 962 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108455 | 38114 | 901 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108456 | 36850 | 874 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108457 | 37984 | 888 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108458 | 41777 | 979 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108459 | 37280 | 851 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108460 | 40732 | 949 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108461 | 39216 | 933 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108462 | 39006 | 916 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108463 | 40501 | 931 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108464 | 40206 | 948 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108465 | 36982 | 871 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108466 | 39206 | 880 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108467 | 41262 | 946 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108468 | 35634 | 822 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108469 | 40478 | 959 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108470 | 35786 | 849 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108471 | 40601 | 923 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108472 | 38642 | 894 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108473 | 36116 | 840 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108474 | 35720 | 831 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108475 | 36057 | 854 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108476 | 40348 | 953 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108477 | 38658 | 890 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108478 | 37687 | 857 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108479 | 36236 | 823 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108480 | 36990 | 875 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108481 | 37221 | 879 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108482 | 39320 | 908 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108483 | 39811 | 935 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108484 | 36901 | 871 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108485 | 37055 | 867 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108486 | 38152 | 879 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108487 | 37504 | 874 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108488 | 36033 | 831 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108489 | 38400 | 898 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108490 | 38941 | 906 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108491 | 36318 | 854 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108492 | 36928 | 866 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108493 | 36066 | 171 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108494 | 36852 | 171 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108495 | 36749 | 171 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108496 | 36862 | 166 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108497 | 37766 | 158 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108498 | 38130 | 170 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108499 | 38858 | 157 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108500 | 35512 | 214 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108501 | 36863 | 178 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108502 | 39403 | 203 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108503 | 36890 | 304 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108504 | 38455 | 885 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108505 | 35789 | 838 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108506 | 35939 | 823 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108507 | 37325 | 887 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108508 | 36492 | 861 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108509 | 36751 | 871 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108510 | 39726 | 935 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108511 | 36008 | 817 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108512 | 36013 | 858 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108513 | 37422 | 861 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108514 | 38965 | 905 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108515 | 40271 | 936 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108516 | 39599 | 894 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108517 | 41629 | 965 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108518 | 38327 | 885 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108519 | 36946 | 881 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108520 | 37989 | 913 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108521 | 38574 | 890 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108522 | 37273 | 863 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108523 | 35859 | 840 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108524 | 38293 | 885 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108525 | 36882 | 857 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108526 | 35648 | 849 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108527 | 38986 | 931 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108528 | 37683 | 867 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108529 | 39151 | 912 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108530 | 37668 | 874 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108531 | 35836 | 827 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108532 | 39528 | 942 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108533 | 37160 | 862 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108534 | 39310 | 892 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108535 | 36984 | 876 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108536 | 37623 | 847 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108537 | 37331 | 846 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108538 | 36543 | 844 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108539 | 38594 | 891 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108540 | 35544 | 846 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108541 | 36127 | 846 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108542 | 38166 | 863 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108543 | 35708 | 842 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108544 | 37002 | 864 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108545 | 40501 | 961 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108546 | 37178 | 860 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108547 | 36627 | 856 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108548 | 36753 | 836 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108549 | 38461 | 872 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108550 | 36955 | 857 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108551 | 38561 | 879 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108552 | 36666 | 849 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108553 | 36074 | 854 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108554 | 36660 | 865 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108555 | 36738 | 869 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108556 | 37600 | 869 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108557 | 39164 | 901 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108558 | 37331 | 864 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108559 | 37788 | 885 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108560 | 36310 | 821 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108561 | 38221 | 884 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108562 | 35550 | 836 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108563 | 37083 | 863 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108564 | 36576 | 820 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108565 | 40270 | 928 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108566 | 35503 | 814 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108567 | 39908 | 916 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108568 | 36788 | 873 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108569 | 36946 | 870 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108570 | 38377 | 919 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108571 | 38992 | 923 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108572 | 37558 | 883 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108573 | 37007 | 866 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108574 | 36411 | 851 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108575 | 39687 | 925 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108576 | 37074 | 852 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108577 | 37244 | 878 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108578 | 37637 | 868 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108579 | 38100 | 907 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108580 | 36010 | 834 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108581 | 36331 | 859 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108582 | 35592 | 819 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108583 | 35984 | 842 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108584 | 38035 | 862 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108585 | 39770 | 917 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108586 | 36759 | 865 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108587 | 40821 | 950 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108588 | 38894 | 903 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108589 | 39884 | 892 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108590 | 37178 | 856 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108591 | 37835 | 898 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108592 | 37400 | 859 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108593 | 38405 | 860 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108594 | 38073 | 894 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108595 | 37883 | 904 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108596 | 37778 | 892 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108597 | 38454 | 915 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108598 | 36946 | 858 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108599 | 35582 | 824 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108600 | 39094 | 874 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108601 | 39727 | 923 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108602 | 37214 | 848 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108603 | 37878 | 899 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108604 | 38696 | 881 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108605 | 38256 | 867 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108606 | 39243 | 884 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108607 | 37377 | 866 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108608 | 38228 | 889 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108609 | 36215 | 834 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108610 | 38556 | 899 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108611 | 37012 | 831 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108612 | 38855 | 890 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108613 | 36596 | 828 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108614 | 39339 | 935 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108615 | 38260 | 897 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108616 | 38205 | 893 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108617 | 41247 | 962 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108618 | 43001 | 983 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108619 | 38405 | 860 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108620 | 37280 | 870 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108621 | 40196 | 932 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108622 | 39318 | 911 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108623 | 36971 | 862 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108624 | 36948 | 871 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108625 | 41546 | 944 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108626 | 36974 | 868 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108627 | 39862 | 916 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108628 | 39566 | 934 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108629 | 37108 | 854 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108630 | 37654 | 863 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108631 | 37941 | 878 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108632 | 42055 | 996 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108633 | 40243 | 921 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108634 | 38494 | 898 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108635 | 38619 | 871 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108636 | 39818 | 907 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108637 | 37310 | 843 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108638 | 37540 | 889 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108639 | 37875 | 889 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108640 | 37988 | 871 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108641 | 38692 | 923 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108642 | 35900 | 851 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108643 | 39635 | 901 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108644 | 36104 | 816 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108645 | 39184 | 875 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108646 | 40959 | 927 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108647 | 38562 | 903 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108648 | 39640 | 183 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108649 | 38684 | 158 | +
25.10.2021 | OOM112 | V108650 | 36302 | 153 | +