## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2191
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100626 | 10343 | 50 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100627 | 10627 | 44 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100628 | 10560 | 37 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100629 | 10230 | 35 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100630 | 10288 | 35 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100631 | 10492 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100632 | 10790 | 36 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100633 | 10460 | 35 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100634 | 10303 | 36 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100635 | 10254 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100636 | 10320 | 32 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100637 | 10508 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100638 | 10385 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100639 | 10486 | 36 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100640 | 10497 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100641 | 10310 | 37 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100642 | 10176 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100643 | 10586 | 36 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100644 | 10335 | 37 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100645 | 10493 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100646 | 10563 | 35 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100647 | 10369 | 35 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100648 | 10303 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100649 | 10646 | 36 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100650 | 10386 | 35 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100651 | 10295 | 36 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100652 | 10532 | 37 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100653 | 10447 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100654 | 10233 | 35 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100655 | 10495 | 36 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100656 | 10349 | 33 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100657 | 10276 | 34 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100658 | 10220 | 34 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100659 | 10656 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100660 | 10445 | 36 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100661 | 10622 | 34 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100662 | 10692 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100663 | 10476 | 33 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100664 | 10652 | 34 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100665 | 10315 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100666 | 10343 | 33 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100667 | 10507 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100668 | 10351 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100669 | 10460 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100670 | 10424 | 34 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100671 | 10479 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100672 | 10336 | 33 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100673 | 10685 | 37 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100674 | 10717 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-1 V2 | V 100675 | 10446 | 40 | +