## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2191
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100076 | 17200 | 63 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100077 | 15430 | 70 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100078 | 16319 | 65 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100079 | 16605 | 99 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100080 | 17177 | 54 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100081 | 16287 | 72 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100082 | 16254 | 82 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100083 | 16680 | 85 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100084 | 16695 | 55 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100085 | 16280 | 95 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100086 | 15311 | 56 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100087 | 16413 | 78 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100088 | 16612 | 62 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100089 | 16935 | 53 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100090 | 17156 | 62 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100091 | 16983 | 89 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100092 | 16341 | 88 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100093 | 16035 | 49 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100094 | 16776 | 51 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100095 | 16688 | 79 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100096 | 16333 | 61 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100097 | 16677 | 51 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100098 | 16675 | 67 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100099 | 17494 | 64 | +
05.11.2021 | OOM101-VIA | V 100100 | 15800 | 55 | +