## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2191
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.11.2021 | OOA101-V | V 104651 | 11815 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104652 | 11145 | 35 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104653 | 10992 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104654 | 10945 | 44 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104655 | 11377 | 49 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104656 | 11010 | 43 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104657 | 11014 | 46 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104658 | 11340 | 41 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104659 | 11242 | 34 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104660 | 11125 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104661 | 10937 | 34 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104662 | 10939 | 36 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104663 | 11003 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104664 | 10819 | 34 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104665 | 10956 | 34 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104666 | 11082 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104667 | 11206 | 52 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104668 | 11055 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104669 | 11087 | 44 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104670 | 10919 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104671 | 11078 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104672 | 11097 | 41 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104673 | 11105 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104674 | 11225 | 41 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104675 | 11185 | 37 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104676 | 11268 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104677 | 10782 | 37 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104678 | 10922 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104679 | 11065 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104680 | 11081 | 43 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104681 | 11070 | 48 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104682 | 11032 | 41 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104683 | 11189 | 46 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104684 | 11093 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104685 | 10981 | 43 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104686 | 11300 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104687 | 10973 | 45 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104688 | 11160 | 46 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104689 | 11328 | 45 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104690 | 11189 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104691 | 10963 | 44 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104692 | 11138 | 41 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104693 | 10940 | 34 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104694 | 10920 | 43 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104695 | 11085 | 43 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104696 | 11022 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104697 | 10935 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104698 | 11213 | 48 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104699 | 11176 | 41 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104700 | 10965 | 41 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104701 | 11048 | 36 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104702 | 10833 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104703 | 11132 | 44 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104704 | 10881 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104705 | 11106 | 35 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104706 | 11054 | 36 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104707 | 11111 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104708 | 11008 | 33 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104709 | 11115 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104710 | 11092 | 37 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104711 | 11247 | 44 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104712 | 11028 | 41 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104713 | 11257 | 56 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104714 | 11009 | 47 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104715 | 11188 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104716 | 11116 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104717 | 11078 | 49 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104718 | 10880 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104719 | 11196 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104720 | 10984 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104721 | 10794 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104722 | 10977 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104723 | 11182 | 34 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104724 | 11240 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104725 | 11139 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104726 | 11241 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104727 | 10975 | 41 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104728 | 10915 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104729 | 11131 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104730 | 10885 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104731 | 11533 | 36 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104732 | 10971 | 43 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104733 | 11178 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104734 | 11173 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104735 | 10867 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104736 | 11186 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104737 | 10881 | 32 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104738 | 11158 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104739 | 11044 | 41 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104740 | 10886 | 44 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104741 | 10935 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104742 | 10847 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104743 | 10944 | 50 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104744 | 10824 | 45 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104745 | 11013 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104746 | 10884 | 47 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104747 | 10980 | 44 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104748 | 11015 | 45 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104749 | 10789 | 34 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104750 | 10923 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104751 | 11094 | 36 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104752 | 11069 | 55 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104753 | 10930 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104754 | 10796 | 45 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104755 | 10948 | 50 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104756 | 11112 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104757 | 10946 | 41 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104758 | 11321 | 41 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104759 | 10940 | 46 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104760 | 10828 | 43 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104761 | 10941 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104762 | 11117 | 41 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104763 | 11113 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104764 | 11141 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104765 | 11005 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104766 | 11126 | 46 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104767 | 10930 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104768 | 11162 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104769 | 10879 | 44 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104770 | 11097 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104771 | 10978 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104772 | 10761 | 41 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104773 | 10947 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104774 | 11158 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104775 | 10921 | 36 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104776 | 11145 | 44 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104777 | 10998 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104778 | 10861 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104779 | 10805 | 41 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104780 | 11109 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104781 | 10903 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104782 | 10845 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104783 | 11184 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104784 | 10998 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104785 | 10852 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104786 | 11026 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104787 | 11313 | 43 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104788 | 11238 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104789 | 11354 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104790 | 11057 | 37 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104791 | 11096 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104792 | 11055 | 45 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104793 | 10834 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104794 | 11085 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104795 | 11224 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104796 | 11289 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104797 | 11184 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104798 | 11339 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104799 | 11129 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104800 | 11044 | 39 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104801 | 11046 | 35 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104802 | 11414 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104803 | 11331 | 37 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104804 | 11066 | 37 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104805 | 11228 | 37 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104806 | 11447 | 47 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104807 | 11358 | 36 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104808 | 11262 | 43 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104809 | 11386 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104810 | 11302 | 55 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104811 | 11024 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104812 | 10976 | 43 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104813 | 11166 | 38 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104814 | 11249 | 41 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104815 | 11226 | 37 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104816 | 11449 | 44 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104817 | 11341 | 49 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104818 | 11307 | 40 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104819 | 10995 | 35 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104820 | 11252 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104821 | 11137 | 36 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104822 | 11311 | 42 | +
04.11.2021 | OOA101-V | V 104823 | 11121 | 41 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104824 | 11235 | 35 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104825 | 11165 | 39 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104826 | 11099 | 37 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104827 | 11460 | 41 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104828 | 11165 | 47 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104829 | 10983 | 35 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104830 | 11403 | 39 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104831 | 11327 | 39 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104832 | 11369 | 44 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104833 | 11008 | 43 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104834 | 11133 | 34 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104835 | 11251 | 37 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104836 | 11253 | 37 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104837 | 11019 | 38 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104838 | 11150 | 56 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104839 | 11234 | 35 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104840 | 11259 | 41 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104841 | 11267 | 36 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104842 | 11342 | 42 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104843 | 11107 | 42 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104844 | 11092 | 39 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104845 | 11219 | 44 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104846 | 11120 | 40 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104847 | 11168 | 44 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104848 | 10981 | 38 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104849 | 10993 | 34 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104850 | 11258 | 40 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104851 | 10946 | 35 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104852 | 11273 | 38 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104853 | 11025 | 35 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104854 | 11162 | 52 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104855 | 11219 | 46 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104856 | 11114 | 46 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104857 | 11056 | 43 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104858 | 11063 | 44 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104859 | 11014 | 43 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104860 | 11226 | 39 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104861 | 11196 | 40 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104862 | 11391 | 38 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104863 | 10828 | 41 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104864 | 11192 | 35 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104865 | 11105 | 43 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104866 | 11153 | 36 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104867 | 11150 | 43 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104868 | 11112 | 37 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104869 | 11354 | 54 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104870 | 10850 | 40 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104871 | 10903 | 45 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104872 | 11091 | 40 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104873 | 11098 | 39 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104874 | 11188 | 41 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104875 | 11347 | 40 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104876 | 11331 | 41 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104877 | 10884 | 37 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104878 | 11162 | 40 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104879 | 10932 | 38 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104880 | 11005 | 35 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104881 | 11369 | 45 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104882 | 11142 | 34 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104883 | 11060 | 36 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104884 | 11024 | 45 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104885 | 10933 | 40 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104886 | 10978 | 43 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104887 | 11186 | 40 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104888 | 10747 | 41 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104889 | 11094 | 47 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104890 | 10977 | 41 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104891 | 11335 | 31 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104892 | 11109 | 42 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104893 | 11150 | 41 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104894 | 11269 | 35 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104895 | 11304 | 40 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104896 | 11168 | 33 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104897 | 10995 | 37 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104898 | 11172 | 44 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104899 | 10949 | 38 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104900 | 10917 | 42 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104901 | 10997 | 43 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104902 | 10948 | 45 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104903 | 11147 | 38 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104904 | 10960 | 46 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104905 | 11151 | 37 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104906 | 11045 | 39 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104907 | 10926 | 34 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104908 | 10860 | 39 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104909 | 11033 | 38 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104910 | 10843 | 38 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104911 | 10962 | 35 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104912 | 11266 | 56 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104913 | 11193 | 46 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104914 | 11070 | 42 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104915 | 11255 | 39 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104916 | 11000 | 42 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104917 | 11122 | 39 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104918 | 10957 | 45 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104919 | 11102 | 41 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104920 | 11064 | 35 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104921 | 11160 | 36 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104922 | 10832 | 39 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104923 | 11090 | 37 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104924 | 10946 | 40 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104925 | 10789 | 36 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104926 | 10989 | 41 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104927 | 10869 | 35 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104928 | 10953 | 38 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104929 | 10728 | 40 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104930 | 10949 | 46 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104931 | 10768 | 42 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104932 | 11135 | 54 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104933 | 10974 | 43 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104934 | 11067 | 36 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104935 | 10902 | 40 | +
05.11.2021 | OOA101-V | V 104936 | 11016 | 31 | +
08.11.2021 | OOA101-V | V 104937 | 11324 | 20 | +
08.11.2021 | OOA101-V | V 104938 | 11361 | 33 | +
08.11.2021 | OOA101-V | V 104939 | 11528 | 42 | +
08.11.2021 | OOA101-V | V 104940 | 11275 | 37 | +
08.11.2021 | OOA101-V | V 104941 | 11211 | 36 | +
08.11.2021 | OOA101-V | V 104942 | 11285 | 32 | +
08.11.2021 | OOA101-V | V 104943 | 11555 | 39 | +
08.11.2021 | OOA101-V | V 104944 | 11183 | 38 | +
08.11.2021 | OOA101-V | V 104945 | 11531 | 37 | +
08.11.2021 | OOA101-V | V 104946 | 11327 | 38 | +
08.11.2021 | OOA101-V | V 104947 | 11166 | 33 | +
08.11.2021 | OOA101-V | V 104948 | 11146 | 39 | +
08.11.2021 | OOA101-V | V 104949 | 11848 | 43 | +
08.11.2021 | OOA101-V | V 104950 | 11478 | 30 | +