## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2193
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.11.2021 | OOD103 | Z 100251 | 10790 | 26 | +
09.11.2021 | OOD103 | Z 100252 | 10933 | 37 | +
09.11.2021 | OOD103 | Z 100253 | 10902 | 41 | +
09.11.2021 | OOD103 | Z 100254 | 11025 | 41 | +
09.11.2021 | OOD103 | Z 100255 | 11069 | 39 | +
09.11.2021 | OOD103 | Z 100256 | 10239 | 40 | +
09.11.2021 | OOD103 | Z 100257 | 11032 | 38 | +
09.11.2021 | OOD103 | Z 100258 | 10967 | 43 | +
09.11.2021 | OOD103 | Z 100259 | 11051 | 40 | +
09.11.2021 | OOD103 | Z 100260 | 10838 | 37 | +
09.11.2021 | OOD103 | Z 100261 | 10859 | 39 | +
09.11.2021 | OOD103 | Z 100262 | 10622 | 45 | +
09.11.2021 | OOD103 | Z 100263 | 10820 | 45 | +
09.11.2021 | OOD103 | Z 100264 | 10806 | 39 | +
09.11.2021 | OOD103 | Z 100265 | 11132 | 42 | +
09.11.2021 | OOD103 | Z 100266 | 11073 | 35 | +
09.11.2021 | OOD103 | Z 100267 | 11055 | 35 | +
09.11.2021 | OOD103 | Z 100268 | 10644 | 39 | +
09.11.2021 | OOD103 | Z 100269 | 10875 | 38 | +
09.11.2021 | OOD103 | Z 100270 | 10873 | 41 | +