## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | pvm2191
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100626 | 11357 | 85 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100627 | 11271 | 88 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100628 | 11157 | 84 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100629 | 11479 | 91 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100630 | 11236 | 92 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100631 | 11362 | 94 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100632 | 11189 | 96 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100633 | 10963 | 98 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100634 | 11580 | 74 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100635 | 11468 | 95 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100636 | 11007 | 74 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100637 | 11359 | 89 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100638 | 11154 | 50 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100639 | 11118 | 96 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100640 | 10919 | 36 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100641 | 11118 | 67 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100642 | 11441 | 66 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100643 | 11319 | 94 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100644 | 10834 | 35 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100645 | 11487 | 85 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100646 | 10952 | 29 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100647 | 11505 | 100 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100648 | 11074 | 39 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100649 | 10691 | 25 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100650 | 10847 | 73 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100651 | 11391 | 52 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100652 | 11626 | 99 | +
05.11.2021 | OOM103-1 | V 100653 | 11390 | 86 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100654 | 11634 | 96 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100655 | 11817 | 100 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100656 | 11423 | 97 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100657 | 11148 | 97 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100658 | 11389 | 100 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100659 | 11044 | 100 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100660 | 11332 | 97 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100661 | 11357 | 100 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100662 | 11442 | 100 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100663 | 11330 | 100 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100664 | 11528 | 97 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100665 | 11867 | 98 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100666 | 11520 | 100 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100667 | 11551 | 97 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100668 | 11396 | 99 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100669 | 11386 | 97 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100670 | 11129 | 99 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100671 | 11577 | 99 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100672 | 11447 | 97 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100673 | 11572 | 99 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100674 | 11515 | 97 | +
08.11.2021 | OOM103-1 | V 100675 | 12209 | 99 | +