## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2209
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116334 | 10733 | 56 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116335 | 10893 | 45 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116336 | 10469 | 44 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116337 | 10911 | 44 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116338 | 10778 | 45 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116339 | 10693 | 58 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116340 | 10931 | 63 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116341 | 10657 | 59 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116342 | 10965 | 60 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116343 | 10237 | 73 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116344 | 11035 | 59 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116345 | 11051 | 55 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116346 | 11039 | 59 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116347 | 10794 | 64 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116348 | 10778 | 70 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116349 | 10830 | 75 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116350 | 11099 | 64 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116351 | 10267 | 65 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116352 | 11075 | 66 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116353 | 11000 | 60 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116354 | 11118 | 65 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116355 | 10834 | 75 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116356 | 10721 | 62 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116357 | 10007 | 69 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116358 | 11008 | 85 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116359 | 10061 | 67 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116360 | 10840 | 66 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116361 | 10994 | 75 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116362 | 10827 | 77 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116363 | 10877 | 61 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116364 | 10713 | 69 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116365 | 11101 | 62 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116366 | 10909 | 71 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116367 | 10526 | 63 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116368 | 10918 | 66 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116369 | 10878 | 77 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116370 | 10857 | 62 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116371 | 10733 | 69 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116372 | 10698 | 73 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116373 | 11080 | 61 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116374 | 10880 | 69 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116375 | 10528 | 65 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116376 | 10903 | 65 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116377 | 10810 | 63 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116378 | 10945 | 63 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116379 | 10988 | 72 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116380 | 10419 | 76 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116381 | 11778 | 62 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116382 | 11010 | 65 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116383 | 11083 | 65 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116384 | 10974 | 65 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116385 | 11134 | 71 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116386 | 10949 | 62 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116387 | 10953 | 65 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116388 | 11003 | 73 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116389 | 10423 | 77 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116390 | 11761 | 63 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116391 | 10800 | 70 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116392 | 10773 | 60 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116393 | 10977 | 65 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116394 | 11128 | 74 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116395 | 10951 | 62 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116396 | 10953 | 64 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116397 | 11005 | 74 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116398 | 10423 | 78 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116399 | 11753 | 63 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116400 | 11029 | 62 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116401 | 10937 | 65 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116402 | 11085 | 71 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116403 | 10896 | 61 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116404 | 10827 | 65 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116405 | 10908 | 64 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116406 | 10957 | 72 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116407 | 10381 | 76 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116408 | 11709 | 65 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116409 | 10958 | 59 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116410 | 10967 | 63 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116411 | 10707 | 63 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116412 | 11084 | 69 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116413 | 10914 | 60 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116414 | 10813 | 63 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116415 | 10912 | 63 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116416 | 10962 | 69 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116417 | 10968 | 75 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116418 | 10457 | 67 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116419 | 10003 | 72 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116420 | 10703 | 63 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116421 | 10607 | 65 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116422 | 11125 | 73 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116423 | 10952 | 63 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116424 | 10846 | 65 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116425 | 10951 | 66 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116426 | 10992 | 72 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116427 | 10395 | 68 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116428 | 10854 | 74 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116429 | 11008 | 64 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116430 | 11136 | 75 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116431 | 10703 | 61 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116432 | 10860 | 85 | +
19.11.2021 | OOD103-ISC | ISC 116433 | 11141 | 73 | +