## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2209
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.11.2021 | OOD103 | 111 140688 | 11053 | 63 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140689 | 10581 | 52 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140690 | 10968 | 62 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140691 | 10940 | 50 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140692 | 10809 | 52 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140693 | 10925 | 54 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140694 | 10868 | 49 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140695 | 10862 | 59 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140696 | 10668 | 57 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140697 | 10921 | 50 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140698 | 10879 | 56 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140699 | 11177 | 47 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140700 | 10289 | 57 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140701 | 10910 | 54 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140702 | 11002 | 49 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140703 | 10858 | 52 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140704 | 11259 | 71 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140705 | 11253 | 55 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140706 | 10910 | 51 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140707 | 10986 | 47 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140708 | 10918 | 50 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140709 | 10239 | 48 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140710 | 10956 | 53 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140711 | 11022 | 52 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140712 | 10912 | 48 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140713 | 11094 | 43 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140714 | 11067 | 52 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140715 | 10299 | 50 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140716 | 10406 | 52 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140717 | 10642 | 52 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140718 | 11036 | 50 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140719 | 11127 | 47 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140720 | 10901 | 68 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140721 | 10897 | 54 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140722 | 10860 | 51 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140723 | 10909 | 49 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140724 | 10861 | 48 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140725 | 10855 | 54 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140726 | 10672 | 52 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140727 | 11246 | 50 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140728 | 10839 | 75 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140729 | 10805 | 51 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140730 | 10864 | 46 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140731 | 11274 | 54 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140732 | 10999 | 47 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140733 | 11051 | 50 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140734 | 11032 | 50 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140735 | 10951 | 70 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140736 | 11055 | 48 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140737 | 10766 | 51 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140738 | 10794 | 45 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140739 | 11055 | 47 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140740 | 11041 | 49 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140741 | 11104 | 53 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140742 | 11173 | 49 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140743 | 10864 | 53 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140744 | 10976 | 50 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140745 | 11154 | 54 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140746 | 10577 | 48 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140747 | 10996 | 49 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140748 | 10903 | 43 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140749 | 11151 | 50 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140750 | 11218 | 47 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140751 | 11171 | 66 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140752 | 10971 | 52 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140753 | 10769 | 51 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140754 | 10855 | 45 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140755 | 11010 | 51 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140756 | 11334 | 55 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140757 | 11090 | 49 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140758 | 11266 | 46 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140759 | 11008 | 46 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140760 | 10330 | 52 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140761 | 11032 | 48 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140762 | 10952 | 54 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140763 | 10995 | 45 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140764 | 11218 | 50 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140765 | 11153 | 67 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140766 | 10961 | 51 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140767 | 10861 | 53 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140768 | 10782 | 47 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140769 | 11168 | 54 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140770 | 10980 | 52 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140771 | 10954 | 52 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140772 | 11054 | 50 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140773 | 11024 | 50 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140774 | 10802 | 56 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140775 | 10992 | 46 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140776 | 10858 | 49 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140777 | 10714 | 50 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140778 | 11273 | 49 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140779 | 11115 | 48 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140780 | 11156 | 66 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140781 | 11106 | 48 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140782 | 10974 | 51 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140783 | 10667 | 52 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140784 | 11308 | 50 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140785 | 10870 | 51 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140786 | 11006 | 49 | +
19.11.2021 | OOD103 | 111 140787 | 11085 | 49 | +