## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2165
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.11.2021 | OOD103 | M01 110717 | 10897 | 46 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110718 | 10895 | 43 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110719 | 10842 | 47 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110720 | 10712 | 43 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110721 | 10903 | 45 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110722 | 10748 | 45 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110723 | 10877 | 44 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110724 | 10769 | 39 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110725 | 10970 | 43 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110726 | 10487 | 47 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110727 | 10523 | 46 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110728 | 11075 | 73 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110729 | 10062 | 48 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110730 | 11041 | 44 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110731 | 10915 | 43 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110732 | 10918 | 42 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110733 | 10765 | 49 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110734 | 10915 | 43 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110735 | 10752 | 47 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110736 | 10751 | 42 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110737 | 10869 | 45 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110738 | 11032 | 64 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110739 | 10973 | 48 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110740 | 10893 | 47 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110741 | 10695 | 44 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110742 | 10988 | 40 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110743 | 10911 | 41 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110744 | 10931 | 47 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110745 | 10902 | 43 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110746 | 11108 | 42 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110747 | 11228 | 46 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110748 | 10920 | 50 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110749 | 11373 | 53 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110750 | 11109 | 50 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110751 | 11018 | 44 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110752 | 11051 | 47 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110753 | 10716 | 46 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110754 | 10798 | 44 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110755 | 10698 | 50 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110756 | 10994 | 45 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110757 | 10569 | 48 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110758 | 11261 | 48 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110759 | 11010 | 58 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110760 | 10914 | 45 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110761 | 10226 | 48 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110762 | 11034 | 44 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110763 | 11241 | 46 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110764 | 10932 | 48 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110765 | 11392 | 51 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110766 | 11106 | 49 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110767 | 11199 | 40 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110768 | 11839 | 43 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110769 | 11050 | 51 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110770 | 11145 | 42 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110771 | 11189 | 47 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110772 | 11179 | 64 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110773 | 10627 | 49 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110774 | 10887 | 47 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110775 | 10994 | 40 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110776 | 10971 | 44 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110777 | 10595 | 52 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110778 | 11178 | 49 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110779 | 11091 | 49 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110780 | 10929 | 43 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110781 | 10906 | 44 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110782 | 10949 | 47 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110783 | 11047 | 49 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110784 | 10945 | 45 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110785 | 11066 | 49 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110786 | 10901 | 48 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110787 | 11069 | 46 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110788 | 10858 | 39 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110789 | 10913 | 46 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110790 | 10843 | 52 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110791 | 11229 | 54 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110792 | 10963 | 44 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110793 | 10754 | 49 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110794 | 10871 | 46 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110795 | 10982 | 47 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110796 | 10890 | 47 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110797 | 10858 | 44 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110798 | 11232 | 45 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110799 | 11138 | 43 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110800 | 11112 | 44 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110801 | 11130 | 47 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110802 | 10936 | 68 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110803 | 11243 | 47 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110804 | 11406 | 43 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110805 | 10919 | 43 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110806 | 11016 | 93 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110807 | 11057 | 52 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110808 | 10860 | 44 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110809 | 11178 | 47 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110810 | 10929 | 45 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110811 | 11027 | 54 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110812 | 11507 | 49 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110813 | 11125 | 50 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110814 | 10395 | 49 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110815 | 10968 | 48 | +
16.11.2021 | OOD103 | M01 110816 | 11002 | 42 | +