## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2219
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.11.2021 | OOI101-1 | 105402 | 11733 | 188 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105403 | 11321 | 195 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105404 | 11743 | 198 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105405 | 11605 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105406 | 11423 | 183 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105407 | 11630 | 191 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105408 | 11665 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105409 | 11754 | 187 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105410 | 11569 | 182 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105411 | 11895 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105412 | 11617 | 182 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105413 | 11780 | 197 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105414 | 11823 | 183 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105415 | 11595 | 197 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105416 | 11702 | 187 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105417 | 11461 | 184 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105418 | 11542 | 189 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105419 | 11780 | 189 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105420 | 11111 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105421 | 11774 | 198 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105422 | 10934 | 191 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105423 | 11673 | 188 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105424 | 11816 | 192 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105425 | 11986 | 186 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105426 | 12166 | 181 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105427 | 11707 | 179 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105428 | 11743 | 199 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105429 | 11595 | 200 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105430 | 11724 | 190 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105431 | 11500 | 187 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105432 | 11531 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105433 | 11770 | 191 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105434 | 11742 | 195 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105435 | 11650 | 192 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105436 | 11664 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105437 | 11523 | 185 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105438 | 11758 | 186 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105439 | 11836 | 199 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105440 | 12157 | 184 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105441 | 11708 | 183 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105442 | 11634 | 191 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105443 | 11786 | 197 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105444 | 11446 | 181 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105445 | 11897 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105446 | 11877 | 197 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105447 | 11971 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105448 | 12001 | 183 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105449 | 11806 | 198 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105450 | 11370 | 196 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105451 | 12174 | 189 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105452 | 11717 | 198 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105453 | 11473 | 199 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105454 | 11872 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105455 | 11840 | 181 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105456 | 12452 | 190 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105457 | 12479 | 197 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105458 | 11810 | 198 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105459 | 11813 | 188 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105460 | 11579 | 186 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105461 | 11890 | 199 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105462 | 11879 | 189 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105463 | 11933 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105464 | 11679 | 191 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105465 | 11665 | 186 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105466 | 12062 | 184 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105467 | 12034 | 192 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105468 | 11458 | 188 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105469 | 11810 | 189 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105470 | 11347 | 186 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105471 | 12118 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105472 | 11835 | 185 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105473 | 11545 | 178 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105474 | 11884 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105475 | 11924 | 188 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105476 | 11565 | 198 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105477 | 11697 | 197 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105478 | 12056 | 186 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105479 | 11595 | 179 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105480 | 11796 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105481 | 12044 | 196 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105482 | 12047 | 173 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105483 | 11835 | 179 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105484 | 12264 | 195 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105485 | 11863 | 190 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105486 | 11403 | 186 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105487 | 11650 | 190 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105488 | 12241 | 192 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105489 | 12414 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105490 | 11419 | 180 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105491 | 11559 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105492 | 12087 | 183 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105493 | 11364 | 191 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105494 | 11952 | 187 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105495 | 11460 | 188 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105496 | 12025 | 197 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105497 | 11538 | 197 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105498 | 12061 | 184 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105499 | 11937 | 195 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105500 | 11769 | 187 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105501 | 11757 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105502 | 11353 | 190 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105503 | 11688 | 184 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105504 | 11686 | 180 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105505 | 11830 | 187 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105506 | 11939 | 197 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105507 | 11627 | 190 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105508 | 11676 | 200 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105509 | 11803 | 188 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105510 | 11597 | 182 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105511 | 11859 | 180 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105512 | 11747 | 184 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105513 | 11626 | 184 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105514 | 11610 | 185 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105515 | 11966 | 191 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105516 | 11912 | 198 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105517 | 11849 | 180 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105518 | 12229 | 184 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105519 | 11928 | 200 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105520 | 11852 | 190 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105521 | 11801 | 189 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105522 | 11849 | 188 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105523 | 12105 | 190 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105524 | 11967 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105525 | 11397 | 183 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105526 | 11733 | 185 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105527 | 11642 | 199 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105528 | 11651 | 190 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105529 | 11889 | 198 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105530 | 11620 | 200 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105531 | 11831 | 190 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105532 | 11677 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105533 | 12008 | 182 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105534 | 11636 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105535 | 11842 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105536 | 11625 | 189 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105537 | 11479 | 188 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105538 | 12010 | 188 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105539 | 11913 | 197 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105540 | 12145 | 188 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105541 | 11696 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105542 | 11681 | 187 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105543 | 11932 | 181 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105544 | 12084 | 191 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105545 | 11839 | 184 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105546 | 11595 | 183 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105547 | 11662 | 195 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105548 | 11519 | 176 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105549 | 11870 | 200 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105550 | 12128 | 189 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105551 | 11850 | 185 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105552 | 11879 | 198 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105553 | 11504 | 197 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105554 | 11579 | 200 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105555 | 11931 | 184 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105556 | 12178 | 195 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105557 | 11719 | 199 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105558 | 12033 | 197 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105559 | 11956 | 184 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105560 | 11825 | 200 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105561 | 11737 | 195 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105562 | 11465 | 198 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105563 | 12075 | 177 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105564 | 12106 | 186 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105565 | 12376 | 199 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105566 | 11812 | 189 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105567 | 11589 | 184 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105568 | 11608 | 183 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105569 | 11742 | 183 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105570 | 11996 | 198 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105571 | 11942 | 183 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105572 | 11563 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105573 | 11430 | 197 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105574 | 11482 | 182 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105575 | 11766 | 191 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105576 | 12123 | 185 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105577 | 11521 | 182 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105578 | 11532 | 196 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105579 | 11599 | 189 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105580 | 11441 | 198 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105581 | 12155 | 184 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105582 | 11789 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105583 | 12205 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105584 | 11735 | 187 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105585 | 11819 | 186 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105586 | 11628 | 190 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105587 | 11621 | 192 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105588 | 11796 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105589 | 11247 | 190 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105590 | 11609 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105591 | 11926 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105592 | 11402 | 199 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105593 | 11480 | 195 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105594 | 11753 | 188 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105595 | 11477 | 200 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105596 | 11384 | 183 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105597 | 12171 | 187 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105598 | 11812 | 198 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105599 | 12257 | 198 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105600 | 11740 | 189 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105601 | 11805 | 187 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105602 | 11629 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105603 | 11612 | 189 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105604 | 11850 | 188 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105605 | 11703 | 185 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105606 | 12319 | 185 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105607 | 11307 | 197 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105608 | 11956 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105609 | 11281 | 185 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105610 | 11879 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105611 | 12193 | 190 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105612 | 11962 | 190 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105613 | 10983 | 182 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105614 | 11527 | 181 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105615 | 10977 | 200 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105616 | 11603 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105617 | 11865 | 192 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105618 | 11946 | 192 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105619 | 11733 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105620 | 11762 | 183 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105621 | 11330 | 184 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105622 | 11867 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105623 | 11435 | 199 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105624 | 11489 | 199 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105625 | 11692 | 190 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105626 | 12178 | 195 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105627 | 11971 | 196 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105628 | 11136 | 186 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105629 | 11631 | 188 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105630 | 11625 | 180 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105631 | 11338 | 196 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105632 | 11520 | 186 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105633 | 11204 | 199 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105634 | 11237 | 191 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105635 | 11228 | 189 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105636 | 11643 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105637 | 11504 | 192 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105638 | 11637 | 198 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105639 | 10777 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105640 | 11208 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105641 | 11473 | 182 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105642 | 11674 | 181 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105643 | 11210 | 190 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105644 | 11522 | 196 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105645 | 11681 | 179 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105646 | 11438 | 192 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105647 | 11257 | 191 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105648 | 11437 | 185 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105649 | 11396 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105650 | 11323 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105651 | 11442 | 198 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105652 | 11524 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105653 | 11506 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105654 | 11327 | 182 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105655 | 12005 | 200 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105656 | 11381 | 189 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105657 | 11699 | 191 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105658 | 11564 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105659 | 11227 | 199 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105660 | 11764 | 191 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105661 | 11418 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105662 | 11259 | 197 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105663 | 11469 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105664 | 11674 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105665 | 11526 | 181 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105666 | 11263 | 195 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105667 | 11217 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105668 | 11584 | 186 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105669 | 11145 | 190 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105670 | 11135 | 200 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105671 | 11481 | 182 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105672 | 11857 | 198 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105673 | 11358 | 182 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105674 | 11200 | 187 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105675 | 11218 | 192 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105676 | 11301 | 183 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105677 | 11556 | 190 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105678 | 11476 | 186 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105679 | 11574 | 192 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105680 | 11413 | 197 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105681 | 11330 | 190 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105682 | 11470 | 192 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105683 | 11490 | 192 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105684 | 11334 | 190 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105685 | 11369 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105686 | 11675 | 193 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105687 | 11268 | 185 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105688 | 11666 | 186 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105689 | 11259 | 188 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105690 | 10963 | 186 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105691 | 11629 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105692 | 11576 | 197 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105693 | 11500 | 189 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105694 | 11717 | 182 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105695 | 11245 | 184 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105696 | 11319 | 182 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105697 | 11335 | 192 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105698 | 11464 | 197 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105699 | 11333 | 185 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105700 | 11644 | 194 | +
22.11.2021 | OOI101-1 | 105701 | 11614 | 196 | +