## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2110
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.11.2021 | OOA101-V | D 106401 | 11291 | 45 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106402 | 11329 | 42 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106403 | 10950 | 34 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106404 | 11264 | 31 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106405 | 10969 | 31 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106406 | 10952 | 30 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106407 | 11134 | 33 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106408 | 11136 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106409 | 11126 | 39 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106410 | 10615 | 34 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106411 | 10995 | 29 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106412 | 10915 | 33 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106413 | 10838 | 35 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106414 | 10991 | 30 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106415 | 11225 | 33 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106416 | 11334 | 36 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106417 | 10925 | 33 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106418 | 11190 | 30 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106419 | 11253 | 36 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106420 | 11065 | 33 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106421 | 11072 | 34 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106422 | 11296 | 33 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106423 | 11365 | 34 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106424 | 11310 | 31 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106425 | 10739 | 35 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106426 | 10951 | 32 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106427 | 11037 | 46 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106428 | 10958 | 29 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106429 | 11089 | 30 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106430 | 11093 | 37 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106431 | 11224 | 49 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106432 | 11342 | 35 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106433 | 11030 | 36 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106434 | 10834 | 34 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106435 | 11188 | 33 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106436 | 11100 | 30 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106437 | 10931 | 33 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106438 | 11178 | 37 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106439 | 11163 | 30 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106440 | 11189 | 35 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106441 | 11144 | 32 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106442 | 10880 | 34 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106443 | 10985 | 34 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106444 | 10920 | 35 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106445 | 11063 | 32 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106446 | 10892 | 33 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106447 | 11315 | 30 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106448 | 10875 | 30 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106449 | 11523 | 36 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106450 | 11536 | 30 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106451 | 11028 | 35 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106452 | 11005 | 34 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106453 | 10876 | 27 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106454 | 10835 | 31 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106455 | 11110 | 38 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106456 | 10835 | 31 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106457 | 11200 | 33 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106458 | 11283 | 52 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106459 | 11194 | 31 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106460 | 10862 | 32 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106461 | 11131 | 35 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106462 | 11378 | 33 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106463 | 11142 | 33 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106464 | 10943 | 42 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106465 | 11058 | 31 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106466 | 11080 | 36 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106467 | 10778 | 39 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106468 | 10704 | 33 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106469 | 11143 | 31 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106470 | 11085 | 38 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106471 | 11019 | 31 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106472 | 10936 | 32 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106473 | 11313 | 49 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106474 | 11141 | 34 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106475 | 10947 | 34 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106476 | 11267 | 32 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106477 | 11155 | 30 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106478 | 10931 | 33 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106479 | 11217 | 38 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106480 | 11465 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106481 | 11122 | 31 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106482 | 10909 | 31 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106483 | 11100 | 33 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106484 | 11104 | 35 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106485 | 11182 | 34 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106486 | 11112 | 34 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106487 | 11404 | 46 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106488 | 11373 | 39 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106489 | 11297 | 45 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106490 | 11212 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106491 | 11401 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106492 | 11161 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106493 | 11333 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106494 | 11055 | 44 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106495 | 11501 | 47 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106496 | 11494 | 44 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106497 | 11402 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106498 | 11206 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106499 | 11133 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106500 | 11355 | 46 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106501 | 11142 | 42 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106502 | 11287 | 45 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106503 | 11418 | 42 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106504 | 11492 | 54 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106505 | 11300 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106506 | 11421 | 42 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106507 | 11433 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106508 | 11313 | 39 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106509 | 11111 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106510 | 11193 | 43 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106511 | 11408 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106512 | 11392 | 44 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106513 | 11149 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106514 | 11195 | 42 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106515 | 11259 | 38 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106516 | 11381 | 45 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106517 | 11071 | 39 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106518 | 11534 | 38 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106519 | 11507 | 44 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106520 | 11112 | 56 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106521 | 11189 | 39 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106522 | 11223 | 39 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106523 | 11048 | 33 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106524 | 11259 | 38 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106525 | 10826 | 37 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106526 | 11162 | 42 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106527 | 11423 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106528 | 11116 | 38 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106529 | 11075 | 43 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106530 | 10902 | 35 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106531 | 11146 | 44 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106532 | 11254 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106533 | 11190 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106534 | 11257 | 36 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106535 | 11337 | 55 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106536 | 11213 | 42 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106537 | 11038 | 38 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106538 | 11045 | 38 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106539 | 11272 | 47 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106540 | 10895 | 38 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106541 | 10851 | 44 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106542 | 11193 | 45 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106543 | 11459 | 43 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106544 | 11028 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106545 | 11109 | 44 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106546 | 11332 | 39 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106547 | 11102 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106548 | 11017 | 42 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106549 | 11336 | 42 | +
23.11.2021 | OOA101-V | D 106550 | 11239 | 42 | +