## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2168
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.11.2021 | OOA101-V | P 103301 | 11198 | 51 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103302 | 10958 | 42 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103303 | 11222 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103304 | 11187 | 33 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103305 | 11334 | 45 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103306 | 11450 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103307 | 11333 | 43 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103308 | 11227 | 39 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103309 | 11314 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103310 | 11283 | 44 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103311 | 11258 | 34 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103312 | 11330 | 43 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103313 | 11486 | 46 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103314 | 11252 | 33 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103315 | 11103 | 48 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103316 | 11162 | 45 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103317 | 11324 | 44 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103318 | 11067 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103319 | 11085 | 37 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103320 | 11341 | 44 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103321 | 11123 | 42 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103322 | 11382 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103323 | 11137 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103324 | 11564 | 42 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103325 | 11384 | 45 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103326 | 11105 | 44 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103327 | 11115 | 42 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103328 | 11060 | 46 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103329 | 11160 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103330 | 11417 | 46 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103331 | 11311 | 45 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103332 | 11201 | 56 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103333 | 11318 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103334 | 11162 | 45 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103335 | 11088 | 36 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103336 | 11423 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103337 | 10848 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103338 | 11255 | 45 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103339 | 11290 | 45 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103340 | 11280 | 37 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103341 | 11186 | 46 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103342 | 11056 | 44 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103343 | 11179 | 44 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103344 | 11238 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103345 | 11042 | 42 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103346 | 10899 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103347 | 11189 | 43 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103348 | 11287 | 57 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103349 | 11316 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103350 | 11112 | 44 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103351 | 10932 | 37 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103352 | 11215 | 38 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103353 | 11171 | 42 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103354 | 11161 | 44 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103355 | 11226 | 36 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103356 | 11008 | 36 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103357 | 11118 | 36 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103358 | 10893 | 42 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103359 | 10961 | 35 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103360 | 11185 | 44 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103361 | 11196 | 36 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103362 | 10888 | 37 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103363 | 11585 | 57 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103364 | 11223 | 55 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103365 | 11092 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103366 | 10931 | 38 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103367 | 10896 | 36 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103368 | 11322 | 38 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103369 | 11343 | 39 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103370 | 11147 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103371 | 11029 | 36 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103372 | 10995 | 39 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103373 | 10918 | 37 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103374 | 11105 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103375 | 11081 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103376 | 11194 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103377 | 11138 | 39 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103378 | 11331 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103379 | 11412 | 54 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103380 | 11328 | 45 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103381 | 11089 | 44 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103382 | 11343 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103383 | 10889 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103384 | 11200 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103385 | 11154 | 37 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103386 | 11161 | 35 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103387 | 11174 | 37 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103388 | 11244 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103389 | 11074 | 36 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103390 | 11145 | 36 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103391 | 11103 | 36 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103392 | 11044 | 36 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103393 | 11221 | 41 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103394 | 11246 | 52 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103395 | 11107 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103396 | 10880 | 39 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103397 | 11226 | 40 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103398 | 11336 | 39 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103399 | 10822 | 38 | +
23.11.2021 | OOA101-V | P 103400 | 11035 | 39 | +