## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2209
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.11.2021 | OOD103 | 112 140788 | 10903 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140789 | 10995 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140790 | 10977 | 38 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140791 | 11166 | 40 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140792 | 10757 | 39 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140793 | 10861 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140794 | 10886 | 40 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140795 | 11099 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140796 | 11014 | 56 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140797 | 11269 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140798 | 10876 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140799 | 11115 | 38 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140800 | 11046 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140801 | 11192 | 56 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140802 | 10873 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140803 | 10965 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140804 | 11245 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140805 | 10965 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140806 | 10630 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140807 | 10698 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140808 | 11066 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140809 | 11065 | 39 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140810 | 11244 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140811 | 10994 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140812 | 11219 | 53 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140813 | 10782 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140814 | 10781 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140815 | 11003 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140816 | 10933 | 61 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140817 | 10882 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140818 | 10969 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140819 | 10729 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140820 | 10785 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140821 | 10218 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140822 | 10768 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140823 | 11194 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140824 | 10771 | 58 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140825 | 10383 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140826 | 11081 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140827 | 10942 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140828 | 10912 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140829 | 10755 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140830 | 10671 | 55 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140831 | 10819 | 64 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140832 | 10818 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140833 | 10381 | 55 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140834 | 10921 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140835 | 10943 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140836 | 11059 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140837 | 10841 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140838 | 10088 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140839 | 10628 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140840 | 10097 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140841 | 10648 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140842 | 10530 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140843 | 10736 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140844 | 10125 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140845 | 10931 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140846 | 10437 | 58 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140847 | 10524 | 64 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140848 | 10543 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140849 | 10927 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140850 | 10850 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140851 | 11110 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140852 | 10207 | 53 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140853 | 10649 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140854 | 10324 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140855 | 11030 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140856 | 10804 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140857 | 10911 | 56 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140858 | 10295 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140859 | 10392 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140860 | 10914 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140861 | 10368 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140862 | 10389 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140863 | 11071 | 66 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140864 | 11149 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140865 | 10619 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140866 | 10924 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140867 | 10151 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140868 | 11115 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140869 | 10405 | 56 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140870 | 10883 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140871 | 10759 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140872 | 11229 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140873 | 10780 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140874 | 10992 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140875 | 10298 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140876 | 11110 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140877 | 10204 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140878 | 10950 | 63 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140879 | 11007 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140880 | 11009 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140881 | 11016 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140882 | 11119 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140883 | 10777 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140884 | 11077 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140885 | 11113 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140886 | 10887 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103 | 112 140887 | 10241 | 48 | +