## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2221
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.11.2021 | OOD103 | K 103059 | 11139 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103060 | 10986 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103061 | 10877 | 38 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103062 | 11214 | 38 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103063 | 10924 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103064 | 10895 | 35 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103065 | 10858 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103066 | 10955 | 40 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103067 | 11183 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103068 | 10778 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103069 | 11248 | 56 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103070 | 11034 | 38 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103071 | 10911 | 37 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103072 | 11029 | 40 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103073 | 11073 | 37 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103074 | 11204 | 36 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103075 | 11133 | 53 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103076 | 10701 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103077 | 10939 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103078 | 10391 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103079 | 10809 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103080 | 10819 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103081 | 11304 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103082 | 11007 | 39 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103083 | 11345 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103084 | 11065 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103085 | 10778 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103086 | 10510 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103087 | 10802 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103088 | 10899 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103089 | 10916 | 38 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103090 | 10978 | 57 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103091 | 10989 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103092 | 10718 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103093 | 11027 | 39 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103094 | 11081 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103095 | 10917 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103096 | 10882 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103097 | 10780 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103098 | 11089 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103099 | 10902 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103100 | 11060 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103101 | 10715 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103102 | 11008 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103103 | 11103 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103104 | 11383 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103105 | 10919 | 55 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103106 | 10739 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103107 | 10689 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103108 | 10822 | 40 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103109 | 10452 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103110 | 10615 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103111 | 10931 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103112 | 11103 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103113 | 11101 | 40 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103114 | 10289 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103115 | 11029 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103116 | 11054 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103117 | 11164 | 56 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103118 | 11056 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103119 | 11069 | 39 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103120 | 11132 | 38 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103121 | 11045 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103122 | 10255 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103123 | 10890 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103124 | 10519 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103125 | 11277 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103126 | 10529 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103127 | 10899 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103128 | 10632 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103129 | 11218 | 39 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103130 | 11056 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103131 | 10807 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103132 | 10746 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103 | K 103133 | 11229 | 44 | +