## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2075
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.11.2021 | OOM202 | V 102801 | 15078 | 200 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102802 | 14978 | 194 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102803 | 14815 | 197 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102804 | 14951 | 200 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102805 | 14716 | 196 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102806 | 15222 | 197 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102807 | 14830 | 193 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102808 | 14872 | 199 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102809 | 14739 | 196 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102810 | 14661 | 197 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102811 | 15072 | 197 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102812 | 14592 | 200 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102813 | 14635 | 199 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102814 | 14296 | 195 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102815 | 15045 | 195 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102816 | 14950 | 195 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102817 | 14913 | 194 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102818 | 15292 | 198 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102819 | 15280 | 200 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102820 | 14785 | 191 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102821 | 15281 | 200 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102822 | 14666 | 200 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102823 | 14822 | 193 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102824 | 14697 | 195 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102825 | 14912 | 195 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102826 | 14928 | 195 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102827 | 14461 | 196 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102828 | 14900 | 192 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102829 | 15402 | 200 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102830 | 15089 | 199 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102831 | 14949 | 193 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102832 | 15228 | 200 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102833 | 14249 | 200 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102834 | 14857 | 193 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102835 | 14653 | 199 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102836 | 14760 | 191 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102837 | 14974 | 200 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102838 | 14930 | 198 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102839 | 14721 | 197 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102840 | 14716 | 194 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102841 | 15402 | 199 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102842 | 15485 | 196 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102843 | 14793 | 196 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102844 | 15229 | 193 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102845 | 15128 | 195 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102846 | 14915 | 199 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102847 | 14591 | 195 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102848 | 15123 | 194 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102849 | 15303 | 198 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102850 | 14469 | 196 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102851 | 14534 | 194 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102852 | 15106 | 199 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102853 | 15101 | 196 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102854 | 14630 | 194 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102855 | 14718 | 199 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102856 | 15274 | 196 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102857 | 14329 | 200 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102858 | 14514 | 197 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102859 | 14644 | 199 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102860 | 14726 | 199 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102861 | 14759 | 198 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102862 | 14704 | 195 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102863 | 14826 | 194 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102864 | 14467 | 199 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102865 | 15062 | 194 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102866 | 14588 | 195 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102867 | 14489 | 194 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102868 | 15585 | 196 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102869 | 15249 | 194 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102870 | 14804 | 193 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102871 | 14547 | 199 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102872 | 14786 | 199 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102873 | 14771 | 192 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102874 | 15130 | 200 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102875 | 14662 | 192 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102876 | 15021 | 198 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102877 | 14946 | 192 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102878 | 15517 | 195 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102879 | 15627 | 198 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102880 | 14676 | 200 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102881 | 14791 | 198 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102882 | 14933 | 200 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102883 | 15186 | 200 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102884 | 15368 | 196 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102885 | 15052 | 196 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102886 | 15048 | 192 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102887 | 15133 | 192 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102888 | 14917 | 200 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102889 | 14709 | 194 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102890 | 14682 | 196 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102891 | 14872 | 198 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102892 | 15284 | 198 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102893 | 14811 | 193 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102894 | 15134 | 196 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102895 | 14874 | 194 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102896 | 14721 | 198 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102897 | 14434 | 192 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102898 | 14283 | 193 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102899 | 15217 | 195 | +
24.11.2021 | OOM202 | V 102900 | 14794 | 193 | +