## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2075
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.11.2021 | OOM102 | V 105291 | 12944 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105292 | 12863 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105293 | 13071 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105294 | 12758 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105295 | 13079 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105296 | 12838 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105297 | 13009 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105298 | 13115 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105299 | 12932 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105300 | 12941 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105301 | 12870 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105302 | 12980 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105303 | 13235 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105304 | 12939 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105305 | 13114 | 117 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105306 | 12996 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105307 | 13203 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105308 | 13125 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105309 | 12850 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105310 | 13042 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105311 | 12550 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105312 | 12660 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105313 | 13144 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105314 | 12806 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105315 | 12826 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105316 | 12962 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105317 | 12413 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105318 | 12781 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105319 | 12693 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105320 | 12535 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105321 | 13006 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105322 | 13015 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105323 | 12784 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105324 | 12780 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105325 | 12847 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105326 | 12811 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105327 | 13208 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105328 | 12823 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105329 | 13135 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105330 | 12828 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105331 | 12809 | 116 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105332 | 12569 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105333 | 12866 | 117 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105334 | 12696 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105335 | 12857 | 117 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105336 | 13177 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105337 | 12907 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105338 | 12991 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105339 | 12691 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105340 | 12674 | 116 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105341 | 12831 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105342 | 12580 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105343 | 12523 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105344 | 12978 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105345 | 12725 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105346 | 12744 | 116 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105347 | 12807 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105348 | 12805 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105349 | 12944 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105350 | 12573 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105351 | 12971 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105352 | 12835 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105353 | 12988 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105354 | 13063 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105355 | 12719 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105356 | 12719 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105357 | 13073 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105358 | 12925 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105359 | 12946 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105360 | 13064 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105361 | 12991 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105362 | 12612 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105363 | 12682 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105364 | 12891 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105365 | 12673 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105366 | 12513 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105367 | 12824 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105368 | 12614 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105369 | 13045 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105370 | 13182 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105371 | 13009 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105372 | 12831 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105373 | 13365 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105374 | 13114 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105375 | 12988 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105376 | 12878 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105377 | 13099 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105378 | 13110 | 116 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105379 | 12905 | 117 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105380 | 12711 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105381 | 13030 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105382 | 12726 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105383 | 12850 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105384 | 13006 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105385 | 13063 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105386 | 12911 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105387 | 12693 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105388 | 12891 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105389 | 12946 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105390 | 12882 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105391 | 12862 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105392 | 13411 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105393 | 13059 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105394 | 12733 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105395 | 12729 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105396 | 12658 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105397 | 12473 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105398 | 12924 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105399 | 12975 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105400 | 12999 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105401 | 13074 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105402 | 12947 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105403 | 12685 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105404 | 12898 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105405 | 12854 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105406 | 12563 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105407 | 12710 | 117 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105408 | 12893 | 117 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105409 | 13395 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105410 | 13032 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105411 | 12715 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105412 | 13143 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105413 | 12788 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105414 | 13053 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105415 | 12634 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105416 | 13030 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105417 | 12853 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105418 | 13048 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105419 | 12835 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105420 | 12714 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105421 | 12748 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105422 | 13082 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105423 | 12907 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105424 | 13101 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105425 | 13154 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105426 | 12565 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105427 | 12807 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105428 | 12716 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105429 | 13447 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105430 | 13081 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105431 | 12735 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105432 | 13328 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105433 | 13096 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105434 | 13079 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105435 | 12703 | 117 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105436 | 12877 | 117 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105437 | 13105 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105438 | 12737 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105439 | 12844 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105440 | 13267 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105441 | 12882 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105442 | 12715 | 117 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105443 | 12682 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105444 | 13187 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105445 | 12972 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105446 | 12651 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105447 | 12994 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105448 | 13145 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105449 | 13087 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105450 | 12862 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105451 | 12907 | 117 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105452 | 13267 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105453 | 12923 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105454 | 12924 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105455 | 12427 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105456 | 12766 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105457 | 13028 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105458 | 12236 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105459 | 12865 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105460 | 12726 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105461 | 12922 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105462 | 12827 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105463 | 12523 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105464 | 12571 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105465 | 13182 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105466 | 13121 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105467 | 12966 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105468 | 13209 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105469 | 13070 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105470 | 12772 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105471 | 12898 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105472 | 13274 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105473 | 12988 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105474 | 13001 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105475 | 12748 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105476 | 12861 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105477 | 12985 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105478 | 12418 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105479 | 12612 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105480 | 13179 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105481 | 12517 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105482 | 12675 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105483 | 12299 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105484 | 13081 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105485 | 12675 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105486 | 13186 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105487 | 13014 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105488 | 12925 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105489 | 12890 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V 105490 | 12516 | 120 | +