## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2167
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135024 | 11562 | 31 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135025 | 10328 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135026 | 10285 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135027 | 10223 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135028 | 10093 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135029 | 10361 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135030 | 11487 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135031 | 10483 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135032 | 10581 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135033 | 10305 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135034 | 10364 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135035 | 10375 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135036 | 11751 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135037 | 11487 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135038 | 11534 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135039 | 11324 | 35 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135040 | 11387 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135041 | 11387 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135042 | 11483 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135043 | 11357 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135044 | 11306 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135045 | 11315 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135046 | 11474 | 38 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135047 | 11480 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135048 | 11512 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135049 | 11317 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135050 | 11501 | 39 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135051 | 11176 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135052 | 11378 | 29 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135053 | 11307 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135054 | 11487 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135055 | 11529 | 55 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135056 | 11538 | 40 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135057 | 10659 | 70 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135058 | 11247 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135059 | 11327 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135060 | 11299 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135061 | 11222 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135062 | 10376 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135063 | 11236 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135064 | 11415 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135065 | 11356 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135066 | 11514 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135067 | 11388 | 29 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135068 | 11667 | 39 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135069 | 11000 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135070 | 11447 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135071 | 11362 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135072 | 12169 | 37 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135073 | 11623 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135074 | 11452 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135075 | 11548 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135076 | 11356 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135077 | 11408 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135078 | 11423 | 40 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135079 | 11434 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135080 | 11028 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135081 | 11488 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135082 | 11620 | 38 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135083 | 11431 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135084 | 11662 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135085 | 11466 | 39 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135086 | 11315 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135087 | 11583 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135088 | 11413 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135089 | 11524 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135090 | 11634 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135091 | 11384 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135092 | 11396 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135093 | 11434 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135094 | 11251 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135095 | 11239 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135096 | 11360 | 29 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135097 | 11507 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135098 | 11528 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135099 | 11349 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135100 | 11255 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135101 | 11619 | 39 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135102 | 11468 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135103 | 11224 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135104 | 11547 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135105 | 11463 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135106 | 11457 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135107 | 11672 | 38 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135108 | 11446 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135109 | 11449 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135110 | 11700 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135111 | 11249 | 35 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135112 | 11570 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135113 | 11515 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135114 | 11113 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135115 | 11419 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135116 | 11594 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135117 | 11614 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135118 | 11586 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135119 | 11697 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135120 | 11606 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135121 | 11665 | 10 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135122 | 11474 | 40 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135123 | 11431 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135124 | 11558 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135125 | 11372 | 31 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135126 | 11931 | 39 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135127 | 11266 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135128 | 11478 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135129 | 11446 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135130 | 10759 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135131 | 11717 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135132 | 11607 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135133 | 11400 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135134 | 11467 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135135 | 11403 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135136 | 11545 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135137 | 11422 | 30 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135138 | 11594 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135139 | 11433 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135140 | 11254 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135141 | 11367 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135142 | 11654 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135143 | 11410 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135144 | 10716 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135145 | 11560 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135146 | 11618 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135147 | 11585 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135148 | 11320 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135149 | 11460 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135150 | 11516 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135151 | 11502 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135152 | 11407 | 29 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135153 | 11345 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135154 | 11397 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135155 | 11473 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135156 | 11660 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135157 | 11544 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135158 | 11513 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135159 | 11673 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135160 | 11388 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135161 | 11371 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135162 | 11362 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135163 | 11471 | 40 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135164 | 11433 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135165 | 11352 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135166 | 11597 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135167 | 11539 | 34 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135168 | 11525 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135169 | 11386 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135170 | 11434 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135171 | 11473 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135172 | 11556 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135173 | 11222 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135174 | 10759 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135175 | 11353 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135176 | 11637 | 38 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135177 | 11422 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135178 | 11591 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135179 | 11053 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135180 | 11328 | 38 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135181 | 11644 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135182 | 11484 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135183 | 11490 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135184 | 11385 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135185 | 11435 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135186 | 11582 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135187 | 11468 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135188 | 11482 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135189 | 11511 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135190 | 11674 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135191 | 10960 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135192 | 11290 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135193 | 11489 | 55 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135194 | 11603 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135195 | 11067 | 54 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135196 | 11435 | 34 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135197 | 11490 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135198 | 11729 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135199 | 11793 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135200 | 11640 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135201 | 10761 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135202 | 11512 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135203 | 11679 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135204 | 11390 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135205 | 11558 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135206 | 11554 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135207 | 11429 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135208 | 11399 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135209 | 11514 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135210 | 11579 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135211 | 11485 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135212 | 11545 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135213 | 11447 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135214 | 11627 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135215 | 11395 | 54 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135216 | 10582 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135217 | 11477 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135218 | 11507 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135219 | 11668 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135220 | 10563 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135221 | 11427 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135222 | 11649 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135223 | 11359 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135224 | 11318 | 53 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135225 | 11641 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135226 | 11315 | 58 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135227 | 11457 | 38 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135228 | 11654 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135229 | 11519 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135230 | 11506 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135231 | 10812 | 53 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135232 | 11625 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135233 | 11240 | 54 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135234 | 11403 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135235 | 11417 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135236 | 11507 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135237 | 10588 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135238 | 11595 | 53 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135239 | 11166 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135240 | 10744 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135241 | 11679 | 36 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135242 | 11350 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135243 | 11638 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135244 | 11714 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135245 | 11239 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135246 | 11620 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135247 | 11603 | 54 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135248 | 11423 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135249 | 11297 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135250 | 11667 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135251 | 11097 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135252 | 11168 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135253 | 10684 | 56 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135254 | 11788 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135255 | 11693 | 36 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135256 | 11362 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135257 | 11568 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135258 | 10884 | 54 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135259 | 11126 | 53 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135260 | 10887 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135261 | 11689 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135262 | 11379 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135263 | 11454 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135264 | 11584 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135265 | 11771 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135266 | 11691 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135267 | 10864 | 55 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135268 | 10970 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135269 | 11427 | 37 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135270 | 11535 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135271 | 11722 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135272 | 11285 | 53 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135273 | 11807 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135274 | 11095 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135275 | 11072 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135276 | 11382 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135277 | 11519 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135278 | 11445 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135279 | 11357 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135280 | 11498 | 55 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135281 | 11614 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135282 | 10965 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135283 | 11432 | 35 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135284 | 11528 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135285 | 11440 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135286 | 11498 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135287 | 10924 | 56 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135288 | 10948 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135289 | 11546 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135290 | 11481 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135291 | 11294 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135292 | 11505 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135293 | 11550 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135294 | 11527 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135295 | 10745 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135296 | 11406 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135297 | 11422 | 35 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135298 | 11520 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135299 | 11337 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135300 | 11130 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135301 | 11602 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135302 | 11415 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135303 | 11538 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135304 | 11021 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135305 | 11406 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135306 | 11605 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135307 | 11297 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135308 | 11166 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135309 | 10884 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135310 | 11207 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135311 | 11496 | 53 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135312 | 11565 | 42 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135313 | 11091 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135314 | 11491 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135315 | 11434 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135316 | 11549 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135317 | 11340 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135318 | 11551 | 52 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135319 | 11612 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135320 | 10620 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135321 | 11400 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135322 | 11527 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135323 | 11480 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135324 | 11449 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135325 | 11395 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135326 | 10805 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135327 | 11531 | 35 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135328 | 10974 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135329 | 11090 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135330 | 11564 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135331 | 11382 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135332 | 11155 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135333 | 10843 | 51 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135334 | 11813 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135335 | 11102 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135336 | 11398 | 55 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135337 | 11891 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135338 | 11638 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135339 | 11514 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135340 | 11632 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135341 | 11724 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135342 | 10795 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135343 | 11647 | 34 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135344 | 11838 | 41 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135345 | 11363 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135346 | 12038 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135347 | 11207 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135348 | 11869 | 39 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135349 | 11704 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135350 | 11640 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135351 | 11536 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135352 | 11642 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135353 | 11759 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135354 | 11100 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135355 | 11755 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135356 | 11733 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135357 | 11704 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135358 | 11775 | 52 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135359 | 11733 | 31 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135360 | 11650 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135361 | 11601 | 42 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135362 | 11600 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135363 | 11543 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135364 | 11594 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135365 | 11594 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135366 | 11468 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135367 | 11480 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135368 | 11777 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135369 | 11639 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135370 | 11656 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135371 | 11510 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135372 | 11681 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135373 | 11595 | 33 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135374 | 11811 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135375 | 11326 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135376 | 11734 | 41 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135377 | 11907 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135378 | 11541 | 42 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135379 | 11710 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135380 | 11822 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135381 | 11585 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135382 | 11804 | 42 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135383 | 11654 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135384 | 11657 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135385 | 11544 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135386 | 11484 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135387 | 11630 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135388 | 11601 | 32 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135389 | 10691 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135390 | 11603 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135391 | 11553 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135392 | 11639 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135393 | 11625 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135394 | 11542 | 51 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135395 | 11776 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135396 | 11814 | 42 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135397 | 11560 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135398 | 11566 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135399 | 11744 | 41 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135400 | 11774 | 42 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135401 | 11480 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135402 | 11673 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135403 | 11140 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135404 | 11589 | 34 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135405 | 11742 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135406 | 11725 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135407 | 11574 | 41 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135408 | 11584 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135409 | 11687 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135410 | 11745 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135411 | 11296 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135412 | 11313 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135413 | 11661 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135414 | 11113 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135415 | 11780 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135416 | 11063 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135417 | 11575 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135418 | 11625 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135419 | 11701 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135420 | 11552 | 33 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135421 | 11596 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135422 | 11571 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135423 | 11566 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135424 | 11546 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135425 | 11729 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135426 | 11157 | 52 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135427 | 11562 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135428 | 10750 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135429 | 11555 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135430 | 11582 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135431 | 11566 | 42 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135432 | 11439 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135433 | 11757 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135434 | 11696 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135435 | 11665 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135436 | 11611 | 32 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135437 | 11515 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135438 | 11635 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135439 | 11432 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135440 | 11602 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135441 | 11601 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135442 | 11746 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135443 | 11633 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135444 | 11458 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135445 | 11534 | 41 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135446 | 11441 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135447 | 11762 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135448 | 11686 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135449 | 11542 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135450 | 11664 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135451 | 11643 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135452 | 11646 | 37 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135453 | 11656 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135454 | 11381 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135455 | 11751 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135456 | 11453 | 53 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135457 | 11632 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135458 | 11607 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135459 | 11684 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135460 | 11570 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135461 | 11719 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135462 | 11801 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135463 | 11528 | 51 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135464 | 11928 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135465 | 11625 | 51 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135466 | 11455 | 51 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135467 | 11585 | 39 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135468 | 11513 | 41 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135469 | 11793 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135470 | 11553 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135471 | 11205 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135472 | 11570 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135473 | 11733 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135474 | 11490 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135475 | 11656 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135476 | 11134 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135477 | 11644 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135478 | 11129 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135479 | 11811 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135480 | 11506 | 51 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135481 | 11314 | 52 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135482 | 11768 | 36 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135483 | 11449 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135484 | 11513 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135485 | 11060 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135486 | 11542 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135487 | 11510 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135488 | 11621 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135489 | 11628 | 51 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135490 | 11164 | 76 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135491 | 11681 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135492 | 11649 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135493 | 11512 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135494 | 11814 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135495 | 10894 | 55 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135496 | 11753 | 51 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135497 | 11769 | 36 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135498 | 11604 | 40 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135499 | 11671 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135500 | 11758 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135501 | 11433 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135502 | 11743 | 42 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135503 | 11754 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135504 | 11687 | 52 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135505 | 11493 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135506 | 11482 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135507 | 11643 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135508 | 11525 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135509 | 11697 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135510 | 11291 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135511 | 11715 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135512 | 11764 | 36 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135513 | 11128 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135514 | 11637 | 40 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135515 | 11503 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135516 | 11658 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135517 | 11616 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135518 | 11760 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135519 | 11501 | 51 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135520 | 11575 | 52 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135521 | 11772 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135522 | 11739 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135523 | 11737 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135524 | 11590 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135525 | 11688 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135526 | 11584 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135527 | 11702 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135528 | 11693 | 33 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135529 | 11784 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135530 | 11601 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135531 | 11543 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135532 | 11506 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135533 | 11533 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135534 | 11479 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135535 | 11590 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135536 | 11753 | 40 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135537 | 11524 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135538 | 11536 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135539 | 11567 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135540 | 11763 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135541 | 11819 | 42 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135542 | 11536 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135543 | 11703 | 32 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135544 | 11571 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135545 | 11351 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135546 | 11490 | 41 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135547 | 11620 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135548 | 11703 | 42 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135549 | 11455 | 51 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135550 | 11539 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135551 | 11730 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135552 | 11673 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135553 | 11146 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135554 | 11559 | 37 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135555 | 11489 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135556 | 11640 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135557 | 11398 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135558 | 11819 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135559 | 11764 | 31 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135560 | 11742 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135561 | 11720 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135562 | 11029 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135563 | 11683 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135564 | 11655 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135565 | 11659 | 51 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135566 | 11606 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135567 | 11550 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135568 | 11817 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135569 | 11531 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135570 | 11172 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135571 | 11534 | 42 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135572 | 11584 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135573 | 11287 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135574 | 11591 | 42 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135575 | 11428 | 37 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135576 | 11614 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135577 | 11568 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135578 | 11712 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135579 | 11567 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135580 | 11734 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135581 | 11541 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135582 | 11396 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135583 | 11590 | 41 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135584 | 11450 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135585 | 11544 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135586 | 11482 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135587 | 11662 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135588 | 11822 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135589 | 10695 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135590 | 11522 | 34 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135591 | 11498 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135592 | 11546 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135593 | 11711 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135594 | 11563 | 52 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135595 | 11542 | 42 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135596 | 11685 | 51 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135597 | 11562 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135598 | 11762 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135599 | 11513 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135600 | 11608 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135601 | 11118 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135602 | 11579 | 45 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135603 | 11674 | 51 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135604 | 11595 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135605 | 11793 | 51 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135606 | 11714 | 35 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135607 | 11598 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135608 | 11616 | 46 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135609 | 11408 | 47 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135610 | 11684 | 48 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135611 | 11522 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135612 | 11643 | 54 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135613 | 11639 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135614 | 11472 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135615 | 11805 | 44 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135616 | 11706 | 50 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135617 | 11698 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135618 | 11801 | 43 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135619 | 11856 | 54 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135620 | 11855 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135621 | 11575 | 49 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135622 | 11730 | 38 | +
25.11.2021 | OOD103-2V | JJ 135623 | 11636 | 51 | +