## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2165
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115402 | 11623 | 23 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115403 | 11700 | 36 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115404 | 11457 | 35 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115405 | 11462 | 36 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115406 | 11654 | 36 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115407 | 11533 | 38 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115408 | 11391 | 37 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115409 | 11243 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115410 | 11778 | 37 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115411 | 11600 | 33 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115412 | 11595 | 35 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115413 | 11426 | 36 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115414 | 11247 | 34 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115415 | 11323 | 37 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115416 | 11512 | 33 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115417 | 11404 | 33 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115418 | 11284 | 24 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115419 | 11435 | 32 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115420 | 11468 | 36 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115421 | 11529 | 36 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115422 | 11172 | 39 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115423 | 11304 | 35 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115424 | 11492 | 37 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115425 | 11416 | 38 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115426 | 11822 | 36 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115427 | 11549 | 36 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115428 | 11421 | 37 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115429 | 11471 | 39 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115430 | 11567 | 39 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115431 | 11503 | 36 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115432 | 11385 | 37 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115433 | 11531 | 25 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115434 | 11251 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115435 | 11533 | 37 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115436 | 11581 | 36 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115437 | 11460 | 37 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115438 | 11450 | 34 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115439 | 11238 | 40 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115440 | 11210 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115441 | 10288 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115442 | 11436 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115443 | 11306 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115444 | 11746 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115445 | 10902 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115446 | 11324 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115447 | 11266 | 32 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115448 | 11248 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115449 | 11516 | 38 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115450 | 11294 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115451 | 11283 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115452 | 11297 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115453 | 11223 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115454 | 11053 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115455 | 11532 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115456 | 10966 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115457 | 11387 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115458 | 11537 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115459 | 11240 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115460 | 11162 | 29 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115461 | 11255 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115462 | 11094 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115463 | 11149 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115464 | 11410 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115465 | 11432 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115466 | 11475 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115467 | 11296 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115468 | 11254 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115469 | 11206 | 40 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115470 | 11436 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115471 | 11335 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115472 | 11581 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115473 | 11286 | 40 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115474 | 11205 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115475 | 11393 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115476 | 11550 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115477 | 11504 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115478 | 11231 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115479 | 11519 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115480 | 11354 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115481 | 11501 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115482 | 11370 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115483 | 11485 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115484 | 11350 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115485 | 11126 | 56 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115486 | 11330 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115487 | 11285 | 33 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115488 | 11281 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115489 | 11346 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115490 | 11197 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115491 | 11207 | 53 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115492 | 11432 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115493 | 11614 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115494 | 11537 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115495 | 11516 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115496 | 11391 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115497 | 11513 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115498 | 11992 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115499 | 11390 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115500 | 11070 | 53 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115501 | 11287 | 34 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115502 | 11269 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115503 | 11442 | 53 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115504 | 11421 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115505 | 11225 | 56 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115506 | 11371 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115507 | 11528 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115508 | 11491 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115509 | 11255 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115510 | 11466 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115511 | 11322 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115512 | 11124 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115513 | 11323 | 37 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115514 | 11511 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115515 | 11248 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115516 | 11447 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115517 | 11386 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115518 | 11172 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115519 | 11342 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115520 | 11379 | 54 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115521 | 11412 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115522 | 11432 | 54 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115523 | 11279 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115524 | 11300 | 55 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115525 | 11491 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115526 | 11315 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115527 | 11131 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115528 | 11167 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115529 | 11263 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115530 | 11037 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115531 | 11446 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115532 | 11384 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115533 | 11517 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115534 | 11675 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115535 | 11102 | 55 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115536 | 11376 | 53 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115537 | 11553 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115538 | 11566 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115539 | 11539 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115540 | 11164 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115541 | 11178 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115542 | 11276 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115543 | 11162 | 56 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115544 | 11346 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115545 | 11483 | 53 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115546 | 11418 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115547 | 11195 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115548 | 11268 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115549 | 11497 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115550 | 11225 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115551 | 11495 | 56 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115552 | 11567 | 41 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115553 | 11200 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115554 | 11217 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115555 | 11393 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115556 | 11445 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115557 | 11672 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115558 | 11059 | 53 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115559 | 11399 | 45 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115560 | 11419 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115561 | 11497 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115562 | 11458 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115563 | 12271 | 54 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115564 | 11573 | 43 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115565 | 11215 | 53 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115566 | 11232 | 53 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115567 | 11431 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115568 | 11339 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115569 | 11217 | 46 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115570 | 11295 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115571 | 11702 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115572 | 11442 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115573 | 11542 | 53 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115574 | 11439 | 55 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115575 | 11287 | 44 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115576 | 11541 | 54 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115577 | 11417 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115578 | 11554 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115579 | 11206 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115580 | 11322 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115581 | 11348 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115582 | 11664 | 57 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115583 | 11536 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115584 | 11374 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115585 | 11257 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115586 | 10926 | 56 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115587 | 11661 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115588 | 11484 | 47 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115589 | 10797 | 54 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115590 | 11552 | 42 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115591 | 11207 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115592 | 11343 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115593 | 11397 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115594 | 11184 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115595 | 11527 | 49 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115596 | 11514 | 52 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115597 | 11446 | 50 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115598 | 11306 | 48 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115599 | 11420 | 53 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115600 | 11628 | 51 | +
24.11.2021 | OOD103-1V | S01 115601 | 11224 | 47 | +