## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2081
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.11.2021 | OOD103 | D 108207 | 10749 | 25 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108208 | 10646 | 36 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108209 | 10585 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108210 | 11012 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108211 | 11022 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108212 | 10919 | 34 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108213 | 11078 | 34 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108214 | 11247 | 35 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108215 | 11087 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108216 | 10805 | 31 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108217 | 10948 | 43 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108218 | 10905 | 34 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108219 | 10754 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108220 | 10934 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108221 | 11001 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108222 | 11058 | 31 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108223 | 11068 | 34 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108224 | 10951 | 31 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108225 | 10035 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108226 | 10748 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108227 | 10485 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108228 | 10267 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108229 | 10619 | 44 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108230 | 11140 | 35 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108231 | 10099 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108232 | 10901 | 42 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108233 | 10821 | 34 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108234 | 10956 | 42 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108235 | 10473 | 36 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108236 | 10865 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108237 | 10389 | 35 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108238 | 10857 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108239 | 10874 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108240 | 11112 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108241 | 10167 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108242 | 10896 | 34 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108243 | 10458 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108244 | 10537 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108245 | 10911 | 34 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108246 | 10716 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108247 | 10805 | 36 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108248 | 10847 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108249 | 10820 | 36 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108250 | 10724 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108251 | 11243 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108252 | 10486 | 36 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108253 | 11026 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108254 | 11024 | 35 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108255 | 10576 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108256 | 11144 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108257 | 11100 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108258 | 10914 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108259 | 10953 | 34 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108260 | 10832 | 43 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108261 | 10832 | 33 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108262 | 10297 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108263 | 10411 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108264 | 11034 | 35 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108265 | 11018 | 19 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108266 | 11200 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108267 | 10436 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108268 | 10243 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108269 | 10676 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108270 | 10669 | 31 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108271 | 10748 | 33 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108272 | 10507 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108273 | 10669 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108274 | 10773 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108275 | 10236 | 33 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108276 | 10462 | 45 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108277 | 10123 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108278 | 10033 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108279 | 10333 | 46 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108280 | 10745 | 26 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108281 | 10536 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108282 | 10796 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108283 | 10457 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108284 | 10620 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108285 | 10290 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108286 | 11054 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108287 | 10879 | 42 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108288 | 10796 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108289 | 10343 | 34 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108290 | 10739 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108291 | 10644 | 44 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108292 | 11217 | 42 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108293 | 10010 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108294 | 11040 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108295 | 11025 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108296 | 11105 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108297 | 10450 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108298 | 10818 | 36 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108299 | 10887 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108300 | 10822 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108301 | 10197 | 42 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108302 | 10657 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108303 | 10567 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108304 | 10957 | 34 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108305 | 11058 | 45 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108306 | 10175 | 22 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108307 | 10031 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108308 | 10789 | 35 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108309 | 10493 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108310 | 10434 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108311 | 11014 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108312 | 11091 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108313 | 11066 | 45 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108314 | 10362 | 45 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108315 | 10857 | 44 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108316 | 10316 | 43 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108317 | 10892 | 46 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108318 | 11017 | 44 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108319 | 11005 | 36 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108320 | 10733 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108321 | 10570 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108322 | 10906 | 49 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108323 | 11243 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108324 | 10450 | 35 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108325 | 10753 | 42 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108326 | 10716 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108327 | 10777 | 36 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108328 | 10302 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108329 | 10721 | 34 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108330 | 10865 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108331 | 10622 | 43 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108332 | 10744 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108333 | 10912 | 44 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108334 | 10603 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108335 | 10650 | 42 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108336 | 10228 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108337 | 10588 | 33 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108338 | 10815 | 45 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108339 | 10871 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108340 | 10681 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108341 | 11112 | 43 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108342 | 11000 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108343 | 10764 | 25 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108344 | 10347 | 36 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108345 | 10912 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108346 | 10802 | 43 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108347 | 10302 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108348 | 10370 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108349 | 10835 | 36 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108350 | 10931 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108351 | 10546 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108352 | 10752 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108353 | 10808 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108354 | 10685 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108355 | 10190 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | D 108356 | 10787 | 43 | +