## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2200
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102729 | 10791 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102730 | 10946 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102731 | 10847 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102732 | 10342 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102733 | 10563 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102734 | 11054 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102735 | 11013 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102736 | 10799 | 34 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102737 | 10783 | 42 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102738 | 10135 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102739 | 10087 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102740 | 10933 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102741 | 10782 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102742 | 10460 | 43 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102743 | 10611 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102744 | 10760 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102745 | 10262 | 42 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102746 | 10424 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102747 | 10834 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102748 | 10736 | 35 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102749 | 10872 | 45 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102750 | 10912 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102751 | 10579 | 42 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102752 | 10251 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102753 | 10941 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102754 | 10959 | 26 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102755 | 11011 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102756 | 10752 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102757 | 10973 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102758 | 10101 | 49 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102759 | 10249 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102760 | 10844 | 43 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102761 | 10934 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102762 | 10170 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102763 | 10076 | 36 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102764 | 10895 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102765 | 10744 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102766 | 10545 | 47 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102767 | 10826 | 44 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102768 | 10664 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102769 | 10446 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102770 | 11038 | 43 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102771 | 11077 | 45 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102772 | 10797 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102773 | 10368 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102774 | 10509 | 51 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102775 | 10115 | 46 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102776 | 10835 | 34 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102777 | 10926 | 47 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102778 | 10927 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102779 | 10154 | 46 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102780 | 10439 | 47 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102781 | 11155 | 27 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102782 | 11024 | 50 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102783 | 10568 | 53 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102784 | 10795 | 44 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102785 | 10663 | 43 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102786 | 10212 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102787 | 10291 | 42 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102788 | 11035 | 46 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102789 | 10419 | 42 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102790 | 10652 | 43 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102791 | 10736 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102792 | 10376 | 49 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102793 | 11011 | 38 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102794 | 10937 | 44 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102795 | 10928 | 40 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102796 | 10281 | 43 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102797 | 10986 | 28 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102798 | 11018 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102799 | 10796 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102800 | 11098 | 48 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102801 | 11304 | 42 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102802 | 10914 | 42 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102803 | 10744 | 42 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102804 | 10402 | 43 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102805 | 10669 | 37 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102806 | 10014 | 47 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102807 | 11045 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102808 | 10913 | 50 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102809 | 10492 | 47 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102810 | 10873 | 44 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102811 | 10364 | 28 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102812 | 11025 | 42 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102813 | 10962 | 43 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102814 | 10865 | 47 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102815 | 10575 | 43 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102816 | 10253 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102817 | 10973 | 44 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102818 | 10370 | 43 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102819 | 10915 | 41 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102820 | 10804 | 44 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102821 | 11030 | 44 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102822 | 10874 | 39 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102823 | 10032 | 46 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102824 | 11202 | 46 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102825 | 10071 | 53 | +
26.11.2021 | OOD103 | M3S 102826 | 10460 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | M3S 102827 | 10654 | 39 | +
29.11.2021 | OOD103 | M3S 102828 | 11178 | 60 | +