## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2142
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.11.2021 | OOD103 | 112 140888 | 10923 | 39 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140889 | 10359 | 43 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140890 | 10354 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140891 | 11087 | 68 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140892 | 10043 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140893 | 10372 | 51 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140894 | 10906 | 41 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140895 | 10731 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140896 | 10687 | 51 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140897 | 10708 | 49 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140898 | 10731 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140899 | 11157 | 49 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140900 | 11421 | 50 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140901 | 11195 | 48 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140902 | 11069 | 42 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140903 | 11219 | 42 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140904 | 11090 | 49 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140905 | 11152 | 52 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140906 | 11521 | 57 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140907 | 10319 | 38 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140908 | 11218 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140909 | 10703 | 50 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140910 | 11153 | 32 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140911 | 10954 | 56 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140912 | 11068 | 39 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140913 | 11171 | 48 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140914 | 10755 | 52 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140915 | 11061 | 35 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140916 | 11195 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140917 | 11371 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140918 | 11299 | 32 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140919 | 10975 | 44 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140920 | 10839 | 50 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140921 | 10571 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140922 | 10881 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140923 | 10976 | 44 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140924 | 10455 | 49 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140925 | 10817 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140926 | 11153 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140927 | 10572 | 48 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140928 | 10983 | 37 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140929 | 11112 | 50 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140930 | 10829 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140931 | 11241 | 51 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140932 | 10964 | 41 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140933 | 10740 | 54 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140934 | 10915 | 39 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140935 | 10836 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140936 | 10985 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140937 | 10635 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140938 | 11055 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140939 | 10627 | 55 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140940 | 11164 | 81 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140941 | 10439 | 50 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140942 | 10109 | 44 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140943 | 11235 | 42 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140944 | 11177 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140945 | 10282 | 54 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140946 | 10456 | 50 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140947 | 10466 | 52 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140948 | 10893 | 32 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140949 | 10086 | 52 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140950 | 10769 | 56 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140951 | 10281 | 48 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140952 | 10156 | 39 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140953 | 10683 | 49 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140954 | 11200 | 54 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140955 | 11176 | 49 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140956 | 10691 | 52 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140957 | 10980 | 48 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140958 | 10834 | 49 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140959 | 10051 | 57 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140960 | 10706 | 50 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140961 | 10634 | 50 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140962 | 10687 | 51 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140963 | 10186 | 52 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140964 | 10966 | 40 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140965 | 10620 | 52 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140966 | 10985 | 48 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140967 | 10983 | 54 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140968 | 10828 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140969 | 11020 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140970 | 10880 | 52 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140971 | 10422 | 48 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140972 | 10866 | 54 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140973 | 10038 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140974 | 10224 | 54 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140975 | 10372 | 48 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140976 | 10862 | 44 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140977 | 10736 | 49 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140978 | 10805 | 44 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140979 | 11190 | 44 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140980 | 10935 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140981 | 10920 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140982 | 11093 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140983 | 10512 | 54 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140984 | 11062 | 38 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140985 | 11190 | 41 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140986 | 11231 | 43 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140987 | 11033 | 41 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140988 | 11191 | 39 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140989 | 11271 | 53 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140990 | 11112 | 49 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140991 | 11148 | 54 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140992 | 10432 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140993 | 11253 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140994 | 11101 | 30 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140995 | 11343 | 44 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140996 | 10189 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140997 | 11161 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140998 | 10685 | 56 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 140999 | 10993 | 51 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141000 | 10923 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141001 | 10272 | 51 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141002 | 10555 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141003 | 11105 | 49 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141004 | 10473 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141005 | 11091 | 55 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141006 | 11283 | 42 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141007 | 10718 | 55 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141008 | 11239 | 42 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141009 | 11149 | 48 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141010 | 10180 | 53 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141011 | 10277 | 60 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141012 | 11044 | 48 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141013 | 11012 | 50 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141014 | 10944 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141015 | 10898 | 41 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141016 | 11366 | 53 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141017 | 11130 | 55 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141018 | 11026 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141019 | 11179 | 52 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141020 | 10987 | 49 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141021 | 10602 | 53 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141022 | 11037 | 42 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141023 | 10980 | 37 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141024 | 10974 | 37 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141025 | 10973 | 55 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141026 | 10970 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141027 | 11377 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141028 | 11123 | 48 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141029 | 10650 | 51 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141030 | 11008 | 43 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141031 | 11055 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141032 | 11108 | 54 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141033 | 11114 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141034 | 11014 | 49 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141035 | 11155 | 49 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141036 | 11163 | 43 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141037 | 11135 | 43 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141038 | 11066 | 50 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141039 | 10393 | 52 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141040 | 11046 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141041 | 11037 | 49 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141042 | 10802 | 43 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141043 | 11168 | 44 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141044 | 11061 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141045 | 10801 | 50 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141046 | 11039 | 58 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141047 | 11192 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141048 | 10399 | 55 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141049 | 11257 | 52 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141050 | 10994 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141051 | 10893 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141052 | 10761 | 52 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141053 | 10924 | 49 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141054 | 11016 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141055 | 10355 | 44 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141056 | 10555 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141057 | 11020 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141058 | 10675 | 56 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141059 | 11013 | 51 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141060 | 10928 | 48 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141061 | 11181 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141062 | 11057 | 62 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141063 | 11196 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141064 | 10639 | 44 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141065 | 11099 | 57 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141066 | 11085 | 48 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141067 | 10777 | 50 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141068 | 10799 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141069 | 11142 | 55 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141070 | 10665 | 40 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141071 | 11015 | 51 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141072 | 10853 | 61 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141073 | 10583 | 54 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141074 | 10993 | 48 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141075 | 10907 | 51 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141076 | 11072 | 48 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141077 | 10516 | 55 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141078 | 10905 | 41 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141079 | 11035 | 53 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141080 | 11027 | 42 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141081 | 11249 | 56 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141082 | 11029 | 40 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141083 | 10991 | 55 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141084 | 10952 | 56 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141085 | 11085 | 44 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141086 | 11478 | 36 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141087 | 10832 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141088 | 11236 | 57 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141089 | 10863 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141090 | 11069 | 57 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141091 | 10945 | 52 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141092 | 10964 | 54 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141093 | 11231 | 54 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141094 | 11152 | 49 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141095 | 11268 | 53 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141096 | 10799 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141097 | 11035 | 53 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141098 | 10270 | 55 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141099 | 10996 | 50 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141100 | 10798 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141101 | 11154 | 48 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141102 | 11257 | 29 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141103 | 10389 | 44 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141104 | 11190 | 48 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141105 | 10853 | 51 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141106 | 11207 | 52 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141107 | 11093 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141108 | 10616 | 44 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141109 | 10994 | 58 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141110 | 10181 | 69 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141111 | 10880 | 50 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141112 | 11013 | 43 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141113 | 11099 | 52 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141114 | 11086 | 51 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141115 | 11187 | 58 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141116 | 11203 | 61 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141117 | 10588 | 67 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141118 | 11103 | 32 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141119 | 11089 | 42 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141120 | 10571 | 51 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141121 | 11029 | 55 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141122 | 11251 | 57 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141123 | 10660 | 55 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141124 | 11137 | 55 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141125 | 11132 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141126 | 11271 | 43 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141127 | 10618 | 50 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141128 | 10796 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141129 | 10935 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141130 | 11238 | 52 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141131 | 10263 | 60 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141132 | 10880 | 48 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141133 | 10159 | 58 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141134 | 11197 | 38 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141135 | 10502 | 51 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141136 | 10881 | 57 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141137 | 11077 | 44 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141138 | 11107 | 49 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141139 | 11017 | 34 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141140 | 11154 | 50 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141141 | 11014 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141142 | 11150 | 53 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141143 | 10969 | 48 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141144 | 11021 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141145 | 11071 | 56 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141146 | 10369 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141147 | 10990 | 51 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141148 | 11169 | 54 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141149 | 11172 | 50 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141150 | 11352 | 35 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141151 | 11122 | 38 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141152 | 10765 | 55 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141153 | 10949 | 56 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141154 | 11078 | 60 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141155 | 10844 | 44 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141156 | 11025 | 49 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141157 | 10412 | 49 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141158 | 11100 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141159 | 10607 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141160 | 10219 | 55 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141161 | 11119 | 44 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141162 | 10698 | 53 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141163 | 10997 | 54 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141164 | 11404 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141165 | 11342 | 53 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141166 | 10603 | 42 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141167 | 11101 | 56 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141168 | 11041 | 53 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141169 | 11045 | 46 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141170 | 11146 | 51 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141171 | 11182 | 51 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141172 | 11366 | 50 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141173 | 10267 | 56 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141174 | 11179 | 41 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141175 | 11090 | 49 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141176 | 11392 | 47 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141177 | 11205 | 55 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141178 | 10992 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141179 | 11317 | 48 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141180 | 11320 | 33 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141181 | 11007 | 52 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141182 | 10985 | 45 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141183 | 11178 | 53 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141184 | 11070 | 50 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141185 | 10489 | 50 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141186 | 11262 | 56 | +
29.11.2021 | OOD103 | 112 141187 | 11034 | 50 | +