## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1742
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.04.2021 | OOD103 | 106500 | 11788 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106501 | 11608 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106502 | 11744 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106503 | 11599 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106504 | 11686 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106505 | 11621 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106506 | 11627 | 30 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106507 | 11445 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106508 | 11632 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106509 | 11719 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106510 | 11631 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106511 | 11542 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106512 | 11671 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106513 | 11766 | 39 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106514 | 11736 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106515 | 11536 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106516 | 11546 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106517 | 11824 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106518 | 11556 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106519 | 11768 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106520 | 11687 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106521 | 11531 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106522 | 11537 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106523 | 11504 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106524 | 11541 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106525 | 11709 | 40 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106526 | 11447 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106527 | 11349 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106528 | 11555 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106529 | 11337 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106530 | 11969 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106531 | 11370 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106532 | 11839 | 29 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106533 | 11551 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106534 | 11512 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106535 | 11482 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106536 | 11457 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106537 | 10524 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106538 | 11536 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106539 | 11599 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106540 | 11810 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106541 | 11700 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106542 | 11509 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106543 | 11721 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106544 | 11337 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106545 | 11543 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106546 | 11476 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106547 | 11514 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106548 | 11640 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106549 | 11647 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106550 | 11351 | 30 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106551 | 11510 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106552 | 11863 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106553 | 11687 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106554 | 11256 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106555 | 11377 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106556 | 11497 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106557 | 11437 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106558 | 11477 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106559 | 11659 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106560 | 11324 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106561 | 11504 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106562 | 11507 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106563 | 10824 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106564 | 11511 | 29 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106565 | 11579 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106566 | 11593 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106567 | 11411 | 29 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106568 | 11612 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106569 | 11669 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106570 | 11454 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106571 | 11598 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106572 | 11472 | 29 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106573 | 11636 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106574 | 11492 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106575 | 11426 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106576 | 11045 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106577 | 11521 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106578 | 11361 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106579 | 11109 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106580 | 11625 | 29 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106581 | 11419 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106582 | 11710 | 28 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106583 | 11501 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106584 | 11631 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106585 | 11652 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106586 | 11919 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106587 | 11339 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106588 | 11733 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106589 | 11546 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106590 | 11416 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106591 | 11663 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106592 | 11230 | 39 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106593 | 11392 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106594 | 11508 | 30 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106595 | 11452 | 30 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106596 | 11354 | 42 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106597 | 10798 | 43 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106598 | 12297 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106599 | 11615 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106600 | 11404 | 39 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106601 | 11358 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106602 | 11463 | 39 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106603 | 11532 | 40 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106604 | 11418 | 44 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106605 | 11449 | 41 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106606 | 11414 | 29 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106607 | 11558 | 30 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106608 | 12380 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106609 | 11421 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106610 | 11098 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106611 | 11418 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106612 | 11704 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106613 | 11575 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106614 | 11523 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106615 | 11604 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106616 | 11490 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106617 | 11144 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106618 | 11531 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106619 | 11501 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106620 | 11832 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106621 | 11463 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106622 | 11519 | 28 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106623 | 11443 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106624 | 11595 | 29 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106625 | 11507 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106626 | 10968 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106627 | 11541 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106628 | 11703 | 43 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106629 | 11952 | 64 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106630 | 11516 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106631 | 11879 | 29 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106632 | 11626 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106633 | 11514 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106634 | 11523 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106635 | 11758 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106636 | 11364 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106637 | 11312 | 43 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106638 | 11521 | 27 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106639 | 11615 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106640 | 11635 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106641 | 11458 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106642 | 11072 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106643 | 11471 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106644 | 11561 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106645 | 11564 | 39 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106646 | 11654 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106647 | 11529 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106648 | 11433 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106649 | 11543 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106650 | 11573 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106651 | 11411 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106652 | 11439 | 30 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106653 | 11380 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106654 | 11563 | 40 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106655 | 11671 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106656 | 11398 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106657 | 11755 | 39 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106658 | 11486 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106659 | 11727 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106660 | 11722 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106661 | 11548 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106662 | 11508 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106663 | 11410 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106664 | 11557 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106665 | 11691 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106666 | 11596 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106667 | 11502 | 28 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106668 | 11775 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106669 | 11525 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106670 | 11453 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106671 | 11224 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106672 | 11478 | 41 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106673 | 11618 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106674 | 11172 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106675 | 11687 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106676 | 11593 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106677 | 11509 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106678 | 11534 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106679 | 11579 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106680 | 11633 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106681 | 11830 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106682 | 11506 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106683 | 11417 | 30 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106684 | 11033 | 39 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106685 | 11209 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106686 | 11489 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106687 | 11276 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106688 | 11449 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106689 | 11433 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106690 | 11506 | 40 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106691 | 11685 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106692 | 11392 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106693 | 11497 | 27 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106694 | 11726 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106695 | 11426 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106696 | 11402 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106697 | 11829 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106698 | 11604 | 42 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106699 | 11578 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106700 | 11346 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106701 | 11288 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106702 | 11444 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106703 | 11309 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106704 | 11210 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106705 | 11217 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106706 | 11523 | 29 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106707 | 11235 | 27 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106708 | 11520 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106709 | 11294 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106710 | 11500 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106711 | 11385 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106712 | 11234 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106713 | 11596 | 30 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106714 | 11559 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106715 | 11099 | 30 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106716 | 11285 | 30 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106717 | 11796 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106718 | 11025 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106719 | 11415 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106720 | 11507 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106721 | 11059 | 27 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106722 | 11483 | 30 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106723 | 11471 | 29 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106724 | 11395 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106725 | 11357 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106726 | 11501 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106727 | 11515 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106728 | 11538 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106729 | 11319 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106730 | 11641 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106731 | 11234 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106732 | 11485 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106733 | 11471 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106734 | 11386 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106735 | 11234 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106736 | 11586 | 28 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106737 | 11376 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106738 | 11390 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106739 | 11195 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106740 | 11392 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106741 | 11571 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106742 | 11221 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106743 | 11360 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106744 | 11461 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106745 | 11132 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106746 | 11328 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106747 | 10813 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106748 | 11329 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106749 | 11874 | 39 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106750 | 11502 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106751 | 11217 | 27 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106752 | 11627 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106753 | 11317 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106754 | 11358 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106755 | 11170 | 30 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106756 | 11317 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106757 | 11370 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106758 | 11372 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106759 | 11611 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106760 | 11333 | 29 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106761 | 11432 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106762 | 11148 | 27 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106763 | 11440 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106764 | 11625 | 29 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106765 | 11305 | 29 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106766 | 11691 | 27 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106767 | 11540 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106768 | 11658 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106769 | 11332 | 27 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106770 | 11126 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106771 | 11574 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106772 | 11602 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106773 | 11735 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106774 | 11698 | 39 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106775 | 10904 | 30 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106776 | 11883 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106777 | 11468 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106778 | 11328 | 27 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106779 | 11440 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106780 | 11383 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106781 | 11190 | 28 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106782 | 11414 | 29 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106783 | 11730 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106784 | 11461 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106785 | 10941 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106786 | 11165 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106787 | 11463 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106788 | 11506 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106789 | 11389 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106790 | 11008 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106791 | 11396 | 39 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106792 | 11564 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106793 | 10970 | 26 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106794 | 11169 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106795 | 11275 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106796 | 11085 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106797 | 10987 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106798 | 11379 | 41 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106799 | 11551 | 45 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106800 | 11281 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106801 | 11476 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106802 | 11518 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106803 | 11443 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106804 | 11431 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106805 | 11444 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106806 | 11510 | 28 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106807 | 11426 | 26 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106808 | 11544 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106809 | 11031 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106810 | 11491 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106811 | 11158 | 27 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106812 | 11426 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106813 | 11442 | 49 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106814 | 11638 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106815 | 11307 | 29 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106816 | 11388 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106817 | 11221 | 29 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106818 | 11360 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106819 | 11815 | 30 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106820 | 11812 | 28 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106821 | 11348 | 28 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106822 | 11620 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106823 | 11833 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106824 | 11478 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106825 | 11929 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106826 | 11245 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106827 | 11333 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106828 | 10930 | 27 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106829 | 11271 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106830 | 11423 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106831 | 11530 | 30 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106832 | 11144 | 30 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106833 | 11459 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106834 | 11420 | 29 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106835 | 11436 | 30 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106836 | 11157 | 33 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106837 | 11541 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106838 | 11286 | 40 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106839 | 11466 | 40 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106840 | 11370 | 28 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106841 | 11258 | 54 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106842 | 11402 | 64 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106843 | 11560 | 57 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106844 | 11609 | 46 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106845 | 11425 | 47 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106846 | 11305 | 51 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106847 | 10975 | 46 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106848 | 11314 | 55 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106849 | 10439 | 52 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106850 | 11179 | 44 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106851 | 11220 | 56 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106852 | 11237 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106853 | 11386 | 51 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106854 | 11356 | 54 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106855 | 11612 | 53 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106856 | 11488 | 55 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106857 | 10961 | 52 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106858 | 11714 | 54 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106859 | 10779 | 55 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106860 | 11722 | 63 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106861 | 11152 | 55 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106862 | 11189 | 60 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106863 | 11060 | 57 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106864 | 11438 | 47 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106865 | 10940 | 46 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106866 | 10948 | 61 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106867 | 10666 | 61 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106868 | 10940 | 52 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106869 | 11409 | 55 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106870 | 11414 | 52 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106871 | 11212 | 48 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106872 | 11657 | 53 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106873 | 11159 | 48 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106874 | 11508 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106875 | 11653 | 59 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106876 | 11148 | 55 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106877 | 11489 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106878 | 10867 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106879 | 11532 | 62 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106880 | 11437 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106881 | 11180 | 54 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106882 | 10514 | 57 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106883 | 11361 | 46 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106884 | 11490 | 48 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106885 | 10968 | 52 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106886 | 11688 | 59 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106887 | 11511 | 44 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106888 | 11433 | 57 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106889 | 11366 | 52 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106890 | 11563 | 55 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106891 | 10786 | 56 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106892 | 11727 | 45 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106893 | 11044 | 55 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106894 | 11080 | 55 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106895 | 11193 | 56 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106896 | 11680 | 58 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106897 | 11601 | 57 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106898 | 11071 | 58 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106899 | 11336 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106900 | 11493 | 55 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106901 | 11483 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106902 | 11186 | 52 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106903 | 10993 | 62 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106904 | 11455 | 58 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106905 | 10829 | 62 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106906 | 11697 | 64 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106907 | 11683 | 60 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106908 | 11542 | 47 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106909 | 11219 | 48 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106910 | 10763 | 56 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106911 | 11110 | 53 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106912 | 11605 | 44 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106913 | 11472 | 46 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106914 | 11474 | 57 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106915 | 11351 | 63 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106916 | 11820 | 48 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106917 | 10982 | 47 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106918 | 11099 | 45 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106919 | 10771 | 53 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106920 | 10592 | 52 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106921 | 11272 | 56 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106922 | 11483 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106923 | 11346 | 61 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106924 | 11541 | 47 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106925 | 11410 | 55 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106926 | 11666 | 51 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106927 | 10914 | 57 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106928 | 11265 | 49 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106929 | 11636 | 57 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106930 | 11051 | 55 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106931 | 10711 | 53 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106932 | 11040 | 54 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106933 | 10906 | 61 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106934 | 11568 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106935 | 11461 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106936 | 11065 | 55 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106937 | 11211 | 49 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106938 | 10833 | 59 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106939 | 10843 | 52 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106940 | 11713 | 47 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106941 | 11729 | 46 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106942 | 10965 | 51 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106943 | 11314 | 48 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106944 | 11692 | 49 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106945 | 11425 | 52 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106946 | 11080 | 71 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106947 | 11452 | 56 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106948 | 11081 | 45 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106949 | 10591 | 53 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106950 | 11142 | 53 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106951 | 11521 | 52 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106952 | 10809 | 53 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106953 | 11349 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106954 | 11936 | 45 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106955 | 11123 | 52 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106956 | 11300 | 47 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106957 | 11490 | 47 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106958 | 11137 | 57 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106959 | 11405 | 45 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106960 | 11433 | 67 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106961 | 11594 | 57 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106962 | 11524 | 58 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106963 | 11367 | 59 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106964 | 11093 | 56 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106965 | 11399 | 58 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106966 | 11556 | 62 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106967 | 11051 | 66 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106968 | 11434 | 57 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106969 | 11449 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106970 | 11749 | 54 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106971 | 11112 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106972 | 11359 | 51 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106973 | 11605 | 56 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106974 | 11623 | 64 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106975 | 10800 | 56 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106976 | 11490 | 58 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106977 | 11226 | 49 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106978 | 11743 | 53 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106979 | 11121 | 66 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106980 | 11162 | 53 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106981 | 11237 | 47 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106982 | 10717 | 57 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106983 | 10594 | 57 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106984 | 11375 | 51 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106985 | 11437 | 56 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106986 | 11211 | 54 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106987 | 11147 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106988 | 10914 | 54 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106989 | 11020 | 62 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106990 | 11479 | 61 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106991 | 11528 | 58 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106992 | 11818 | 59 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106993 | 11291 | 55 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106994 | 11389 | 58 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106995 | 11846 | 63 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106996 | 11572 | 59 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106997 | 11597 | 56 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106998 | 10795 | 60 | +
26.04.2021 | OOD103 | 106999 | 11359 | 51 | +