## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2270
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
15.12.2021 | OOD103 | M01 110817 | 10771 | 40 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110818 | 10918 | 43 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110819 | 10993 | 45 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110820 | 11184 | 41 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110821 | 10789 | 40 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110822 | 11224 | 42 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110823 | 10734 | 42 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110824 | 10954 | 37 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110825 | 10771 | 46 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110826 | 11059 | 32 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110827 | 10969 | 38 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110828 | 11148 | 43 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110829 | 10948 | 36 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110830 | 11075 | 40 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110831 | 10657 | 40 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110832 | 11077 | 42 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110833 | 11057 | 42 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110834 | 11006 | 39 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110835 | 11219 | 42 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110836 | 10928 | 43 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110837 | 10336 | 39 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110838 | 10694 | 44 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110839 | 11132 | 42 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110840 | 11173 | 40 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110841 | 11230 | 25 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110842 | 10806 | 38 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110843 | 10958 | 42 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110844 | 10811 | 51 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110845 | 10228 | 43 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110846 | 11169 | 38 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110847 | 10606 | 42 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110848 | 10986 | 42 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110849 | 10886 | 42 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110850 | 10806 | 38 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110851 | 11231 | 34 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110852 | 10749 | 46 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110853 | 10661 | 38 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110854 | 10726 | 45 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110855 | 11100 | 42 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110856 | 11448 | 24 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110857 | 11429 | 37 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110858 | 11042 | 39 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110859 | 10696 | 47 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110860 | 11414 | 40 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110861 | 11115 | 40 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110862 | 11000 | 36 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110863 | 11300 | 54 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110864 | 10550 | 40 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110865 | 10177 | 46 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110866 | 10985 | 30 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110867 | 10968 | 43 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110868 | 11047 | 38 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110869 | 11324 | 38 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110870 | 10823 | 44 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110871 | 10648 | 41 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110872 | 11023 | 33 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110873 | 10813 | 44 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110874 | 11197 | 36 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110875 | 11017 | 40 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110876 | 10668 | 32 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110877 | 11261 | 40 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110878 | 11005 | 60 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110879 | 11023 | 31 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110880 | 11265 | 45 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110881 | 10540 | 42 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110882 | 10674 | 40 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110883 | 11180 | 40 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110884 | 10191 | 25 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110885 | 10855 | 40 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110886 | 10384 | 41 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110887 | 10807 | 42 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110888 | 11149 | 40 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110889 | 11141 | 34 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110890 | 11097 | 40 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110891 | 10439 | 45 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110892 | 10826 | 27 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110893 | 11148 | 39 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110894 | 11043 | 36 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110895 | 10779 | 44 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110896 | 11096 | 22 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110897 | 10361 | 35 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110898 | 11310 | 35 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110899 | 10694 | 38 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110900 | 11325 | 41 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110901 | 11074 | 44 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110902 | 11234 | 40 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110903 | 10277 | 36 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110904 | 11035 | 36 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110905 | 10221 | 37 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110906 | 10591 | 43 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110907 | 10426 | 39 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110908 | 10576 | 41 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110909 | 11191 | 37 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110910 | 10840 | 38 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110911 | 10901 | 39 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110912 | 10918 | 39 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110913 | 11111 | 44 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110914 | 11151 | 43 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110915 | 10933 | 32 | +
15.12.2021 | OOD103 | M01 110916 | 11185 | 53 | +