## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2110
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106670 | 11107 | 21 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106671 | 10804 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106672 | 11209 | 32 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106673 | 11065 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106674 | 10676 | 28 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106675 | 11441 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106676 | 10758 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106677 | 11157 | 56 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106678 | 11242 | 24 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106679 | 11220 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106680 | 10598 | 21 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106681 | 11191 | 21 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106682 | 11246 | 16 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106683 | 11050 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106684 | 11151 | 26 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106685 | 11123 | 25 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106686 | 11480 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106687 | 11124 | 35 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106688 | 11113 | 25 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106689 | 11095 | 23 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106690 | 11251 | 26 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106691 | 11257 | 15 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106692 | 11577 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106693 | 11242 | 26 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106694 | 11469 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106695 | 11218 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106696 | 10933 | 26 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106697 | 11132 | 26 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106698 | 11326 | 26 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106699 | 11356 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106700 | 11316 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106701 | 11311 | 25 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106702 | 11182 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106703 | 11307 | 25 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106704 | 11353 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106705 | 11061 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106706 | 11413 | 26 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106707 | 11393 | 16 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106708 | 11271 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106709 | 11153 | 26 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106710 | 10956 | 28 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106711 | 11132 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106712 | 10970 | 28 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106713 | 11116 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106714 | 11182 | 34 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106715 | 10653 | 25 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106716 | 10993 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106717 | 10880 | 23 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106718 | 11443 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106719 | 11264 | 26 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106720 | 10940 | 24 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106721 | 11310 | 25 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106722 | 11412 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106723 | 11649 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106724 | 11005 | 28 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106725 | 11559 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106726 | 10751 | 23 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106727 | 11124 | 24 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106728 | 11053 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106729 | 11984 | 28 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106730 | 11208 | 28 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106731 | 11281 | 26 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106732 | 11879 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106733 | 11877 | 33 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106734 | 11375 | 24 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106735 | 11225 | 26 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106736 | 11161 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106737 | 11250 | 24 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106738 | 11398 | 13 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106739 | 11119 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106740 | 11090 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106741 | 11371 | 28 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106742 | 11387 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106743 | 11220 | 25 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106744 | 11343 | 25 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106745 | 11404 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106746 | 11318 | 23 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106747 | 11554 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106748 | 11173 | 28 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106749 | 11094 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106750 | 11275 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106751 | 11498 | 16 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106752 | 11468 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106753 | 11259 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106754 | 11162 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106755 | 11300 | 26 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106756 | 11341 | 32 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106757 | 11354 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106758 | 11539 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106759 | 11153 | 21 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106760 | 11427 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106761 | 10908 | 25 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106762 | 11498 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106763 | 11501 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106764 | 11521 | 14 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106765 | 11218 | 26 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106766 | 10841 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106767 | 11294 | 33 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106768 | 11319 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106769 | 11262 | 28 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106770 | 11393 | 28 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106771 | 11108 | 28 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106772 | 11379 | 33 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106773 | 11150 | 28 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106774 | 11484 | 26 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106775 | 11502 | 32 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106776 | 11056 | 28 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106777 | 11260 | 28 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106778 | 11179 | 34 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106779 | 11306 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106780 | 11469 | 17 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106781 | 11262 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106782 | 11501 | 28 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106783 | 11313 | 34 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106784 | 11541 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106785 | 11299 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106786 | 10916 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106787 | 11103 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106788 | 11559 | 34 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106789 | 11347 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106790 | 11080 | 23 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106791 | 11004 | 32 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106792 | 11124 | 33 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106793 | 11271 | 33 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106794 | 11479 | 28 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106795 | 11151 | 17 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106796 | 11288 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106797 | 11247 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106798 | 10959 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106799 | 11168 | 33 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106800 | 11426 | 36 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106801 | 11565 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106802 | 11563 | 33 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106803 | 11432 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106804 | 11248 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106805 | 11333 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106806 | 11117 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106807 | 11375 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106808 | 11237 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106809 | 11527 | 20 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106810 | 11270 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106811 | 11290 | 34 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106812 | 11297 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106813 | 11480 | 32 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106814 | 11499 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106815 | 11745 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106816 | 11255 | 33 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106817 | 11041 | 24 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106818 | 11088 | 36 | +
15.12.2021 | OOA101-V | Z 106819 | 11336 | 31 | +