## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2205
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.12.2021 | OOD103 | D 108357 | 10946 | 19 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108358 | 11203 | 34 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108359 | 10895 | 35 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108360 | 10807 | 35 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108361 | 11233 | 27 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108362 | 11015 | 30 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108363 | 10933 | 32 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108364 | 11044 | 33 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108365 | 11176 | 30 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108366 | 10522 | 45 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108367 | 10953 | 29 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108368 | 11065 | 38 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108369 | 11334 | 38 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108370 | 10784 | 30 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108371 | 11330 | 31 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108372 | 10829 | 20 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108373 | 11128 | 36 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108374 | 11069 | 41 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108375 | 11202 | 33 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108376 | 10853 | 38 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108377 | 11330 | 36 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108378 | 10923 | 32 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108379 | 11372 | 33 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108380 | 10831 | 38 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108381 | 11075 | 41 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108382 | 10903 | 37 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108383 | 11233 | 46 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108384 | 10913 | 36 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108385 | 10870 | 32 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108386 | 11000 | 42 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108387 | 11427 | 75 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108388 | 10353 | 53 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108389 | 11396 | 41 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108390 | 10606 | 38 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108391 | 11066 | 48 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108392 | 10852 | 36 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108393 | 10765 | 40 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108394 | 11163 | 22 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108395 | 11062 | 45 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108396 | 10602 | 37 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108397 | 10653 | 37 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108398 | 10778 | 36 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108399 | 11086 | 34 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108400 | 10679 | 37 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108401 | 10826 | 44 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108402 | 11006 | 33 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108403 | 11000 | 36 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108404 | 11325 | 32 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108405 | 10417 | 64 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108406 | 10761 | 38 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108407 | 10419 | 42 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108408 | 11111 | 23 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108409 | 11047 | 38 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108410 | 10884 | 38 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108411 | 10696 | 41 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108412 | 10722 | 31 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108413 | 11136 | 37 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108414 | 11196 | 33 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108415 | 11313 | 34 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108416 | 10742 | 48 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108417 | 10382 | 34 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108418 | 10932 | 40 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108419 | 10889 | 36 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108420 | 10965 | 39 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108421 | 10635 | 42 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108422 | 10541 | 21 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108423 | 10768 | 65 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108424 | 10328 | 37 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108425 | 10989 | 37 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108426 | 11052 | 38 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108427 | 10731 | 35 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108428 | 11036 | 40 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108429 | 11033 | 41 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108430 | 10924 | 40 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108431 | 10987 | 33 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108432 | 10493 | 42 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108433 | 11181 | 36 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108434 | 10961 | 36 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108435 | 11237 | 38 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108436 | 11200 | 24 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108437 | 10791 | 66 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108438 | 11016 | 39 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108439 | 11059 | 40 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108440 | 11360 | 40 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108441 | 10495 | 38 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108442 | 11063 | 35 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108443 | 11266 | 39 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108444 | 11071 | 39 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108445 | 10953 | 39 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108446 | 10725 | 35 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108447 | 11058 | 38 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108448 | 11171 | 43 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108449 | 10972 | 36 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108450 | 11054 | 39 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108451 | 11203 | 26 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108452 | 11163 | 40 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108453 | 10815 | 40 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108454 | 10901 | 39 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108455 | 11204 | 37 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108456 | 11071 | 34 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108457 | 11035 | 38 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108458 | 11263 | 39 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108459 | 11147 | 32 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108460 | 11393 | 46 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108461 | 10952 | 42 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108462 | 11057 | 45 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108463 | 11182 | 40 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108464 | 10839 | 40 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108465 | 10865 | 41 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108466 | 10832 | 42 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108467 | 10996 | 45 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108468 | 10883 | 42 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108469 | 11212 | 45 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108470 | 10940 | 41 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108471 | 10827 | 40 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108472 | 11155 | 35 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108473 | 10987 | 46 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108474 | 10995 | 43 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108475 | 11032 | 43 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108476 | 10990 | 46 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108477 | 11132 | 40 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108478 | 11024 | 31 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108479 | 10842 | 45 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108480 | 10872 | 42 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108481 | 10970 | 44 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108482 | 10936 | 48 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108483 | 11021 | 42 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108484 | 10869 | 42 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108485 | 11128 | 43 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108486 | 11250 | 40 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108487 | 10951 | 43 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108488 | 10993 | 38 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108489 | 10940 | 46 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108490 | 11193 | 45 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108491 | 11091 | 44 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108492 | 10775 | 44 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108493 | 10879 | 44 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108494 | 11157 | 29 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108495 | 10825 | 42 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108496 | 10904 | 45 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108497 | 10890 | 51 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108498 | 10982 | 41 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108499 | 11031 | 43 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108500 | 11183 | 42 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108501 | 10985 | 44 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108502 | 10983 | 44 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108503 | 10803 | 39 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108504 | 10870 | 34 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108505 | 11127 | 45 | +
16.12.2021 | OOD103 | D 108506 | 11018 | 44 | +