## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2240
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.12.2021 | OOA101-V | V 105251 | 11789 | 27 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105252 | 11617 | 32 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105253 | 11397 | 33 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105254 | 11528 | 36 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105255 | 11557 | 30 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105256 | 11675 | 34 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105257 | 11603 | 32 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105258 | 11517 | 36 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105259 | 11805 | 40 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105260 | 11562 | 33 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105261 | 11485 | 27 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105262 | 11698 | 43 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105263 | 11505 | 34 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105264 | 11648 | 33 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105265 | 11713 | 36 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105266 | 11712 | 18 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105267 | 11464 | 33 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105268 | 11575 | 33 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105269 | 11642 | 34 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105270 | 11335 | 31 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105271 | 11479 | 36 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105272 | 11378 | 32 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105273 | 11653 | 41 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105274 | 11440 | 38 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105275 | 11578 | 33 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105276 | 11481 | 39 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105277 | 11725 | 30 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105278 | 11632 | 34 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105279 | 11538 | 36 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105280 | 11586 | 39 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105281 | 11830 | 27 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105282 | 11623 | 44 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105283 | 11456 | 43 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105284 | 11414 | 39 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105285 | 11513 | 34 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105286 | 11313 | 39 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105287 | 11382 | 35 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105288 | 11746 | 36 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105289 | 11748 | 38 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105290 | 11793 | 38 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105291 | 12462 | 35 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105292 | 11662 | 45 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105293 | 11428 | 42 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105294 | 11438 | 37 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105295 | 11747 | 37 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105296 | 11664 | 24 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105297 | 11573 | 32 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105298 | 11532 | 36 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105299 | 11543 | 43 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105300 | 11476 | 35 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105301 | 11687 | 42 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105302 | 11653 | 36 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105303 | 11763 | 44 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105304 | 11545 | 35 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105305 | 11413 | 37 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105306 | 11590 | 41 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105307 | 11452 | 33 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105308 | 11610 | 35 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105309 | 11640 | 38 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105310 | 11749 | 25 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105311 | 11428 | 32 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105312 | 11410 | 39 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105313 | 11691 | 31 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105314 | 11503 | 39 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105315 | 11513 | 38 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105316 | 11365 | 36 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105317 | 11608 | 34 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105318 | 11614 | 41 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105319 | 11563 | 34 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105320 | 11487 | 38 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105321 | 11675 | 37 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105322 | 11470 | 36 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105323 | 11484 | 36 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105324 | 11588 | 37 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105325 | 11735 | 19 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105326 | 11407 | 32 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105327 | 11469 | 34 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105328 | 11488 | 35 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105329 | 11500 | 34 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105330 | 11611 | 36 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105331 | 11443 | 32 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105332 | 11619 | 36 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105333 | 11757 | 36 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105334 | 11435 | 31 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105335 | 11314 | 28 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105336 | 11447 | 35 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105337 | 11542 | 35 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105338 | 11627 | 30 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105339 | 11541 | 35 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105340 | 11784 | 18 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105341 | 11647 | 39 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105342 | 11610 | 39 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105343 | 11274 | 36 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105344 | 11729 | 38 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105345 | 11575 | 36 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105346 | 11836 | 32 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105347 | 11584 | 37 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105348 | 11577 | 40 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105349 | 11413 | 34 | +
16.12.2021 | OOA101-V | V 105350 | 11355 | 29 | +