## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2211
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121001 | 10751 | 16 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121002 | 10734 | 32 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121003 | 10712 | 34 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121004 | 10228 | 37 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121005 | 10261 | 40 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121006 | 10618 | 36 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121007 | 10211 | 37 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121008 | 10197 | 37 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121009 | 10610 | 35 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121010 | 10443 | 37 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121011 | 10375 | 39 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121012 | 10234 | 38 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121013 | 10126 | 25 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121014 | 10441 | 40 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121015 | 10392 | 39 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121016 | 10739 | 35 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121017 | 10253 | 38 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121018 | 10724 | 41 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121019 | 10078 | 40 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121020 | 10535 | 37 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121021 | 10647 | 37 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121022 | 10184 | 41 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121023 | 10374 | 43 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121024 | 10032 | 45 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121025 | 10776 | 40 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121026 | 10701 | 15 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121027 | 10071 | 37 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121028 | 10490 | 40 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121029 | 10529 | 33 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121030 | 10116 | 35 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121031 | 10082 | 37 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121032 | 10029 | 39 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121033 | 10544 | 38 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121034 | 10305 | 37 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121035 | 10700 | 36 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121036 | 10556 | 39 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121037 | 10478 | 40 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121038 | 10315 | 41 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121039 | 11084 | 22 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121040 | 10528 | 37 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121041 | 10608 | 35 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121042 | 10281 | 39 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121043 | 10634 | 34 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121044 | 10757 | 41 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121045 | 10097 | 38 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121046 | 10244 | 36 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121047 | 10348 | 37 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121048 | 10704 | 36 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121049 | 10509 | 38 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121050 | 10800 | 34 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121051 | 10660 | 39 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121052 | 10687 | 22 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121053 | 10675 | 33 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121054 | 10351 | 37 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121055 | 10459 | 40 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121056 | 10438 | 42 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121057 | 10739 | 34 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121058 | 10593 | 37 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121059 | 10045 | 37 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121060 | 10180 | 38 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121061 | 10778 | 36 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121062 | 10739 | 41 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121063 | 10769 | 44 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121064 | 10489 | 36 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121065 | 10807 | 22 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121066 | 10639 | 33 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121067 | 10520 | 39 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121068 | 10588 | 38 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121069 | 11340 | 47 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121070 | 10758 | 36 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121071 | 10453 | 36 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121072 | 10711 | 41 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121073 | 10372 | 36 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121074 | 10570 | 40 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121075 | 10066 | 25 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121076 | 10652 | 35 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121077 | 10635 | 40 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121078 | 10146 | 39 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121079 | 10613 | 39 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121080 | 10019 | 38 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121081 | 10647 | 35 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121082 | 10438 | 33 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121083 | 10468 | 36 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121084 | 10546 | 38 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121085 | 10256 | 39 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121086 | 10159 | 39 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121087 | 10597 | 39 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121088 | 10633 | 20 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121089 | 10349 | 44 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121090 | 10570 | 38 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121091 | 10483 | 37 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121092 | 10557 | 34 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121093 | 10032 | 48 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121094 | 10550 | 34 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121095 | 10229 | 35 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121096 | 10382 | 35 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121097 | 10531 | 35 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121098 | 10318 | 41 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121099 | 10529 | 37 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121100 | 10285 | 40 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121101 | 10216 | 39 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121102 | 10397 | 37 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121103 | 10676 | 36 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121104 | 10652 | 38 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121105 | 10094 | 46 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121106 | 10472 | 37 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121107 | 10549 | 34 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121108 | 10151 | 41 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121109 | 10359 | 38 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121110 | 10651 | 42 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121111 | 10978 | 54 | +
30.11.2021 | OOD103-APD16 | APD 121112 | 10322 | 40 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121113 | 10481 | 21 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121114 | 10729 | 36 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121115 | 10542 | 37 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121116 | 10721 | 38 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121117 | 10305 | 36 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121118 | 10657 | 37 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121119 | 10857 | 38 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121120 | 10511 | 36 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121121 | 10483 | 40 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121122 | 10579 | 40 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121123 | 10526 | 38 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121124 | 10718 | 40 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121125 | 10445 | 41 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121126 | 10755 | 37 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121127 | 10681 | 24 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121128 | 10107 | 38 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121129 | 10483 | 38 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121130 | 11123 | 38 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121131 | 10437 | 40 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121132 | 11624 | 48 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121133 | 10486 | 33 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121134 | 10617 | 34 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121135 | 10055 | 42 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121136 | 10468 | 42 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121137 | 10512 | 41 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121138 | 10068 | 24 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121139 | 10014 | 39 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121140 | 10023 | 40 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121141 | 10049 | 39 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121142 | 10241 | 38 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121143 | 10042 | 38 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121144 | 10207 | 39 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121145 | 10318 | 34 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121146 | 10533 | 37 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121147 | 10300 | 39 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121148 | 10032 | 40 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121149 | 10539 | 40 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121150 | 10283 | 40 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121151 | 10477 | 39 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121152 | 10678 | 39 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121153 | 10578 | 45 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121154 | 10243 | 38 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121155 | 10876 | 43 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121156 | 10804 | 40 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121157 | 10399 | 39 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121158 | 10001 | 42 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121159 | 10958 | 45 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121160 | 10035 | 25 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121161 | 10944 | 30 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121162 | 10688 | 43 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121163 | 10773 | 35 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121164 | 10801 | 37 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121165 | 10941 | 32 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121166 | 10519 | 37 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121167 | 10789 | 36 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121168 | 10526 | 39 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121169 | 10571 | 35 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121170 | 10898 | 33 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121171 | 10773 | 44 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121172 | 10416 | 26 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121173 | 10121 | 43 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121174 | 10358 | 47 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121175 | 11008 | 36 | +
01.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121176 | 10767 | 37 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121177 | 10957 | 31 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121178 | 10923 | 47 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121179 | 11027 | 52 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121180 | 10990 | 55 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121181 | 11257 | 48 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121182 | 11030 | 47 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121183 | 11059 | 50 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121184 | 11124 | 45 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121185 | 11180 | 45 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121186 | 10922 | 48 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121187 | 10994 | 50 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121188 | 10989 | 45 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121189 | 10786 | 43 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121190 | 11070 | 49 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121191 | 10944 | 46 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121192 | 11006 | 52 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121193 | 10899 | 40 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121194 | 10841 | 44 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121195 | 10863 | 45 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121196 | 10761 | 47 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121197 | 10984 | 50 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121198 | 11018 | 54 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121199 | 11179 | 51 | +
06.12.2021 | OOD103-APD16 | APD 121200 | 11227 | 55 | +