## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2191
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.12.2021 | OOM103 | V 118051 | 11398 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118052 | 11437 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118053 | 12016 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118054 | 11740 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118055 | 11413 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118056 | 11441 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118057 | 11520 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118058 | 11683 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118059 | 11978 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118060 | 11251 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118061 | 11501 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118062 | 11985 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118063 | 11062 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118064 | 11501 | 94 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118065 | 11668 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118066 | 12007 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118067 | 11612 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118068 | 11342 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118069 | 11708 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118070 | 11691 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118071 | 11536 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118072 | 11178 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118073 | 11230 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118074 | 11390 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118075 | 11345 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118076 | 11576 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118077 | 11424 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118078 | 11260 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118079 | 11129 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118080 | 11360 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118081 | 11478 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118082 | 11317 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118083 | 12075 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118084 | 11557 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118085 | 11388 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118086 | 11350 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118087 | 11501 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118088 | 11215 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118089 | 11683 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118090 | 11540 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118091 | 11305 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118092 | 11161 | 94 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118093 | 11336 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118094 | 11361 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118095 | 11439 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118096 | 11484 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118097 | 11694 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118098 | 11186 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118099 | 11752 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118100 | 11393 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118101 | 11609 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118102 | 11127 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118103 | 11285 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118104 | 11343 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118105 | 11240 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118106 | 11038 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118107 | 11537 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118108 | 11322 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118109 | 11161 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118110 | 11456 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118111 | 11513 | 94 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118112 | 11259 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118113 | 11262 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118114 | 11742 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118115 | 11695 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118116 | 11453 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118117 | 11414 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118118 | 11720 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118119 | 11031 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118120 | 11625 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118121 | 11377 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118122 | 11418 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118123 | 11629 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118124 | 11624 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118125 | 11362 | 94 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118126 | 11249 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118127 | 11277 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118128 | 11288 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118129 | 11493 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118130 | 10962 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118131 | 11678 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118132 | 11318 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118133 | 11239 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118134 | 10984 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118135 | 11302 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118136 | 11455 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118137 | 11300 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118138 | 11144 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118139 | 11433 | 94 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118140 | 10874 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118141 | 11257 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118142 | 11259 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118143 | 11344 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118144 | 11295 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118145 | 11237 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118146 | 11423 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118147 | 11378 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118148 | 11156 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118149 | 11367 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118150 | 11154 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118151 | 11133 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118152 | 11131 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118153 | 11069 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118154 | 11243 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118155 | 11376 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118156 | 11177 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118157 | 11290 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118158 | 11638 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118159 | 11400 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118160 | 11205 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118161 | 11159 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118162 | 11510 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118163 | 11232 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118164 | 11569 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118165 | 11427 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118166 | 11400 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118167 | 11188 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118168 | 11256 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118169 | 11568 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118170 | 11506 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118171 | 11397 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118172 | 11596 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118173 | 11515 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118174 | 11614 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118175 | 11053 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118176 | 11474 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118177 | 11298 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118178 | 11012 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118179 | 11046 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118180 | 11267 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118181 | 11104 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118182 | 11679 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118183 | 11146 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118184 | 11103 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118185 | 11097 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118186 | 11288 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118187 | 11074 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118188 | 10920 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118189 | 11168 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118190 | 11291 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118191 | 10960 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118192 | 11219 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118193 | 11127 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118194 | 11233 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118195 | 11783 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118196 | 11449 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118197 | 11508 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118198 | 11472 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118199 | 11337 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118200 | 10955 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118201 | 11685 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118202 | 11112 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118203 | 11076 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118204 | 11562 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118205 | 11307 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118206 | 11246 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118207 | 11092 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118208 | 11528 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118209 | 11159 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118210 | 11238 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118211 | 11356 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118212 | 11308 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118213 | 11576 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118214 | 11466 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118215 | 11383 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118216 | 11245 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118217 | 11468 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118218 | 11362 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118219 | 11069 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118220 | 11043 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118221 | 11449 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118222 | 11292 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118223 | 11293 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118224 | 11531 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118225 | 12340 | 95 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118226 | 11283 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118227 | 11118 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118228 | 11341 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118229 | 11555 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118230 | 11410 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118231 | 11370 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118232 | 11482 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118233 | 11295 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118234 | 11412 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118235 | 11540 | 94 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118236 | 11343 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118237 | 11355 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118238 | 11266 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118239 | 11268 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118240 | 11239 | 96 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118241 | 11106 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118242 | 11262 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118243 | 11144 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118244 | 11318 | 100 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118245 | 11818 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118246 | 11235 | 97 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118247 | 11272 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118248 | 11200 | 99 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118249 | 10888 | 98 | +
17.12.2021 | OOM103 | V 118250 | 11388 | 96 | +