## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2242
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
10.12.2021 | OOA101-V | D 106551 | 11446 | 49 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106552 | 11420 | 38 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106553 | 11178 | 44 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106554 | 11137 | 41 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106555 | 11448 | 38 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106556 | 11353 | 31 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106557 | 11821 | 42 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106558 | 11309 | 32 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106559 | 11167 | 34 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106560 | 11380 | 36 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106561 | 11086 | 29 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106562 | 11135 | 36 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106563 | 10951 | 47 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106564 | 11427 | 48 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106565 | 11447 | 34 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106566 | 11414 | 39 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106567 | 11431 | 47 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106568 | 11150 | 29 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106569 | 11047 | 33 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106570 | 11428 | 33 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106571 | 11514 | 42 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106572 | 11170 | 33 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106573 | 10838 | 32 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106574 | 11284 | 29 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106575 | 11344 | 39 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106576 | 11063 | 44 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106577 | 11093 | 36 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106578 | 11082 | 43 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106579 | 11173 | 40 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106580 | 11420 | 47 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106581 | 11221 | 46 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106582 | 11197 | 29 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106583 | 11349 | 31 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106584 | 11295 | 35 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106585 | 11171 | 33 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106586 | 11134 | 31 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106587 | 11579 | 44 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106588 | 10996 | 32 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106589 | 11117 | 30 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106590 | 11131 | 38 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106591 | 11515 | 31 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106592 | 11189 | 35 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106593 | 10841 | 33 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106594 | 11060 | 35 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106595 | 11218 | 35 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106596 | 11258 | 48 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106597 | 11180 | 34 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106598 | 10975 | 36 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106599 | 10979 | 40 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106600 | 11088 | 38 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106601 | 11251 | 39 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106602 | 11280 | 37 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106603 | 11181 | 30 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106604 | 11139 | 31 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106605 | 11065 | 30 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106606 | 11211 | 35 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106607 | 11062 | 37 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106608 | 11090 | 50 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106609 | 11143 | 30 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106610 | 11228 | 35 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106611 | 11199 | 31 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106612 | 11246 | 36 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106613 | 10964 | 35 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106614 | 11367 | 41 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106615 | 11034 | 41 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106616 | 10963 | 34 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106617 | 11260 | 36 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106618 | 11091 | 38 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106619 | 11412 | 33 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106620 | 11000 | 30 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106621 | 11473 | 30 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106622 | 11314 | 45 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106623 | 11272 | 29 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106624 | 11146 | 30 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106625 | 11228 | 27 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106626 | 11101 | 37 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106627 | 11129 | 36 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106628 | 11262 | 41 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106629 | 11188 | 37 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106630 | 11318 | 26 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106631 | 11325 | 32 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106632 | 10920 | 35 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106633 | 10986 | 33 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106634 | 11399 | 42 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106635 | 11110 | 40 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106636 | 11064 | 31 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106637 | 11394 | 34 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106638 | 11854 | 59 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106639 | 11062 | 37 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106640 | 10708 | 32 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106641 | 11049 | 33 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106642 | 11046 | 33 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106643 | 11203 | 31 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106644 | 11155 | 30 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106645 | 11333 | 31 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106646 | 11938 | 34 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106647 | 11666 | 35 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106648 | 11289 | 34 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106649 | 10846 | 31 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106650 | 11074 | 37 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106651 | 10998 | 39 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106652 | 10951 | 31 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106653 | 10953 | 31 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106654 | 11192 | 39 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106655 | 10896 | 34 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106656 | 11088 | 35 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106657 | 11235 | 42 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106658 | 10891 | 32 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106659 | 11069 | 40 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106660 | 11087 | 41 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106661 | 11044 | 32 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106662 | 11673 | 37 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106663 | 11044 | 31 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106664 | 11174 | 30 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106665 | 11369 | 34 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106666 | 11297 | 32 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106667 | 11323 | 35 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106668 | 11261 | 28 | +
10.12.2021 | OOA101-V | D 106669 | 10974 | 34 | +