## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2240
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
17.12.2021 | OOM204 | V 105751 | 11700 | 198 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105752 | 11998 | 195 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105753 | 12830 | 200 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105754 | 11991 | 200 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105755 | 11775 | 200 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105756 | 12334 | 195 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105757 | 12294 | 197 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105758 | 12245 | 198 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105759 | 11530 | 199 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105760 | 12471 | 198 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105761 | 11616 | 199 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105762 | 11782 | 199 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105763 | 12478 | 200 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105764 | 12547 | 199 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105765 | 12565 | 198 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105766 | 11303 | 198 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105767 | 12536 | 197 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105768 | 11515 | 200 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105769 | 12265 | 198 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105770 | 12705 | 197 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105771 | 12402 | 200 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105772 | 12289 | 198 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105773 | 11730 | 198 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105774 | 12107 | 198 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105775 | 11702 | 196 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105776 | 11512 | 200 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105777 | 11589 | 196 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105778 | 11808 | 195 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105779 | 12510 | 200 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105780 | 12269 | 199 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105781 | 11449 | 200 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105782 | 11989 | 199 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105783 | 11242 | 199 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105784 | 12480 | 195 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105785 | 12660 | 199 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105786 | 12438 | 199 |  |  | +
17.12.2021 | OOM204 | V 105787 | 12544 | 198 |  |  | +
20.12.2021 | OOM204 | V 105788 | 12104 | 198 |  |  | +
20.12.2021 | OOM204 | V 105789 | 12140 | 196 |  |  | +
20.12.2021 | OOM204 | V 105790 | 12318 | 198 |  |  | +
20.12.2021 | OOM204 | V 105791 | 11702 | 200 |  |  | +
20.12.2021 | OOM204 | V 105792 | 12271 | 198 |  |  | +
20.12.2021 | OOM204 | V 105793 | 12001 | 197 |  |  | +
20.12.2021 | OOM204 | V 105794 | 12218 | 198 |  |  | +
20.12.2021 | OOM204 | V 105795 | 11611 | 195 |  |  | +
20.12.2021 | OOM204 | V 105796 | 11694 | 199 |  |  | +
20.12.2021 | OOM204 | V 105797 | 11341 | 199 |  |  | +
20.12.2021 | OOM204 | V 105798 | 11577 | 197 |  |  | +
20.12.2021 | OOM204 | V 105799 | 11507 | 200 |  |  | +
20.12.2021 | OOM204 | V 105800 | 12281 | 200 |  |  | +