## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2273
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103401 | 11611 | 60 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103402 | 11294 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103403 | 11247 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103404 | 11434 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103405 | 11326 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103406 | 11599 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103407 | 11304 | 55 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103408 | 11396 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103409 | 11536 | 55 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103410 | 11632 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103411 | 11399 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103412 | 11296 | 55 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103413 | 11209 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103414 | 11205 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103415 | 11203 | 29 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103416 | 11419 | 32 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103417 | 11324 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103418 | 11464 | 54 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103419 | 11689 | 42 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103420 | 11503 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103421 | 11346 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103422 | 11433 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103423 | 11227 | 53 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103424 | 11857 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103425 | 11626 | 61 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103426 | 11405 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103427 | 11470 | 41 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103428 | 11660 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103429 | 11576 | 53 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103430 | 11502 | 61 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103431 | 11309 | 55 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103432 | 11666 | 43 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103433 | 11449 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103434 | 11678 | 43 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103435 | 11299 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103436 | 11663 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103437 | 11513 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103438 | 11729 | 54 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103439 | 11503 | 66 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103440 | 11566 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103441 | 11566 | 55 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103442 | 11677 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103443 | 11409 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103444 | 11490 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103445 | 11467 | 41 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103446 | 11562 | 53 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103447 | 11468 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103448 | 11311 | 42 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103449 | 11417 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103-1 | VMS 103450 | 11357 | 41 | +