## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2238
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102829 | 11495 | 64 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102830 | 11452 | 54 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102831 | 11365 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102832 | 11382 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102833 | 11526 | 53 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102834 | 11192 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102835 | 11979 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102836 | 11613 | 43 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102837 | 11371 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102838 | 11578 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102839 | 11708 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102840 | 11422 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102841 | 11349 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102842 | 11405 | 57 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102843 | 11676 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102844 | 11600 | 58 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102845 | 11295 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102846 | 11292 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102847 | 11292 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102848 | 11327 | 58 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102849 | 11636 | 57 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102850 | 11480 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102851 | 11250 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102852 | 11774 | 55 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102853 | 11478 | 41 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102854 | 10655 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102855 | 11606 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102856 | 11414 | 62 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102857 | 11459 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102858 | 11401 | 43 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102859 | 11476 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102860 | 11545 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102861 | 11464 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102862 | 11446 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102863 | 11313 | 42 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102864 | 11853 | 53 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102865 | 11293 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102866 | 11250 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102867 | 11531 | 42 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102868 | 11471 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102869 | 11966 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102870 | 11524 | 63 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102871 | 11409 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102872 | 10748 | 43 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102873 | 11497 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102874 | 11517 | 41 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102875 | 11494 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102876 | 11448 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102877 | 11455 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102878 | 11763 | 54 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102879 | 11386 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102880 | 11487 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102881 | 11479 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102882 | 11688 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102883 | 11370 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102884 | 11446 | 62 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102885 | 11655 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102886 | 11255 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102887 | 11673 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102888 | 11508 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102889 | 11477 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102890 | 11447 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102891 | 11523 | 53 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102892 | 11541 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102893 | 11393 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102894 | 11531 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102895 | 11369 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102896 | 11636 | 61 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102897 | 11412 | 57 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102898 | 11305 | 53 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102899 | 11406 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102900 | 11241 | 64 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102901 | 11562 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102902 | 11333 | 43 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102903 | 11650 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102904 | 11719 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102905 | 11737 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102906 | 11440 | 59 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102907 | 11384 | 54 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102908 | 11770 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102909 | 11511 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102910 | 11834 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102911 | 11622 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102912 | 11652 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102913 | 11583 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102914 | 11658 | 64 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102915 | 11673 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102916 | 11572 | 43 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102917 | 11417 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102918 | 11476 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102919 | 11498 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102920 | 11350 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102921 | 11839 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102922 | 11487 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102923 | 11326 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102924 | 11630 | 53 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102925 | 11482 | 69 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102926 | 11348 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102927 | 11525 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102928 | 11349 | 60 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102929 | 11342 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102930 | 11437 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102931 | 11610 | 58 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102932 | 11625 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102933 | 11396 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102934 | 11357 | 54 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102935 | 11566 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102936 | 11789 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102937 | 11553 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102938 | 11288 | 43 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102939 | 11467 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102940 | 11455 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102941 | 11505 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102942 | 11747 | 42 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102943 | 11425 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102944 | 11770 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102945 | 11637 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102946 | 11615 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102947 | 11375 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102948 | 10632 | 39 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102949 | 11377 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102950 | 11668 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102951 | 11291 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102952 | 11738 | 56 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102953 | 11189 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102954 | 11620 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102955 | 11035 | 54 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102956 | 11500 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102957 | 11610 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102958 | 11862 | 66 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102959 | 11430 | 43 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102960 | 11902 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102961 | 11512 | 58 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102962 | 11780 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102963 | 11357 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102964 | 11829 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102965 | 11384 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102966 | 11365 | 56 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102967 | 11500 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102968 | 11724 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102969 | 11401 | 55 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102970 | 11378 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102971 | 11505 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102972 | 11667 | 53 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102973 | 11709 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102974 | 11430 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102975 | 11699 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102976 | 11667 | 38 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102977 | 11599 | 43 | +
20.12.2021 | OOD103 | M3S 102978 | 11719 | 41 | +