## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2191
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
20.12.2021 | OOM201 | V 122251 | 18153 | 347 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122252 | 18072 | 348 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122253 | 17429 | 348 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122254 | 16983 | 345 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122255 | 17809 | 349 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122256 | 17928 | 347 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122257 | 17883 | 344 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122258 | 18444 | 340 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122259 | 17873 | 344 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122260 | 17907 | 350 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122261 | 17951 | 345 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122262 | 17461 | 347 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122263 | 17725 | 348 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122264 | 16507 | 349 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122265 | 18512 | 343 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122266 | 18491 | 344 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122267 | 17820 | 343 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122268 | 17024 | 349 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122269 | 17003 | 343 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122270 | 17906 | 350 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122271 | 16880 | 342 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122272 | 17285 | 343 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122273 | 17862 | 343 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122274 | 18495 | 345 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122275 | 18133 | 344 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122276 | 17738 | 348 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122277 | 18204 | 343 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122278 | 17775 | 342 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122279 | 17712 | 344 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122280 | 17179 | 347 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122281 | 18277 | 349 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122282 | 17581 | 350 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122283 | 18311 | 345 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122284 | 17930 | 348 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122285 | 17346 | 341 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122286 | 17878 | 347 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122287 | 18573 | 345 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122288 | 18248 | 345 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122289 | 17530 | 349 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122290 | 17030 | 349 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122291 | 17871 | 346 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122292 | 17594 | 348 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122293 | 17621 | 341 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122294 | 17422 | 339 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122295 | 17883 | 343 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122296 | 17026 | 344 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122297 | 16994 | 347 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122298 | 17006 | 350 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122299 | 18090 | 343 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122300 | 17718 | 341 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122301 | 17700 | 344 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122302 | 16472 | 348 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122303 | 17917 | 345 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122304 | 17272 | 347 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122305 | 17624 | 346 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122306 | 18063 | 347 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122307 | 18001 | 339 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122308 | 16969 | 345 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122309 | 17225 | 346 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122310 | 17007 | 348 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122311 | 17683 | 349 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122312 | 17534 | 346 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122313 | 17505 | 345 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122314 | 17310 | 345 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122315 | 17263 | 72 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122316 | 17296 | 92 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122317 | 17076 | 93 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122318 | 17501 | 80 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122319 | 18058 | 129 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122320 | 17678 | 83 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122321 | 17385 | 347 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122322 | 17669 | 348 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122323 | 16791 | 347 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122324 | 17923 | 346 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122325 | 19223 | 350 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122326 | 17515 | 346 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122327 | 18256 | 145 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122328 | 18301 | 180 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122329 | 18537 | 206 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122330 | 18313 | 187 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122331 | 18721 | 168 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122332 | 18574 | 153 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122333 | 17935 | 346 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122334 | 17562 | 350 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122335 | 17214 | 345 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122336 | 18276 | 346 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122337 | 17846 | 348 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122338 | 18041 | 349 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122339 | 18114 | 349 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122340 | 18328 | 183 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122341 | 17616 | 137 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122342 | 17467 | 197 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122343 | 17724 | 230 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122344 | 17818 | 172 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122345 | 17287 | 167 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122346 | 18337 | 175 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122347 | 17172 | 231 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122348 | 18046 | 162 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122349 | 17676 | 192 |  |  | +
20.12.2021 | OOM201 | V 122350 | 18052 | 231 |  |  | +