## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2204
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.12.2021 | OOD103 | 112 141188 | 10839 | 29 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141189 | 11034 | 46 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141190 | 10893 | 42 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141191 | 10904 | 44 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141192 | 11176 | 42 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141193 | 10980 | 44 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141194 | 10849 | 43 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141195 | 11024 | 42 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141196 | 11198 | 42 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141197 | 11075 | 40 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141198 | 11058 | 38 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141199 | 10539 | 53 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141200 | 11042 | 39 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141201 | 10901 | 45 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141202 | 10839 | 39 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141203 | 10904 | 32 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141204 | 11119 | 43 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141205 | 11158 | 42 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141206 | 11005 | 48 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141207 | 11088 | 48 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141208 | 10974 | 43 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141209 | 10964 | 38 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141210 | 11160 | 44 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141211 | 11126 | 41 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141212 | 10847 | 48 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141213 | 11030 | 40 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141214 | 11187 | 41 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141215 | 11345 | 44 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141216 | 10927 | 40 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141217 | 11012 | 45 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141218 | 11080 | 39 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141219 | 11217 | 27 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141220 | 11085 | 43 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141221 | 11152 | 40 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141222 | 11066 | 46 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141223 | 11198 | 41 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141224 | 11008 | 39 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141225 | 10963 | 43 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141226 | 11282 | 47 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141227 | 11184 | 47 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141228 | 10949 | 45 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141229 | 11096 | 40 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141230 | 10853 | 45 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141231 | 11091 | 47 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141232 | 10478 | 47 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141233 | 11149 | 32 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141234 | 11205 | 43 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141235 | 10967 | 42 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141236 | 11098 | 47 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141237 | 10983 | 46 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141238 | 11133 | 48 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141239 | 11142 | 41 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141240 | 10882 | 41 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141241 | 10886 | 44 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141242 | 10866 | 48 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141243 | 11159 | 34 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141244 | 11219 | 45 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141245 | 10973 | 43 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141246 | 11103 | 48 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141247 | 10975 | 47 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141248 | 10857 | 43 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141249 | 11116 | 49 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141250 | 11057 | 42 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141251 | 10956 | 45 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141252 | 11022 | 48 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141253 | 10781 | 40 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141254 | 11038 | 48 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141255 | 10999 | 47 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141256 | 11077 | 44 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141257 | 10987 | 47 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141258 | 11208 | 46 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141259 | 11206 | 31 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141260 | 10890 | 44 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141261 | 10817 | 42 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141262 | 10681 | 47 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141263 | 11066 | 44 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141264 | 10956 | 40 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141265 | 10887 | 50 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141266 | 11175 | 46 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141267 | 11086 | 50 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141268 | 11073 | 48 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141269 | 11052 | 38 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141270 | 10910 | 52 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141271 | 10886 | 47 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141272 | 10850 | 47 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141273 | 11217 | 48 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141274 | 10996 | 33 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141275 | 11201 | 51 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141276 | 11184 | 44 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141277 | 11149 | 54 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141278 | 10928 | 46 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141279 | 10956 | 45 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141280 | 11036 | 45 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141281 | 11046 | 52 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141282 | 11304 | 47 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141283 | 11178 | 46 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141284 | 10958 | 47 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141285 | 11133 | 53 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141286 | 11178 | 48 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141287 | 11284 | 47 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141288 | 11178 | 44 | +
16.12.2021 | OOD103 | 112 141289 | 11103 | 46 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141290 | 11223 | 26 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141291 | 11083 | 36 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141292 | 10997 | 34 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141293 | 11040 | 39 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141294 | 11117 | 31 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141295 | 10263 | 35 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141296 | 11091 | 39 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141297 | 11168 | 40 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141298 | 11294 | 40 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141299 | 11201 | 40 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141300 | 11053 | 29 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141301 | 11073 | 51 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141302 | 11221 | 36 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141303 | 11015 | 37 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141304 | 11227 | 41 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141305 | 11188 | 37 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141306 | 11405 | 26 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141307 | 11109 | 34 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141308 | 10907 | 38 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141309 | 11077 | 37 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141310 | 11158 | 41 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141311 | 11181 | 38 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141312 | 10877 | 38 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141313 | 11198 | 36 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141314 | 11022 | 38 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141315 | 11386 | 57 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141316 | 11156 | 74 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141317 | 11145 | 53 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141318 | 11291 | 59 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141319 | 11185 | 62 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141320 | 11208 | 47 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141321 | 11351 | 42 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141322 | 11054 | 52 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141323 | 11263 | 59 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141324 | 11182 | 54 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141325 | 11135 | 49 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141326 | 11184 | 54 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141327 | 11250 | 59 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141328 | 11380 | 60 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141329 | 11563 | 54 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141330 | 10947 | 59 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141331 | 11185 | 52 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141332 | 11243 | 53 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141333 | 11341 | 40 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141334 | 11041 | 54 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141335 | 11259 | 58 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141336 | 11176 | 56 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141337 | 11054 | 52 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141338 | 11006 | 52 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141339 | 11101 | 57 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141340 | 11040 | 57 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141341 | 11068 | 50 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141342 | 10972 | 55 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141343 | 11229 | 50 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141344 | 11135 | 55 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141345 | 11051 | 47 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141346 | 11343 | 40 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141347 | 11045 | 54 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141348 | 10856 | 54 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141349 | 10944 | 51 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141350 | 11053 | 55 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141351 | 10954 | 45 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141352 | 11195 | 58 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141353 | 11090 | 50 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141354 | 10916 | 60 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141355 | 11105 | 53 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141356 | 10999 | 67 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141357 | 11147 | 52 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141358 | 11335 | 42 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141359 | 11265 | 56 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141360 | 10875 | 52 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141361 | 10911 | 54 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141362 | 11328 | 177 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141363 | 10972 | 52 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141364 | 10953 | 50 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141365 | 11001 | 59 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141366 | 11106 | 51 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141367 | 10931 | 59 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141368 | 10999 | 50 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141369 | 11029 | 59 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141370 | 11038 | 51 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141371 | 11178 | 52 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141372 | 11320 | 41 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141373 | 11256 | 55 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141374 | 11066 | 50 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141375 | 11158 | 47 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141376 | 11336 | 58 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141377 | 11087 | 55 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141378 | 11120 | 47 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141379 | 11251 | 49 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141380 | 10976 | 52 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141381 | 11146 | 51 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141382 | 11268 | 50 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141383 | 11319 | 43 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141384 | 11251 | 58 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141385 | 11035 | 53 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141386 | 11163 | 57 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141387 | 11058 | 53 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141388 | 11184 | 50 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141389 | 11344 | 56 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141390 | 11109 | 50 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141391 | 11245 | 48 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141392 | 11146 | 50 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141393 | 11059 | 56 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141394 | 10913 | 42 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141395 | 11332 | 42 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141396 | 11258 | 57 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141397 | 11044 | 53 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141398 | 11179 | 57 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141399 | 11031 | 44 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141400 | 10874 | 61 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141401 | 11000 | 49 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141402 | 10891 | 41 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141403 | 11630 | 51 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141404 | 11086 | 48 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141405 | 10932 | 53 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141406 | 11098 | 49 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141407 | 11122 | 46 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141408 | 11099 | 46 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141409 | 11049 | 40 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141410 | 11239 | 48 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141411 | 11072 | 49 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141412 | 10981 | 55 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141413 | 10883 | 66 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141414 | 10931 | 54 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141415 | 11114 | 53 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141416 | 11239 | 53 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141417 | 11130 | 43 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141418 | 10992 | 46 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141419 | 11385 | 53 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141420 | 11145 | 52 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141421 | 11062 | 39 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141422 | 11249 | 48 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141423 | 11086 | 47 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141424 | 10986 | 56 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141425 | 11040 | 44 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141426 | 11082 | 47 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141427 | 11079 | 43 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141428 | 11151 | 50 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141429 | 10948 | 46 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141430 | 11049 | 43 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141431 | 11035 | 53 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141432 | 11055 | 56 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141433 | 11278 | 54 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141434 | 11056 | 40 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141435 | 11242 | 48 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141436 | 11078 | 47 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141437 | 11001 | 47 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141438 | 10966 | 48 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141439 | 11057 | 58 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141440 | 11267 | 48 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141441 | 11290 | 53 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141442 | 11187 | 50 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141443 | 11033 | 44 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141444 | 11330 | 61 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141445 | 11065 | 50 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141446 | 10986 | 46 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141447 | 11059 | 41 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141448 | 11244 | 49 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141449 | 11082 | 45 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141450 | 11293 | 49 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141451 | 10934 | 44 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141452 | 10953 | 51 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141453 | 11074 | 46 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141454 | 11290 | 53 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141455 | 10913 | 52 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141456 | 11088 | 47 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141457 | 11143 | 54 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141458 | 10821 | 52 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141459 | 11149 | 57 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141460 | 11022 | 64 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141461 | 11372 | 39 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141462 | 11101 | 49 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141463 | 10992 | 42 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141464 | 11088 | 48 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141465 | 11146 | 44 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141466 | 10845 | 46 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141467 | 10968 | 55 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141468 | 11029 | 51 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141469 | 11355 | 50 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141470 | 11036 | 45 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141471 | 11023 | 48 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141472 | 11087 | 52 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141473 | 11315 | 37 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141474 | 11099 | 49 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141475 | 11094 | 50 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141476 | 11199 | 55 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141477 | 11018 | 51 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141478 | 11089 | 47 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141479 | 10958 | 50 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141480 | 10988 | 46 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141481 | 11166 | 47 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141482 | 11002 | 38 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141483 | 11099 | 52 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141484 | 10946 | 48 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141485 | 10900 | 47 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141486 | 10919 | 41 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141487 | 11102 | 44 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141488 | 11187 | 40 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141489 | 11208 | 43 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141490 | 11180 | 51 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141491 | 10981 | 54 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141492 | 10866 | 56 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141493 | 11183 | 53 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141494 | 11076 | 55 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141495 | 11258 | 51 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141496 | 11008 | 50 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141497 | 11180 | 51 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141498 | 10975 | 54 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141499 | 10928 | 53 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141500 | 11138 | 56 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141501 | 10945 | 51 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141502 | 10319 | 61 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141503 | 10933 | 35 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141504 | 12267 | 49 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141505 | 11231 | 50 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141506 | 11026 | 51 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141507 | 11308 | 44 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141508 | 10832 | 44 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141509 | 11112 | 58 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141510 | 11326 | 51 | +
17.12.2021 | OOD103 | 112 141511 | 11317 | 56 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141512 | 11552 | 57 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141513 | 11522 | 64 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141514 | 11393 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141515 | 11514 | 56 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141516 | 11353 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141517 | 11398 | 57 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141518 | 11526 | 56 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141519 | 11408 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141520 | 11097 | 39 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141521 | 11274 | 42 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141522 | 11574 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141523 | 11519 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141524 | 11369 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141525 | 11548 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141526 | 11481 | 65 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141527 | 11597 | 57 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141528 | 11390 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141529 | 11321 | 41 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141530 | 11431 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141531 | 11410 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141532 | 11270 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141533 | 11382 | 53 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141534 | 11420 | 54 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141535 | 11628 | 53 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141536 | 11649 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141537 | 11576 | 43 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141538 | 11493 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141539 | 11191 | 43 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141540 | 11326 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141541 | 11390 | 90 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141542 | 11315 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141543 | 11616 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141544 | 11539 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141545 | 11450 | 54 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141546 | 11355 | 60 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141547 | 11658 | 53 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141548 | 11505 | 60 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141549 | 11453 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141550 | 11405 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141551 | 11339 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141552 | 11553 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141553 | 11258 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141554 | 11485 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141555 | 11384 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141556 | 11555 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141557 | 11584 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141558 | 11475 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141559 | 11264 | 54 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141560 | 11528 | 58 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141561 | 11596 | 60 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141562 | 11506 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141563 | 11550 | 54 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141564 | 11944 | 43 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141565 | 11584 | 40 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141566 | 11512 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141567 | 11814 | 57 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141568 | 11300 | 42 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141569 | 11401 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141570 | 11778 | 54 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141571 | 11407 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141572 | 11354 | 55 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141573 | 11478 | 53 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141574 | 11701 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141575 | 11773 | 61 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141576 | 11325 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141577 | 11515 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141578 | 11319 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141579 | 11439 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141580 | 11480 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141581 | 10983 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141582 | 11487 | 54 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141583 | 11492 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141584 | 11381 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141585 | 11592 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141586 | 11387 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141587 | 11421 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141588 | 11553 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141589 | 11428 | 57 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141590 | 11302 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141591 | 11259 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141592 | 11540 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141593 | 11400 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141594 | 11621 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141595 | 11632 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141596 | 11353 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141597 | 11613 | 60 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141598 | 11432 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141599 | 11586 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141600 | 11537 | 42 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141601 | 11611 | 53 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141602 | 11480 | 56 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141603 | 11229 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141604 | 11642 | 42 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141605 | 11247 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141606 | 11474 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141607 | 11765 | 56 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141608 | 11669 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141609 | 11547 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141610 | 11404 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141611 | 11603 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141612 | 11736 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141613 | 11425 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141614 | 11334 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141615 | 11365 | 58 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141616 | 11729 | 56 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141617 | 11466 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141618 | 11594 | 62 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141619 | 11403 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141620 | 11482 | 55 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141621 | 11408 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141622 | 11812 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141623 | 11322 | 59 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141624 | 11577 | 62 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141625 | 11761 | 57 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141626 | 11619 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141627 | 11461 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141628 | 11547 | 54 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141629 | 11294 | 57 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141630 | 11284 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141631 | 11625 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141632 | 11324 | 42 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141633 | 11559 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141634 | 11576 | 42 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141635 | 11459 | 53 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141636 | 11233 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141637 | 11455 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141638 | 11443 | 62 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141639 | 12072 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141640 | 11465 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141641 | 11523 | 57 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141642 | 12200 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141643 | 11608 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141644 | 11446 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141645 | 11565 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141646 | 11336 | 66 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141647 | 11396 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141648 | 11435 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141649 | 11448 | 64 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141650 | 11420 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141651 | 11538 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141652 | 11652 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141653 | 11501 | 43 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141654 | 11465 | 53 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141655 | 11551 | 53 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141656 | 11503 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141657 | 11278 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141658 | 11605 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141659 | 11607 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141660 | 11774 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141661 | 11418 | 62 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141662 | 11515 | 61 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141663 | 11336 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141664 | 11684 | 80 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141665 | 10984 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141666 | 11222 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141667 | 11602 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141668 | 11767 | 52 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141669 | 11608 | 60 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141670 | 11577 | 54 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141671 | 11418 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141672 | 11536 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141673 | 11428 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141674 | 11683 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141675 | 11398 | 54 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141676 | 11433 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141677 | 11479 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141678 | 11448 | 53 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141679 | 11438 | 42 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141680 | 11479 | 59 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141681 | 11428 | 53 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141682 | 11646 | 46 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141683 | 11717 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141684 | 11357 | 50 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141685 | 11312 | 53 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141686 | 11495 | 43 | +
20.12.2021 | OOD103 | 112 141687 | 11299 | 53 | +