## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2233
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135624 | 11587 | 20 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135625 | 11324 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135626 | 11604 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135627 | 11635 | 33 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135628 | 11676 | 33 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135629 | 11703 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135630 | 11384 | 40 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135631 | 11544 | 31 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135632 | 11544 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135633 | 11581 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135634 | 11575 | 37 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135635 | 11056 | 41 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135636 | 11571 | 39 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135637 | 11765 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135638 | 11474 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135639 | 11587 | 21 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135640 | 11556 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135641 | 11629 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135642 | 11699 | 41 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135643 | 11650 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135644 | 11747 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135645 | 11490 | 31 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135646 | 11470 | 32 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135647 | 11445 | 54 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135648 | 11422 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135649 | 11602 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135650 | 11773 | 33 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135651 | 11661 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135652 | 11584 | 33 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135653 | 11454 | 32 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135654 | 11723 | 25 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135655 | 11337 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135656 | 11537 | 37 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135657 | 11183 | 45 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135658 | 11548 | 33 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135659 | 11417 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135660 | 11628 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135661 | 11546 | 38 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135662 | 11480 | 32 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135663 | 11448 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135664 | 11481 | 28 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135665 | 11598 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135666 | 11747 | 38 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135667 | 11644 | 30 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135668 | 11437 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135669 | 11740 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135670 | 11401 | 24 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135671 | 11481 | 38 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135672 | 11299 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135673 | 11696 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135674 | 11712 | 32 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135675 | 11764 | 28 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135676 | 11367 | 32 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135677 | 11426 | 32 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135678 | 11489 | 32 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135679 | 11578 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135680 | 11724 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135681 | 11631 | 30 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135682 | 11574 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135683 | 11474 | 38 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135684 | 11529 | 38 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135685 | 11295 | 33 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135686 | 11592 | 20 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135687 | 11516 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135688 | 11527 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135689 | 11641 | 33 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135690 | 11367 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135691 | 11628 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135692 | 11688 | 30 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135693 | 11506 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135694 | 11525 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135695 | 11550 | 33 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135696 | 11621 | 33 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135697 | 11600 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135698 | 10623 | 32 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135699 | 11674 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135700 | 11069 | 41 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135701 | 11338 | 19 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135702 | 11627 | 32 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135703 | 11537 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135704 | 11774 | 41 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135705 | 11493 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135706 | 11540 | 32 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135707 | 11694 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135708 | 11697 | 32 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135709 | 11621 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135710 | 11544 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135711 | 11504 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135712 | 11596 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135713 | 11565 | 32 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135714 | 11547 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135715 | 11322 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135716 | 11626 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135717 | 11447 | 18 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135718 | 11686 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135719 | 11364 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135720 | 11423 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135721 | 11374 | 39 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135722 | 11198 | 51 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135723 | 11553 | 37 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135724 | 11562 | 38 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135725 | 11582 | 38 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135726 | 11580 | 33 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135727 | 11474 | 38 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135728 | 11383 | 38 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135729 | 11492 | 40 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135730 | 11711 | 37 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135731 | 11550 | 40 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135732 | 11358 | 22 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135733 | 11651 | 33 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135734 | 11765 | 37 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135735 | 11228 | 32 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135736 | 11451 | 37 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135737 | 11453 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135738 | 11513 | 37 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135739 | 11552 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135740 | 11554 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135741 | 11221 | 37 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135742 | 11444 | 38 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135743 | 11325 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135744 | 11377 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135745 | 11555 | 33 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135746 | 11406 | 37 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135747 | 11447 | 21 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135748 | 11821 | 39 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135749 | 11664 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135750 | 11466 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135751 | 11426 | 33 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135752 | 11383 | 30 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135753 | 11426 | 34 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135754 | 11436 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135755 | 11702 | 33 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135756 | 11551 | 37 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135757 | 11447 | 32 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135758 | 11439 | 37 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135759 | 11415 | 38 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135760 | 11583 | 33 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135761 | 11535 | 18 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135762 | 11460 | 40 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135763 | 11663 | 41 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135764 | 11467 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135765 | 11493 | 37 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135766 | 11405 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135767 | 11766 | 40 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135768 | 11415 | 38 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135769 | 11444 | 41 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135770 | 11458 | 38 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135771 | 11527 | 38 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135772 | 11479 | 39 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135773 | 11393 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135774 | 11555 | 19 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135775 | 11484 | 40 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135776 | 11710 | 32 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135777 | 11492 | 39 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135778 | 11468 | 38 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135779 | 11584 | 40 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135780 | 11725 | 47 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135781 | 11361 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135782 | 11340 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135783 | 11399 | 38 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135784 | 11652 | 38 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135785 | 11580 | 41 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135786 | 11440 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135787 | 11711 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135788 | 11680 | 37 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135789 | 11410 | 39 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135790 | 11447 | 28 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135791 | 11819 | 39 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135792 | 11326 | 62 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135793 | 11686 | 44 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135794 | 11564 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135795 | 11383 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135796 | 11379 | 39 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135797 | 11502 | 41 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135798 | 11512 | 40 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135799 | 11556 | 37 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135800 | 11444 | 37 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135801 | 11586 | 39 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135802 | 11844 | 41 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135803 | 11501 | 42 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135804 | 11480 | 36 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135805 | 11669 | 49 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135806 | 12041 | 24 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135807 | 11352 | 42 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135808 | 11677 | 39 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135809 | 11480 | 42 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135810 | 11497 | 39 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135811 | 11595 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135812 | 11435 | 40 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135813 | 11637 | 38 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135814 | 11483 | 41 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135815 | 11475 | 35 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135816 | 11690 | 43 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135817 | 11399 | 37 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135818 | 11464 | 40 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135819 | 11381 | 38 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135820 | 11698 | 48 | +
20.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135821 | 11710 | 38 | +
21.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135822 | 11465 | 26 | +
21.12.2021 | OOD103-2V | JJ 135823 | 11368 | 31 | +