## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2253
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.01.2022 | OOM102-A | V 101401 | 11397 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101402 | 11379 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101403 | 11575 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101404 | 10915 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101405 | 11268 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101406 | 11190 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101407 | 11046 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101408 | 11088 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101409 | 11306 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101410 | 11233 | 116 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101411 | 11015 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101412 | 10932 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101413 | 11647 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101414 | 10570 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101415 | 11003 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101416 | 11051 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101417 | 11031 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101418 | 10970 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101419 | 11135 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101420 | 10737 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101421 | 11137 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101422 | 11085 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101423 | 10742 | 116 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101424 | 10998 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101425 | 10750 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101426 | 11280 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101427 | 11021 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101428 | 11022 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101429 | 11060 | 116 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101430 | 10924 | 116 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101431 | 10855 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101432 | 10849 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101433 | 10805 | 116 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101434 | 10761 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101435 | 10840 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101436 | 10448 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101437 | 11005 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101438 | 10691 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101439 | 10953 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101440 | 10859 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101441 | 11173 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101442 | 10591 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101443 | 10629 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101444 | 10978 | 116 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101445 | 10882 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101446 | 11950 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101447 | 10976 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101448 | 11300 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101449 | 10888 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101450 | 10901 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101451 | 10803 | 116 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101452 | 11040 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101453 | 10909 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101454 | 10511 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101455 | 10880 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101456 | 10675 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101457 | 10618 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101458 | 10694 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101459 | 10840 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101460 | 11026 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101461 | 11270 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101462 | 10756 | 116 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101463 | 10860 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101464 | 11128 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101465 | 10760 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101466 | 10862 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101467 | 10691 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101468 | 10633 | 116 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101469 | 9732 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101470 | 11172 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101471 | 10775 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101472 | 11150 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101473 | 11059 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101474 | 10519 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101475 | 10638 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101476 | 10940 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101477 | 10812 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101478 | 10801 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101479 | 10980 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101480 | 10736 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101481 | 10820 | 116 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101482 | 11293 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101483 | 10950 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101484 | 10775 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101485 | 10553 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101486 | 10985 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101487 | 10884 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101488 | 10893 | 116 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101489 | 11027 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101490 | 10610 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101491 | 10725 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101492 | 11012 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101493 | 10994 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101494 | 10797 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101495 | 10955 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101496 | 10787 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101497 | 10726 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101498 | 10643 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101499 | 11014 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101500 | 11235 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101501 | 11045 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101502 | 10863 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101503 | 11006 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101504 | 10699 | 115 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101505 | 10489 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101506 | 10857 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101507 | 10124 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101508 | 10792 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101509 | 10971 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101510 | 11015 | 115 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101511 | 10832 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101512 | 10726 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101513 | 10643 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101514 | 10856 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101515 | 10687 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101516 | 11169 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101517 | 10746 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101518 | 10946 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101519 | 10870 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101520 | 10728 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101521 | 10830 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101522 | 10936 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101523 | 10700 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101524 | 11182 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101525 | 10900 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101526 | 10654 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101527 | 10993 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101528 | 10956 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101529 | 10858 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101530 | 10888 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101531 | 10654 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101532 | 10736 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101533 | 11025 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101534 | 10745 | 115 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101535 | 10769 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101536 | 10759 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101537 | 10912 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101538 | 11146 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101539 | 11122 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101540 | 11063 | 115 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101541 | 10880 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101542 | 10659 | 116 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101543 | 11143 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101544 | 11029 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101545 | 10804 | 118 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101546 | 10841 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101547 | 10889 | 120 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101548 | 10751 | 119 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101549 | 10947 | 117 | +
05.01.2022 | OOM102-A | V 101550 | 10883 | 120 | +