## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2298
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.01.2022 | OOM110 | V 106700 | 11399 | 195 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106701 | 11428 | 194 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106702 | 11245 | 197 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106703 | 11535 | 198 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106704 | 11288 | 200 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106705 | 11178 | 198 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106706 | 11402 | 198 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106707 | 11454 | 200 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106708 | 11110 | 199 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106709 | 11220 | 200 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106710 | 11425 | 195 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106711 | 11426 | 198 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106712 | 11356 | 197 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106713 | 11232 | 199 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106714 | 11402 | 199 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106715 | 11301 | 197 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106716 | 11422 | 194 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106717 | 11258 | 199 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106718 | 11196 | 200 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106719 | 11463 | 200 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106720 | 11475 | 197 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106721 | 11295 | 197 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106722 | 11388 | 199 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106723 | 11210 | 197 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106724 | 11702 | 200 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106725 | 11296 | 199 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106726 | 11282 | 198 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106727 | 11569 | 195 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106728 | 11413 | 198 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106729 | 11407 | 194 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106730 | 11429 | 200 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106731 | 11246 | 198 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106732 | 11273 | 197 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106733 | 11785 | 198 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106734 | 11133 | 199 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106735 | 11332 | 200 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106736 | 11296 | 200 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106737 | 11456 | 199 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106738 | 11177 | 197 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106739 | 11528 | 199 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106740 | 11456 | 198 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106741 | 11261 | 196 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106742 | 11435 | 199 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106743 | 11217 | 195 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106744 | 11442 | 199 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106745 | 11487 | 200 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106746 | 11485 | 200 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106747 | 11265 | 199 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106748 | 11127 | 198 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106749 | 11538 | 199 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106750 | 11441 | 198 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106751 | 11402 | 41 | +
13.01.2022 | OOM110 | V 106752 | 11256 | 50 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106753 | 11317 | 197 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106754 | 11614 | 198 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106755 | 11573 | 196 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106756 | 11148 | 198 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106757 | 11420 | 200 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106758 | 11475 | 197 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106759 | 11436 | 194 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106760 | 11225 | 198 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106761 | 11744 | 200 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106762 | 11510 | 199 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106763 | 11663 | 195 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106764 | 11597 | 200 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106765 | 11641 | 200 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106766 | 11772 | 194 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106767 | 11374 | 200 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106768 | 11313 | 197 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106769 | 11720 | 198 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106770 | 11585 | 200 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106771 | 11453 | 196 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106772 | 11119 | 197 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106773 | 11622 | 198 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106774 | 10714 | 197 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106775 | 11567 | 198 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106776 | 11075 | 200 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106777 | 11707 | 196 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106778 | 11669 | 199 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106779 | 11609 | 195 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106780 | 11397 | 199 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106781 | 11386 | 197 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106782 | 11346 | 196 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106783 | 11520 | 198 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106784 | 11758 | 196 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106785 | 11149 | 197 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106786 | 11730 | 196 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106787 | 11749 | 196 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106788 | 11635 | 195 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106789 | 11308 | 198 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106790 | 11024 | 200 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106791 | 11407 | 198 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106792 | 11406 | 199 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106793 | 11375 | 196 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106794 | 11693 | 197 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106795 | 11660 | 195 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106796 | 11465 | 199 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106797 | 11581 | 197 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106798 | 11675 | 197 | +
14.01.2022 | OOM110 | V 106799 | 11708 | 196 | +